
Żuromin, dnia 30.10.2025 r.
HK.903.7.48.2025
OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

· art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U.
 z 2024 r., poz. 416)

· art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

· § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z pobierania próbek wody Nr: HK.903.5.13.2025 dokonanego dnia 28.10.2025 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbki Sprawozdanie z badań wody Nr: HKL.9051-1-506/1187/2025 z dnia 30.10.2025 r. (Sprawozdanie cząstkowe)
z wodociągu publicznego Siemiątkowo
- sieć – Świetlica Wiejska w Siemiątkowie
wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Siemiątkowie o produkcji 100 – 1000 m3/d
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo
Uzasadnienie

W dniu 30.10.2025 r. Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie przekazało informację o przekroczeniach mikrobiologicznych stwierdzonych w próbce wody pobranej dnia 28.10.2025 r. z wodociągu publicznego Siemiątkowo w punkcie zgodności:

- kurek czerpalny – Świetlica Wiejska w Siemiątkowie – liczba bakterii grupy coli  – 16 jtk/100 ml 

Powyższe sprawozdanie cząstkowe nr HKL.9051-1-506/1187/2025 zostało wydane przez Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie w dniu 30.10.2025 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczalna wartość wyżej wymienionego parametru wynosi:

- liczba bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml

1. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie w dniu 30.10.2025 r. stwierdził brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Siemiątkowo, zaopatrującego miejscowości: Antoniewo, Dzieczewo, Nowa Wieś, Nowopole, Kolonia Siemiątkowska, Dzban, Rostowa, Wolany, Siciarz, Siemiątkowo, Siemiątkowo – Siódmaczka, Siemiątkowo – Rogale, Siemiątkowo – Kosmy, Sokołowy Kąt, Suwaki, Chrapoń, Ziemiany, Siemiątkowo - Rechty.

W związku z powyższym:
1. Zakazuje korzystania z wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Siemiątkowo.

2. Nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo podjęcie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie bakteriologicznej jakości wody z wodociągu publicznego Siemiątkowo do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Na okres realizacji zarządzenia określonego w punkcie 2 nakazuje zapewnić wszystkim użytkownikom w strefie objętej zakazem wodę zdatną do spożycia z innego dobrego źródła , np. konfekcjonowaną.
4. Nakazuje poinformować osoby korzystające z wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Siemiątkowie o braku przydatności wody do picia.
5. Ponowne korzystanie z wody do spożycia przez ludzi z sieci z wodociągu publicznego Siemiątkowo może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie wydał ocenę jakości wody z w/w wodociągu celem powiadomienia Wójta Gminy Siemiątkowo, konsumentów oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo odpowiadający za jakość wody w/w wodociągu.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Siemiątkowo, ul. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo, ul. Reymonta 2 A, 09-135 Siemiątkowo.
3. a/a.
Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin 

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie, ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin 

3. Referat Zarządzania Kryzysowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin 

