Olsztyn, 26 marca 2024 r.

Wydział Obsługi Urzędu

WO-IV.2600.1.2024

Uczestnicy postępowania

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi konserwacji urządzeń na przejściach granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści zapytania ofertowego poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienie:

pytanie: proszę o informację czy do urządzeń wskazanych w zapytaniu jest dostęp serwisowy z drabiny, czy będzie wymagany podnośnik, jeśli tak, to dla których urządzeń,

odpowiedź: w przypadku 8 sztuk klimatyzatorów znajdujących się na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach dostęp serwisowy wymaga podnośnika. Do pozostałych urządzeń wskazanych w zapytaniu ofertowym dostęp serwisowy możliwy jest m.in. z drabin zamontowanych na budynkach bądź z drabin przenośnych.

DYREKTOR

WYDZIAŁU OBSŁUGI URZĘDU

/-/ Edyta Olszewska