OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

  - Dostawę elektro-mechanicznego depozytora kluczy (dalej Urządzenia).

  - Instalacja we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i konfiguracja Urządzenia wg wytycznych Zamawiającego.

  - Instruktarz wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi 
i administrowania Urządzeniem.

# Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację Urządzenia w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Pańskiej 97 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Urządzenie musi być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, co oznacza, że muszą one posiadać odpowiednie poświadczenia, certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające ich bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi. Ponadto, urządzenie musi nadawać się do użytkowania zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, co implikuje, że powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób, który umożliwia jego prawidłowe i bezpieczne działanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia fabrycznie nowego (nieużywanego) Urządzenia, wolnego od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, zmontowania, konfiguracji, opcjonalnie integracji z istniejącymi Urządzeniami, a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę.

# Wymagania dla urządzenia

  - Funkcjonalne

  - Urządzenie: depozytor kluczy, stanowiący elektro-mechaniczny systemem dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy w obiekcie, gdzie każdy zdeponowany klucz podlegający monitorowaniu jest trwale zespolony z brelokiem zawierającym unikalny radiowy identyfikator zbliżeniowy RFID.

  - Działanie systemu: system przechowywania kluczy wyposażony w mechaniczne kieszenie z blokadą, uniemożliwiającą wyjęcie klucza osobom nieupoważnionym. Dostęp do wybranych kluczy mają jedynie użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia, a pobranie klucza możliwe jest w określonych przedziałach czasu. Identyfikacja użytkownika odbywa się za pomocą karty zbliżeniowej lub kodu PIN.

  - Tryb biurowy: system ma umożliwiać swobodne pobieranie i zwracanie kluczy bez konieczności identyfikacji.

  - Możliwość rezerwacji kluczy: możliwość wprowadzenia na określony czas, przez administratora systemu, z ustawieniem maksymalnego czasu wypożyczenia oraz terminu ich obligatoryjnego zwrotu. Na wypadek awarii depozytora system musi zapewniać możliwość otwarcie obudowy przy użyciu dwóch różnych kluczy mechanicznych lub w inny sposób, umożliwiający odblokowanie wszystkich przechowywanych kluczy.

  - Oprogramowanie systemu: winno rejestrować wszystkie zdarzenia, w tym czas pobrania i zwrotu klucza oraz identyfikację osoby wykonującej daną operację. Próby siłowego otwarcia drzwi lub obudowy winny być rejestrowane, a zdarzenia te sygnalizowane na zewnątrz za pośrednictwem alarmu dźwiękowego.

  - Obsługa depozytora: winna być realizowana jest przez intuicyjny, dotykowy panel kontrolny z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym, który umożliwia także zarządzanie do co najmniej 3 połączonych depozytorów, w tym głównego oraz dwóch rozszerzających.

  - Praca urządzenia: system ma umożliwiając pracę w trybie autonomicznym lub sieciowym z możliwością współpracy z przeglądarką internetową.

  - Techniczne

    - Obudowa stalowa zwarta, wyposażona w minimum 7 calowy kolorowy dotykowy wyświetlacz do zarządzania depozytorem.

    - Zarządzanie lokalne z poziomu panelu dotykowego.

    - Zarządzanie zdalne z poziomu przeglądarki internetowej.

    - Część kluczowa zabezpieczona drzwiami z szybą, otwierane zamkiem elektromechanicznym.

    - Komplet bezstykowych lub stykowych breloków i kłódek do kluczy (+60 szt. kłódek zapasowych).

    - Ilość gniazd na klucze min. 50 szt.

    - Wbudowany czytnik zbliżeniowy obsługujący standardy 13,56 MHz MIFARE® oraz EM 125 kHz, zapewniający pełną kompatybilność z popularnymi systemami identyfikacji zbliżeniowej.

    - Automatycznie otwierane, blokowane drzwi zamkiem elektromechanicznym 
z szybą bezpieczną.

    - Komunikaty głosowe – wersja: POLSKA/ANGIELSKA.

    - Wyjścia podłączeniowe do innych systemów (KD, PPOŻ).

    - Autoryzacja pracownika do urządzenia za pomocą karty zbliżeniowej i\lub kodu PIN.

    - Łatwa możliwość wymiany kluczy.

    - Brak możliwości pobrania klucza nieprzydzielonego (blokada breloka).

    - Brak możliwości otwarcia drzwi bez nadanych uprawnień.

    - Zwrot klucza możliwy w dowolne miejsce.

    - Możliwość przydzielenia jednego klucza wielu użytkownikom.

    - Wielopoziomowy system uprawnień dostępu do kluczy z uwzględnieniem harmonogramów czasowych.

    - W przypadku braku zasilania możliwość mechanicznego otwarcia depozytora oraz zwolnienia kluczy.

    - Zapewnienie możliwości pracy urządzenia na otwartych drzwiach bez konieczności ich zamykania ze swobodnym dostępem do kluczy- tryb biurowy.

    - Opcja szybkiego zwrotu klucza.

    - Identyfikacji osoby zwracającej klucz.

    - Urządzenie, za pośrednictwem terminala zarządzającego, jak również aplikacji web do zdalnego zarządzania musi zapewniać:

      - sporządzanie raportów,

      - rejestr zdarzeń – podgląd wszystkich zarejestrowanych zdarzeń w Urządzeniu,

      - tworzenie, edycja, usuwanie: uprawnień dla użytkowników, grup, kluczy, okien czasowych, rezerwacji kluczy.

- Licencja na oprogramowania zarządzające– bezterminowa, język polski/angielski.

- W okresie udzielonej gwarancji, bezpłatne aktualizacje oprogramowania.

- Kolor obudowy zbliżony do RAL 7016.

- Akumulator buforowy  umożliwiający podtrzymanie pracy depozytora w przypadku zaniku zasilania.

# Uwarunkowania transportowe i montażowe

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu urządzenia na powierzchni biurowej stanowiącej przedmiot najmu Zamawiającego, zlokalizowanej na 3, 4 lub 5 piętrze w budynku „The Form” w Warszawie, przy ul. Pańskiej 97. Zamawiający doprowadził do miejsca instalacji Urządzenia sieć LAN oraz zasilanie 230 V z odpowiednim zapasem kabla.

Budynek jest obsługiwany przez dźwigi osobowe, możliwe jest zatem korzystanie 
z wyznaczonych dźwigów podczas transportu pionowego Urządzenia na miejsce przeznaczenia. W przypadku dostaw poza normalnymi godzinami pracy, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego. Głośne prace polegające na wierceniu itp. można prowadzić bez ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że nie będą zakłócać pracy innym najemcom. Technikę zamocowań należy dostosować do ścian wykonanych płyt GK.

# Termin realizacji przedmiotu umowy

Zamówienie zostanie wykonane w zaoferowanym terminie licząc od daty zawarcia umowy.

# Gwarancja

Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie.

# Instruktarz

Wykonawca udzieli instruktarzu pracownikom Zamawiającego z eksploatacji, konfiguracji 
i funkcjonalności zainstalowanego urządzenia.

  - Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Pańskiej 97, w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 15.00 o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

  - Czas trwania szkolenia nie powinien przekroczyć 2 godzin.

  - Instruktarz dla grupy max. 3 osób.

# Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

| Lp. | Kryterium | Waga pkt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 75 |
| 2. | Gwarancja (G) | 10 |
| 3. | Termin realizacji (T) | 10 |
| 4. | Możliwość integracji z istniejącymi depozytorami SK 50 (I) | 5 |

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:

- Cena (C)

C = (Cm/Cb) x 75 (max. liczba punktów)

C    - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm    - najniższa oferowana cena spośród ofert

Cb    - cena badanej oferty

- Okres gwarancji (G)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

- 12-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 0 punktów,

- 24-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 5 punktów,

- 36-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 10 punktów,

(UWAGA: okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna punkty jak dla 36 miesięcznego okresu gwarancji).

- Termin realizacji (T)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

- 15-dniowy (dni robocze) termin wykonania zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy – otrzyma 0 punktów,

- za termin realizacji =10 i < 15-dni (dni robocze) licząc licząc od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 5 punktów,

- za termin realizacji = 5 i < 10-dni (dni robocze) licząc licząc od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 10 punktów.

(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty).

- Integracja (I)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Zamawiający posiada w swojej dyspozycji 2 depozytory kluczy SK 50, za integrację dostarczonego urządzenia z istniejącymi depozytorami, umożliwiającą zarządzanie grupą depozytorów z poziomu jednej aplikacji, Zamawiający przyzna 5 pkt.

Ocena = C+G+T+I

- Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.

- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi  100 pkt.

# Zasady składania ofert

  - Oferty należy złożyć do dnia 13.08.2025 r. do godziny 11:00, w formie/miejscu o których mowa w ust. 3 poniżej.

  - Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci pliku PDF podpisanego elektronicznie lub w formie skanu z podpisem odręcznym) na adres: administracja@nfosigw.gov.pl

  - Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego:

  - Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.

# Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 130 000,00 PLN netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

# Informacje dodatkowe

  - Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca dostawy w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

  - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy.

Załączniki:

- Projektowane postanowienia umowy.

- Formularz ofertowy.