# PSHK.9010.1.8.2026

## Mielec, 12 lutego 2026 r.

Wójt Gminy Tuszów Narodowy

39-332 Tuszów Narodowy 225

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Tuszów Narodowy za rok 2025.

Szanowny Panie Wójcie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 r. na terenie gminy Tuszów Narodowy.

Mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowości Jaślany i Chorzelów. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Tuszów Narodowy jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, 39-332 Jaślany 238A i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-331 Chorzelów 374T, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-331 Chorzelów 374T natomiast zaopatruje mieszkańców Chorzelowa, Chrząstowa i w części Malina. Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało w ok. 8174 konsumentów w gminie Tuszów Narodowy.

Podstawę wodociągu sieciowego Jaślany stanowi ujęcie wody podziemnej (5 studni wierconych) natomiast wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów (3 studnie wiercone).

Przeprowadzono 2 kontrole urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów nie budził zastrzeżeń.  Natomiast w 2024 r. została wydana decyzja dotycząca realizacji obowiązków tj. doprowadzenia do właściwego stanu technicznego zadaszenia na zbiornikach wody czystej Nr 1 i Nr 2 oraz zbiornika popłuczyn i osadnika na stacji uzdatniania wody w Jaślanach w terminie do 31 grudnia 2024 r. W 2025 roku zostały wydane dwie decyzje zmieniające termin wykonania w/w obowiązków z ostatecznym terminem realizacji na dzień 31 sierpnia 2025 r. We wrześniu 2025 r. podczas kontroli sanitarnej stwierdzono wykonanie decyzji w całości.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gminy | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaślany/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, Jaślany 238A | 905 | Babicha, Borki Nizińskie, Dębiaki, Czajkowa, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica, Malinie, Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy GMINA TUSZÓW NARODOWY | 8062 | Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Brak | Przydatna do spożycia |
| Chorzelów-Chrząstów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu 39-331 Chorzelów 374T | 502,5 | Malinie, Ławnica GMINA TUSZÓW NARODOWY | 112 | Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Jon amonowy- 0,76 mg/l, 0,56 mg/l (SUW), 0,88 mg/l, 0,91 mg/l, 0,63 mg/l, 0,60 mg/l, 0,63 mg/l (u odbiorcy) Zapach- dwukrotnie nieakceptowalnego u odbiorcy | Przydatna do spożycia |

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 9 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2025 r. pobrano z obszaru gminy Tuszów Narodowy 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia

Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych prowadzona przez producentów wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w 2025 roku, dostarczanej mieszkańcom gminy Tuszów Narodowy przez wodociąg sieciowy Jaślany nie stwierdzono żadnych przekroczeń, natomiast w wodociągu Chorzelów-Chrząstów stwierdzono siedmiokrotnie przekroczenie jonu amonowego i 2 razy nieakceptowalny zapach. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia.

W dniu 29 grudnia 2025 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję o przydatności wody do spożycia dla wodociągu sieciowego Jaślany, a w dniu 30 grudnia 2025 r. dla wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów.

Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej mieszkańcom gminy Tuszów Narodowy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że w 2025 r. mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego Jaślany i Chorzelów-Chrząstów spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Tuszów Narodowy nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1.	adresat

2.	a/a

3.	strona internetowa PSSE Mielec

Sporządził: R.S.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl