……………………………

(miejscowość, data)

Opolski Urząd Wojewódzki

w Opolu

ul. Piastowska 14

45 – 082 Opole

FORMULARZ OFERTOWY

| Pełna nazwa Wykonawcy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | Ulica: |  | Nr: |
|  | Kod pocztowy: |  | Miejscowość: |
| REGON: |  | NIP: |  |

Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach związanych z zapytaniem ofertowym:

Pan/Pani .……………………..…….... mail ………..…………………. tel. ……….…..…

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Dostawa i montaż ściany wizyjnej LED oraz zestawu wideokonferencyjnego 
na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

oświadczam/y, że:

| Lp. | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania lub równoważne | Oferowany model (należy podać zaoferowany model i producenta) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściana LED typ LAEC015-GN lub równoważny | - System wyświetlania musi zostać zbudowany w oparciu o ekran LED spełniającej parametry: - Pilot do pełnej obsługi ekranu, - Rozmiar ekranu: uwarunkowany wymiarami posiadanego miejsca instalacji, minimum 300 cm x 165 cm; - Metalowa obudowa - Rozdzielczość ekranu LED – uzależniona od rozmiaru ekranu nie mniej niż 1920 x 1080; - Rozstaw pikselii– 1,56 mm; - Typ diody: SMD - Jasność (standard) – 500 nit; - Kontrast: 3000:1; - Kąty widzenia –160° x 160°; - Wbudowane głośniki – 2 x 9W; - Serwis ściany realizowany od frontu; - Kontroler systemu wbudowany w ścianę; - Porty we/wy: HDMI – 3 porty, DP – 1 port, LAN, RS232 In/Out, IR, port optyczny audio - Pobór mocy: maks 2000W/ekran - Możliwość wyświetlania 4 obrazów jednocześnie na ścianie przy pomocy modułów do bezprzewodowej treści (dongle tego samego producenta co ściana wideo); - Możliwość wyświetlania 4 obrazów jednocześnie na ścianie przy pomocy portów fizycznych HDMI lub DP; | (należy podać zaoferowany model i producenta) |
| 2 | Terminal wideokonferencyjny model Poly Studio G62 lub równoważny | - Porty: - 2x USB-A 3.0; - 1x wejście HDMI 2.0; - 1x wyjście audio; - 1x wejście audio; - 2x wyjście HDMI 2.0; - 2x RJ-45; - 1x USB-C (z DP Alt Mode) - Wsparcie dla połączeń SIP/H.323 – możliwość realizacji połączeń punkt-punkt oraz dołączenie do spotkań realizowanych na środowiskach „self hosted” obsługujących te protokoły; - Sterowanie systemu z poziomu dotykowego panelu sterowania; - Możliwość wykorzystania systemu jako peryferyjnego – funkcja BYOD/USB dla dowolnego spotkania wideokonferencyjnego; - Możliwość zarządzania, monitorowania oraz aktualizowania urządzenia z poziomu centralnego systemu; - Możliwość zasilenia terminalu wideokonferencyjnego przez PoE+; - Funkcje przewodowego i bezprzewodowego udostępniania treści; - System powinien umożliwiać udostępnienia treści po HDMI lokalnie lub w spotkaniu – 1 wejście HDMI musi wspierać rozdzielczość Full HD do udostępniania treści lokalnie; - Z systemem powinno być dostarczone niezbędne okablowanie do podłączenie wszystkich akcesoriów. Dostarczone okablowanie musi również umożliwiać wykorzystanie systemu w trybie USB: BYOD; - System powinien umożliwiać podłączenie min. 2-óch monitorów – do celów rozwojowych; - Obudowa powinna posiadać magnetyczne wstawki; - Kontroler systemu wbudowany w ścianę; - Możliwość wyświetlania 4 obrazów jednocześnie na ścianie przy pomocy modułów do bezprzewodowej treści (dongle tego samego producenta co ściana wideo); - Możliwość wyświetlania 4 obrazów jednocześnie na ścianie przy pomocy portów fizycznych HDMI lub DP; | (należy podać zaoferowany model i producenta) |
| 3 | Panel dotykowy do sterowania wideokonferencją model Poly TC10 lub równoważny | - 10 calowy ekran sterowania; - Rozdzielczość min 1280x800; - Jasność 300 nitów; - Możliwość sterowania kamerą m.in. ustawienie predefiniowanych widoków kamery oraz zmiana trybu kadrowania przez użytkownika - Możliwość montażu na stole lub ścianie – w zestawie powinny być dostarczone oba elementy montażu - Panel dedykowany do zaproponowanego rozwiązania pochodzący od tego samego producenta co terminal wideokonferencyjny i w pełni z nim kompatybilny. | (należy podać zaoferowany model i producenta) |
| 4 | Kamera konferencyjna typu PTZ model Poly E60 Lub równoważny | - Dwa obiektywy; - Kamera typu MPTZ (mechaniczne obracanie, pochylanie, przybliżanie) dla przynajmniej jednego z obiektywów; - Matryca o rozmiarze min. 8MP; - Zoom optyczny min. x12; - Rozdzielczość wideo 4K UHD; - Płynność wideo: min. 30 klatek przy rozdzielczości 4K; - Zakres ruchu głównej kamery w poziomie: min. ±170 stopni; - Zakres ruchu głównej kamery w pionie: min. ±30 stopni; - Jeden dodatkowy obiektyw przeznaczony tylko do wspierania funkcji AI kamery ; - Możliwość zasilania urządzenia poprzez PoE+ lub zasilacz 12V DC; - Kamera dedykowana do zaproponowanego rozwiązania pochodząca od tego samego producenta co terminal wideokonferencyjny i w pełni z nim kompatybilny. Komunikacja z terminalem wideokonferencyjnym przy pomocy przewodu USB i sieci IP. | (należy podać zaoferowany model i producenta) |
| 5 | Przyłącze stołowe model Bachman Conni z modułami lub równoważny | - Przyłącze stołowe musi zostać osadzone w otworze nie większym niż 140 mm x 240 mm. - Wszystkie elementy oprócz gniazda elektrycznego muszą być modularne (z możliwością wymiany/ zamiany bez konieczności wyjmowania całego przyłącza). - Przyłącze musi posiadać: - Gniazdo elektryczne 230V; - Moduł ładowania USB o minimalnych parametrach: - Moc ładowania portu USB-C minimalnie - 22W; - Moc ładowania portu USB-A minimalnie - 18W; - Moduł DisplayPort posiadający front żeński oraz tył żeński; - Moduł przepustu kablowego o minimalnej średnicy 11 mm składający się z dwóch elementów, przepustu kablowego oraz blokady, której zadaniem jest wyznaczenie minimalnej długości kabla przechodzącego przez przepust; - Wszystkie elementy muszą pochodzić od tego samego producenta; - Wszystkie elementy muszą być w kolorze czarnym; - Przyłącze musi być podpięte do maksymalnie jednego gniazda elektrycznego kablem o długości minimalnej 5m. | (należy podać zaoferowany model i producenta) |

- przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z wymogami zawartymi

w treści zapytania ofertowego za cenę brutto: ………………………… zł.;

- oferowana cena ryczałtowa brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;

- przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;

- po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego akceptuję/emy bez zastrzeżeń jego warunki i postanowienia;

- akceptuję/emy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;*

- przedmiot zamówienia objęty zostanie ………………………… okresem gwarancji typu NBD, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru.

Składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym oświadczam/y, że zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym, aktualnym na dzień złożenia oferty w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507)

Oświadczam/y, że  wypełniono obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

    - ……………………………

    - ……………………………

………………………………………………

podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.