Garwolin dn. 21.01.2025 r.

HK. 9027.2.6.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda w nieckach basenowych należących do

Parku Rekreacyjno-Biznesowego  Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody z niecek basenowych należących do Parku Rekreacyjno-Biznesowego Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga; nr sprawozdań:

niecka basenu wewnętrznego:

- SB/127540/10/2024, próbka wody pobrana w dniu 04.10.2024 r.;

- SB/129300/10/2024, próbka wody pobrana w dniu 18.10.2024 r.;

- SB/140957/11/2024, próbka wody pobrana w dniu 08.11.2024 r.;

- SB/145235/11/2024, próbka wody pobrana w dniu 22.11.2024 r.;

- SB/157216/12/2024, próbka wody pobrana w dniu 06.12.2024 r.;

- SB/160292/12/2024, próbka wody pobrana w dniu 20.12.2024 r.;

niecka jacuzzi:

- SB/127541/10/2024, próbka wody pobrana w dniu 04.10.2024 r.;

- SB/129301/10/2024, próbka wody pobrana w dniu 18.10.2024 r.;

- SB/140958/11/2024, próbka wody pobrana w dniu 08.11.2024 r.;

- SB/145234/11/2024, próbka wody pobrana w dniu 22.11.2024 r.;

- SB/157217/12/2024, próbka wody pobrana w dniu 06.12.2024 r.;

- SB/160293/12/2024, próbka wody pobrana w dniu 20.12.2024 r.;

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do Parku Rekreacyjno-Biznesowego Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Otrzymują:

- Park Rekreacyjno-Biznesowy Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga;

- Aa.