# Znak sprawy: PPIS.HKN.9020.2.126.2025

## Mława, dnia 13.10.2025 r.

### Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny

### dla Osób Chorych na SM w Dąbku

### Dąbek 129

### 06-561 Stupsk

#### Dotyczy: Stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM

K O M U N I K A T  Nr 6/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 13 października 2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, na podstawie raportu z badań próbki wody nr 007123/10/2025 z wodociągu lokalnego Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku, stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na wystąpienie w wodzie Enterokoków kałowych.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

Z wyrazami szacunku

Ewa Sztuba

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mławie