SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowego przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych i usunięcie wykrytych awarii oświetlenia awaryjnego, zwanego dalej urządzeniem  przeciwpożarowym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) oraz  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),  w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Powierzchnia budynku wynosi ok. 10.000 m².

Zakres prac wykonywanych podczas przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu oświetlenia awaryjnego:

- Przegląd opraw pod względem ich stanu technicznego;

- Pomiar układu zasilania rezerwowego (pomiar pojemności i napięcia każdego akumulatora oddzielnie);

- Pomiar czasu po jakim załączy się oświetlenie awaryjne po wyłączeniu napięcia  w obiekcie;

- Pomiar średniego natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych (wyniki należy udokumentować protokołem);

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu oświetlenia awaryjnego dokonywane będą  zgodnie z zasadami i w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów, nie później niż do 15 listopada 2022 r. w okresie obowiązywania niniejszej umowy.