## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY
Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ przeglądu/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania.
lp. | Opis urządzenia /producent | Nr QMS | Wymagania (zakres wzorcowania/kalibracja) | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ZADANIE 1 - ekstraktory ultradźwiękowe, ubijaki Marshalla
ekstraktory ultradźwiękowe
1 | Ekstraktor ultradzwiękowy | ZAiMMA-II-2462/SZ/SW | - Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych. - Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania
2 | Ekstraktor ultradzwiękowy | ZAiMMA-II-3232/SZ/SW | - Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych. - Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania
3 | Ekstraktor ultradzwiękowy | ZAiMMA-II-3233/SZ/SW | - Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych. - Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania
ubijaki Marshalla
4 | Ubijak Marshalla, producent Infratest | ZAIMMA-II-2791/SZ/SW | Sprawdzenie i kalibracja wg PN-EN 12697-30:2019-01: - masy obciążnika, - wysokości swobodnego opadania, częstotliwośc uderzeń
5 | Ubijak Marshalla, producent Infratest | ZAIMMA-II-2792/SZ/SW | Sprawdzenie i kalibracja wg PN-EN 12697-30:2019-01: - masy obciążnika, - wysokości swobodnego opadania, częstotliwośc uderzeń
Łącznie wartość oferty netto
Podatek VAT 23 % w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
.....................................
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
FORMULARZ CENOWY
Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ przeglądu/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania.
lp. | Opis urządzenia /producent | Nr QMS | Wymagania (zakres wzorcowania/kalibracja) | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ZADANIE 2 - NAT
1 | Maszyna wtrzymałośćiowa do prób statycznych NAT 5kN | ZAIMMA-II-1346/W | Maszyna wtrzymałośćiowa do prób statycznych NAT 5kN: pomiar rozkładu temperatury w 9 punktach komory dla temperatury: 10°C, 20°C, 2 czujnik przemieszczenia LVDT 0,01mm cały zakres, siła zakres pomiarowy 0-5kN, 200N 500N, 800N, 1000N, 1500N, 2000N, 2500N, 3000N, 4000N, 5000N, 2 czujniki pomiaru temperatury dla temperatury -10°C, 0°C, 10°C, 20°C, 40°C
Łącznie wartość oferty netto
Podatek VAT 23 % w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
.....................................
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
FORMULARZ CENOWY
Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ przeglądu/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania.
lp. | Opis urządzenia /producent | Nr QMS | Wymagania (zakres wzorcowania/kalibracja) | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ZADANIE 3 - Retroflektometer DELTA - płytka kalibracyjna
1 | Płytka kalibracyjna RL i Qd do retroreflektometru ręcznego DELTA (oznakowanie poziome) | ZDN-I-2862/W | sprawdzenie lub zakup nowej płytki kalibracyjnej do parametru Qd oraz RL do retroreflektometru Delta RTLXL
Łącznie wartość oferty netto
Podatek VAT 23 % w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
.....................................
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
FORMULARZ CENOWY
Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ przeglądu/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania.
lp. | Opis urządzenia /producent | Nr QMS | Wymagania (zakres wzorcowania/kalibracja) | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ZADANIE 4 - Miernik grubości powłok
1 | Miernik grubości powłok | ZDN-II-3423/SW | zakres pomiaru 0-1500 mikrometrów, sprawdzenie grubości płytek wzorcowych: 50, 99, 244, 497 i 988 mikrometrów
Łącznie wartość oferty netto
Podatek VAT 23 % w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
.....................................
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika