Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ przeglądu/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 4 zadań.

- Szczegóły dotyczące sprzętu i przewidzianych do wykonania usług zostały określone 
w formularzach cenowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:

ZADANIE 1	ekstraktory ultradźwiękowe, ubijaki Marshalla,

ZADANIE 2	NAT,

ZADANIE 3	retroflektometer DELTA - płytka kalibracyjna,

ZADANIE 4	Miernik grubości powłok.

- Szczegóły dotyczące terminu realizacji zamówienia dla poszczególnych zadań/ urządzeń zostały określone w harmonogramie wzorcowań, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. Daty przekazania bądź udostępnienia sprzętów do realizacji usługi dla poszczególnych zadań/ urządzeń będą ustalane pomiędzy stronami. Zlecenie na wykonanie usługi będzie przekazywane każdorazowo w formie elektronicznej, w terminie maksymalnie 20 dni od daty wykonania usługi, wynikającej z harmonogramu wzorcowań (załącznik 1 do OPZ). W/w termin przekazania zlecenia może zostać ustalony indywidualnie na wyraźną prośbę Wykonawcy przesłaną Zamawiającemu wiadomością e-mail. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania usługi dla poszczególnych zadań 
z podziałem na tury, które będą wynikały z maksymalnego terminu wykonania wzorcowania określonego w harmonogramie (załącznik 1 do OPZ).

- Poprzez wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie wykonanie usługi wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego świadectwa wzorcowania 
(w przypadku wzorcowania), odpowiedniego dokumentu (certyfikat, świadectwo sprawdzenia/ kalibracji/ przeglądu, deklaracja zgodności), potwierdzającego zgodność urządzenia z przedmiotową normą (w przypadku sprawdzenia/ kalibracji) lub świadectwa przeglądu i poprawności działania urządzeń.

- W przypadku awarii sprzętu laboratoryjnego powstałej podczas realizacji usługi, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania naprawy, lub w przypadku braku możliwości naprawy do dostarczenia Zamawiającemu nowego urządzenia.

- Wykonanie usługi odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego tj. w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym, 05-816 Opacz Kolonia ul. Środkowa 35 D lub w siedzibie Wykonawcy, który w takim przypadku, jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przekazania sprzętu, który stanowi załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku wykonywania usługi w siedzibie Wykonawcy, koszt transportu urządzenia leży po stronie Wykonawcy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- dojazd ekipy Wykonawcy wykonującej usługę do lokalizacji wskazanych w pkt. 6 niniejszego OPZ,

- przeprowadzenie wzorcowania urządzeń/ przyrządów, zakończone wystawieniem świadectwa wzorcowania dla każdego wzorcowanego urządzenia/przyrządu wystawione w wyniku wzorcowania wykonanego przez krajowe instytucje metrologiczne (NMI), instytucje desygnowane (DI) będące depozytariuszem wzorców państwowych lub akredytowane laboratoria wzorcujące w tym akredytowane przez jednostki akredytującej innego kraju, będącej sygnatariuszem porozumienia dotyczącego wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania EA MLA i/lub ILAC MRA, posiadające akredytację w zakresie zgodnym z zakresami, jakie zostały określone dla poszczególnych sprzętów 
w formularzach cenowych,

- przeprowadzenie przeglądu/ sprawdzenia/ kalibracji urządzeń, które nie wymagają wzorcowania, wraz z wystawieniem właściwego dokumentu, potwierdzającego zgodność urządzenia z przedmiotową normą bądź stwierdzającego poprawność działania urządzenia (w zależności od Wymagań Zamawiającego).

- Zamawiający i Wykonawca mogą porozumiewać się drogą faksową, e-mailową lub telefoniczną. Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

- Wykonawca, w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. koszty dojazdu, transportu sprzętu, wzorcowania itp.

- Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości wynikającej z formularza cenowego rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.