## Arkusz1
HARMONOGRAM WZORCOWAŃ
Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ przeglądu/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania.
lp. | Opis urządzenia /producent | Nr QMS | Wymagania (zakres wzorcowania/kalibracja) | Termin wykonania usługi do: | Rodzaj usługi w-wzorcowanie k- kalibracja s- sprawdzenie p - przegląd
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZADANIE 1 - ekstraktory ultradźwiękowe, ubijaki Marshalla
ekstraktory ultradżwiękowe
1 | Ekstraktor ultradzwiękowy | ZAiMMA-II-2462/SZ/SW | - Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych. - Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania | 2026-10-08 | p+s
2 | Ekstraktor ultradzwiękowy | ZAiMMA-II-3232/SZ/SW | - Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych. - Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania | 2026-10-08 | p+s
3 | Ekstraktor ultradzwiękowy | ZAiMMA-II-3233/SZ/SW | - Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych. - Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania | 2026-10-08 | p+s
ubijaki Marshalla
4 | Ubijak Marshalla, producent Infratest | ZAIMMA-II-2791/SZ/SW | Sprawdzenie i kalibracja wg PN-EN 12697-30:2019-01: - masy obciążnika, - wysokości swobodnego opadania, częstotliwośc uderzeń | 2026-07-08 | s + k
5 | Ubijak Marshalla, producent Infratest | ZAIMMA-II-2792/SZ/SW | Sprawdzenie i kalibracja wg PN-EN 12697-30:2019-01: - masy obciążnika, - wysokości swobodnego opadania, częstotliwośc uderzeń | 2026-07-08 | s + k
ZADANIE 2 - NAT
1 | Maszyna wtrzymałośćiowa do prób statycznych NAT 5kN | ZAIMMA-II-1346/W | Maszyna wtrzymałośćiowa do prób statycznych NAT 5kN: pomiar rozkładu temperatury w 9 punktach komory dla temperatury: 10°C, 20°C, 2 czujnik przemieszczenia LVDT 0,01mm cały zakres, siła zakres pomiarowy 0-5kN, 200N 500N, 800N, 1000N, 1500N, 2000N, 2500N, 3000N, 4000N, 5000N, 2 czujniki pomiaru temperatury dla temperatury -10°C, 0°C, 10°C, 20°C, 40°C | 2026-06-16 | w
ZADANIE 3 - Retroflektometer DELTA - płytka kalibracyjna
1 | Płytka kalibracyjna RL i Qd do retroreflektometru ręcznego DELTA (oznakowanie poziome) | ZDN-I-2862/W | sprawdzenie lub zakup nowej płytki kalibracyjnej do parametru Qd oraz RL do retroreflektometru Delta RTLXL | 2026-06-01 | s/w
ZADANIE 4 - Miernik grubości powłok
1 | Miernik grubości powłok | ZDN-II-3423/SW | zakres pomiaru 0-1500 mikrometrów, sprawdzenie grubości płytek wzorcowych: 50, 99, 244, 497 i 988 mikrometrów | 2025-06-01 | s/w