Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

KOMUNIKAT z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w sprawie braku przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę produkowaną przez Spółkę Wodną w Kwiatoniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody z 28.08.2026 r., pobranej 24.08.2026 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę produkowaną przez Spółkę Wodną w Kwiatoniu stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne: obecność bakterii grupy coli (>100 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml), Escherichia coli (3 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml), enterokoków (3 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml) oraz zawyżoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów (>300 jtk/1ml przy dopuszczalnej wartości do 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej). W związku z tym woda ta nie spełnia wymogów stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia i może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników, w tym zagrożenie szerzenia się chorób zakaźnych.

W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków,

- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,

- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Producent wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach

Wioletta Pach

Kierownik Sekcji Nadzoru Epidemiologii

/dokument podpisany elektronicznie/