WRZESIEŃ 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38 dz. nr 51/15 obręb 11  po rozpatrzeniu danych zawartych                                           w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 13/10/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdania  z badań Nr SB/K/2020/10/2025 z dnia 06.10.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe                     ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 8 -hydrant HN GGoś7  po rozpatrzeniu danych zawartych               w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 108/09/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdania  z badań Nr SB/108946/09/2025 z dnia 15.09.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 3 dz. nr 8/3 obręb 5  po rozpatrzeniu danych zawartych                                                     w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 105/09/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Jodłowa  dz. nr 125 obręb 2  po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 107/09/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Dębogard 1  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 111/09/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Siemyśl, ul. Szkolna 10  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 112/09/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinia dz. nr 116 obręb Kukinia  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu

z badań laboratoryjnych Nr 106/09/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie.

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Wrzosowo 55   po rozpatrzeniu danych zawartych    w sprawozdaniu   z badań  Nr Spr/PMW/1428-Q/25 z dnia  26.09.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie             ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin i sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4057-Q/25 z dnia 25.09.2025r. oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4126-Q/25 i  Spr/ŚR/K/4127/25 z dnia 26.09.2025r. wykonanych przez WSSE

w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 102/09/2025/NLW z dnia 29.09.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Piotrowice 11  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu   z badań  Nr Spr/PMW/1429-Q/25 z dnia  26.09.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania   z badań Nr Spr/ŚR/K/4124-Q/25                                        i  Spr/ŚR/K/4125/25 z dnia 26.09.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin, sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 36/10/2025/NLW z dnia 17.10.2025r.  wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu

z badań laboratoryjnych Nr 114/09/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie.

6. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu

z badań laboratoryjnych Nr 113/09/2025/NLW z dnia 08.10.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Skoczowie, Włościborzu, Gorawinie i Rymaniu.