Uzgodniono harmonogram
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w …………
…………………………..                                      ...................................
            Miejscowość, data                                                              podpis i pieczęć
Harmonogram badań wody na pływalni /pełna nazwa i adres obiektu/ ……………………………………………………………...................………………......liczba niecek:.3.
Nazwa przedsiębiorcy / spółki: ………………………………………..

Niecka/ rodzaj:  (nazwa, symbol niecki)                       

niecka  wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / nie*








niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / nie*








temperatura wody w niecce ……….°C  
	Parametry bakteriologiczne
	częstotliwość 
	Miejsce poboru próbki
	Miesiąc/ Rok ** 
	Uwagi

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX 
	X
	XI
	XII
	

	Escherichia coli 
	miesiąc
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pseudomonas aeroginosa
	miesiąc
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h

	miesiąc
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Legionella sp.
	rok
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gronkowce 

koagulazododatnie

	miesiąc
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Legionella sp.
	rok
	woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox
* Niepotrzebne skreślić

** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (12.01; 27.01) 

niecka: Niecka/ rodzaj:  (nazwa, symbol niecki)          niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / nie*







niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / nie*
	Parametry fizykochemiczne
	Okres
	Miejsce poboru próbki
	Miesiąc/ Rok 
	Uwagi

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX 
	X
	XI
	XII
	

	Mętność
	kwartał
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	chloroform
	kwartał
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kwartał
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣTHM
	kwartał
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kwartał
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glin

	
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Żelazo

	
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ozon

	kwartał
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwas izocyjanurowy

	rok
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Azotany

	kwartał
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Utlenialność7
	miesiąc
	woda z systemu cyrkulacji


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany
	Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: Analizę badań wody należy wykonywać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań
wody na pływalniach
niecka: Niecka/ rodzaj:  (nazwa, symbol niecki)

	Pomiary stałe automatyczne lub manualne:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Parametry fizykochemiczne
	Okres
	Miejsce poboru próbki
	godziny pomiarów
	Uwagi

	
	
	
	4 – 6
	7 – 9
	10 – 12
	13 – 15
	16 – 18
	19 – 24
	

	pH
	dzień
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	

	Potencjał Redox
	dzień
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	

	chlor wolny

	dzień
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	

	chlor związany
	dzień
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	

	temperatura wody
	dzień
	woda z systemu cyrkulacji
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	woda z niecki
	
	
	
	
	
	
	

	przejrzystość wody
	dzień
	woda w niecce 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	obecność widocznych zanieczyszczeń
	dzień
	woda w niecce
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


W przypadku większej liczby niecek na pływalni należy skopiować tabele powyżej i wkleić w tym miejscu
…………
UWAGA:
Zarządzający pływalnią zobowiązuje się każdorazowo do:
1) informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o zmianach w realizacji Harmonogramu badań na pływalni, z podaniem przyczyny zmiany; 

2) przekazywania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu wyników badań wody na pływalni - zbiorczo za dany miesiąc, celem potwierdzenia realizacji badań wody zgodnie z ustalonym Harmonogramem;  
3) przekazywania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu informacji o wystąpieniach sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni oraz po przerwie technologicznej lub awarii niezwłocznie, natomiast wyników badań wody w terminie 3 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną na podany adres e –mail: ……………………………..
……………………………………………..
Data /podpis przedsiębiorcy odpowiedzialnego, za jakość wody na pływalni
�	 nie dotyczy pływalni odkrytych


�	 oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływalnia dla niemowląt i małych dzieci do lat 3


�	 oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant


�	 oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant


�	 oznacza się w przypadku ozonowania wody


�	 oznacza się w przypadku stosowania di- i trichloroizocyjanuranu


�	 Podana wartość stanowi różnicę wartości tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartość w wodzie doprowadzanej do pływalni


�	 Oznacza się również w wodzie brodzika do płukania stóp





Strona 1 z 4

