Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań/ parametrów technicznych

Cieplarka laboratoryjna – 2 szt.

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| - 1. | minimalne wymiary zewnętrzne: wys. 85 cm, szer. 55 cm, głęb. 55 cm |  |
|  | wnętrze i półki druciane z kwasoodpornej stali nierdzewnej |  |
| - 2. | dodatkowe szklane drzwi wewnętrzne |  |
|  | możliwość ustawienia urządzeń jedno na drugim |  |
|  | zakres temp. ok. +8°C – +50°C |  |
|  | wysoka stabilność i jednorodność temperatury w całej przestrzeni komory |  |
|  | regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C |  |
| - 6. | graficzny wyświetlacz LCD |  |
| - 7. | alarm zaniku napięcia, otwartych drzwi oraz awarii czujnika temperatury |  |
| - 9. | wymuszony obieg powietrza |  |
| - 10. | możliwość kontynuacji pracy po powrocie zasilania |  |
| - 12. | minimalny okres gwarancji 24 miesiące |  |