Szczecin,      grudnia 2014 r.

WO.092.15.2014

Pan

st. bryg. Wojciech Siergiej

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej

w Stargardzie Szczecińskim

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092),  zwanej dalej „ustawą”, kontroler Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bogusława IV 21, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 2 grudnia 2013 r.

Kontrolę przeprowadził:

- ……………………….. – specjalista w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający 
na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.15.2014 z dnia 23 września 
2014 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 24 września 2014 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Stargardzie Szczecińskim na podstawie prowadzonej dokumentacji w zakresie realizacji monitoringu pożarowego obiektów, których urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe powinny być połączone z obiektem KP PSP w Stargardzie Szczecińskim.

Okres objęty kontrolą: od 1.09.2012 r. do 23.09.2014 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

- Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Stargardzie Szczecińskim.

- Ocena dokumentacji związanej z realizacją monitoringu pożarowego w zakresie procedur organizacyjnych.

Komendant Powiatowy PSP w Stargardzie Szczecińskim, zwany dalej KP PSP 
w Stargardzie Szcz. realizuje obowiązki monitoringu pożarowego obiektów z terenu właściwego dla swojej jednostki, objętych obligatoryjnym obowiązkiem wyposażenia 
w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, poprzez współdziałanie z trzema operatorami: Watra, TP Teltech, Gemini. KP PSP w Stargardzie Szcz. opracował wytyczne, w których ujął kryteria jakie należy spełnić w przypadku realizacji przesyłu sygnału alarmu pożarowego 
z danego obiektu do obiektu Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim gdzie KP PSP w Stargardzie Szcz. wyznaczył miejsce na lokalizację Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych (SOAP). Ww. wytyczne ujęte są w zarządzeniu KP PSP w Stargardzie Szcz. 
z dnia 21 listopada 2013 r. oraz umieszczone na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim (http://www.straz.stargard.com.pl/). Każdy z ww. operatorów posiada podpisaną umowę określającą dopuszczenie do użytkowania systemu monitoringu dostarczanego przez poszczególnych operatorów, służącego do transmisji alarmów pożarowych z poszczególnych obiektów do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych zlokalizowanego w budynku Komendy. W świetle przedstawionej dokumentacji każdy z operatorów realizuje przesył alarmów pożarowych zgodnie z wytycznymi KP PSP 
w Stargardzie Szcz.

Wytyczne KP PSP w Stargardzie Szcz. oraz umowa pomiędzy KP PSP w Stargardzie Szcz. a operatorami zostały sporządzone wg wzoru rekomendowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz założeń ujętych w dokumencie wydanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pt.: „Ramowe wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej”.

Kontrola wykazał, iż na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim wszystkie budynki, które zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) powinny być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej, są we wskazany system wyposażone i połączone (urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe) z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim.

| Obszar objęty badaniem | # Zagadnienie wymagające zbadania | Miernik |  | Ocena/Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czy KP PSP w Stargardzie Szczecińskim posiada opracowane wytyczne w zakresie dotyczącym realizacji monitoringu pożarowego? | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy wytyczne, o których mowa w pkt „a” są ogólnie dostępne? (strona internetowa, BIP, tablica informacyjna w siedzibie Komendy) | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy wszyscy operatorzy realizujący monitoring alarmów pożarowych do budynku KP PSP w Stargardzie Szcz. spełniają wytyczne, o których mowa w pkt „a” | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy umowy KP PSP z Operatorami są zawarte wg. wzoru opracowanego przez KW PSP w Szczecinie | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy transmisja alarmów pożarowych we wszystkich przypadkach odbywa się wg schematu zawartego w rozporządzeniu*? | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy wszystkie obiekty, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej zlokalizowane na Terenie działania KP PSP w Stargardzie Szcz. spełniają obecnie wymóg stawiany w ww. przepisie? | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy kiedykolwiek nieprawidłowości stwierdzone w budynkach, o których mowa w pkt „f” w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej i transmisji alarmów pożarowych były przedmiotem decyzji administracyjnych wydanych przez KP PSP w Stargardzie Szczecińskim? | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy organ prowadził egzekucję ww. decyzji administracyjnych | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy urządzenia SOAP posiadają dokumenty dopuszczające do stosowania na terytorium RP? | TAK | NIE | pozytywna |
| - Cz | Czy pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych posiadają dokumentację zaświadczającą o dopuszczeniu do stosowania na terytorium RP? | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy transmisja alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych realizowana jest dwutorowo? | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy system prezentacji informacji oparty jest na module zawartym w SWD – ST | TAK | NIE | pozytywna |
|  | Czy tory transmisji spełniają wymagania o których mowa w pkt 10.4. załącznika do rozporządzenia*? | TAK | NIE | pozytywna |

* rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 ze zm.)

Działalność Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie.

- Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie realizacji kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację ww. czynności jest …………….. – Naczelnik Wydziału Operacyjnego i Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim oraz st. bryg. Wojciech Siergiej Komendant Powiatowy PSP w Stargardzie Szczecińskim.

- Wnioski i zalecenia.

W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości  odstąpiono 
od wydania wniosków i zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 4 strony.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Do wiadomości:

- Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej.