Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonanie napraw oraz jednorazowego przeglądu i czynności konserwacyjnych elementów systemu ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzenie raportów z przeprowadzonych czynności w budynkach Zamawiającego znajdujących się przy: ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4 (klatki K1 i K2) i Żurawiej 4a w Warszawie.

W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności:

- Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne:

  - Przegląd grodzi przeciwpożarowej znajdującej się na parterze budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie stanowiącej zamknięcie ogniowe:

- Umieszczenie znaku z napisem: „Brama ppoż. Nie zastawiać”.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) SIEMENS Cerberus®CS1140 znajdującego się w budynku przy ul. Żurawiej 4a:

- Uzupełnienie szybek i kluczyków do przycisków ROP.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) znajdującego się w budynku przy ul. Brackiej 4 (klatka K1):

- Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) znajdującego się w budynku przy ul. Brackiej 4 (klatka K2):

- Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) BOSCH znajdującego się w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Diagnoza usterek szafy DSO,

- Zaprogramowanie szafy DSO,

- Wymiana głośników (po naprawie wzmacniaczy i innych uszkodzonych elementów szafy DSO).

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Wymiana akumulatorów Alarmguard CJ12-1.3 – 2szt.,

- Wymiana zamka w drzwiczkach centrali oddymiania,

- Oznakowanie przycisku na piętrze +7 piktogramem „uruchamianie oddymiania”,

- Uzupełnienie oznakowania przycisków na piętrze +1 piktogramem: „Uruchamianie oddymiania”.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku B przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Uzupełnienie brakującego oznakowania przycisków oddymiania.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie:

- Oznakowanie 2 szt. ręcznych przycisków oddymiania na „niskiej” klatce schodowej na poziomie parteru i piętra +1. Znak „uruchamianie oddymiania” – 2 szt.,

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Oznakowanie drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach,

- Oznakowanie drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. nie blokować” w brakujących miejscach.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie:

- Oznakowanie drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy ul. Brackiej 4 (K1) w Warszawie:

- Oznakowanie drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu raport z podjętych działań, składających się na przedmiot umowy w następujących formach, formatach i liczbach:

1)	w formie papierowej - 2 egz. każdego z raportów,

2)	w formie elektronicznej na płycie CD-1 egz.; pliki na płycie będą w formacie edytowalnym DOC (Word), XLS (Excel) - jeśli będą, oraz w formacie PDF.