Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku

INFORMACJA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W DREZDENKU HK.9020.4.I.29.2026 z dnia 9 listopada 2026 roku
w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Lubicz z wykazem miejscowości zaopatrywanych w strefie zaopatrzenia: Lubicz, Tuczno i Lipie Góry (w Gminie Strzelce Krajeńskie, w Powiecie strzelecko-drezdeneckim)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody z systemu zaopatrzenia w wodę Lubicz, z punktu zgodności z sieci, sprawozdanie cząstkowe z badań z dnia 5 listopada 2026 roku informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie Bakterii grupy coli w ilości 1 NPL/100ml oraz stwierdzono również niezgodność z wartością parametryczną w zakresie Bakterii grupy coli w sprawozdaniu z badań nr z dnia 9 listopada 2026 roku w ilości 2 NPL/100ml przy zalecanej wartości 0 NPL/100ml, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), woda podawana do sieci spełniała wymagania rozporządzenia.

Bakterie grupy coli są mikrobiologicznymi parametrami wskaźnikowymi, ich obecność w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może wskazywać na pogorszenie się jakości mikrobiologicznej wody, nieskuteczną dezynfekcję wody lub wtórne jej zanieczyszczenie i są sygnałem do podjęcia działań naprawczych. Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczą Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce E. coli i Enterokoków jelitowych, wymaga zastosowania środków zapobiegawczych, zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:
1. Woda jest przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. 
2. Przegotowania wody wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 2026 r., poz. 748)

2 min.
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Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu/informacji. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.
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