## Pakiet A
Pakiet A
PSSE-AT-262/5/2021 | [8 empty] | Załącznik nr 1 ZMIANA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Kwas azotowy 65% Suprapur | 1 l | 2 | (MERCK 1.00441.1000) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2021 r. | 2 lata
2. | Kwas solny Suprapur 30% | 1 l | 2 | (MERCK 1.00318.1000) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | 2 lata
3. | Borowodorek sodu cz.d.a. | 100 g | 1 | (SigmaAldrich 452874) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2021 r. | 2 lata
4. | Dwuchromian potasu cz.d.a | 500 g | 1 | (SigmaAldrich P5271) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2021 r. | 2 lata
5. | Kwas solny do oznaczania rtęci do analizy Hg max. 0.001 ppm Hg EMSURE | 2,5 l | 1 | (MERCK 1.13386.2500) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2021 r. | 2 lata
6. | Izooktan SupraSolve do chromatografii gazowej ECD i FID | 1 l | 1 | (Merck 1.15440.1000) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2021 r. | 2 lata
7. | Glikol polietylenowy 20 000 (PEG) czysty do syntezy | 1 kg | 3 kg |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | 4 lata
8. | Odczynniki do barwienia grama ( fiolet krystaliczny, płyn Lugola, fuksyna zasadowa, aceton) | op. (4x100ml) | 1 op. |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2021 r. | 2 lata
9. | Membrana do dializy Spectra Por 6000-8000 daltonów , płaska szerokość 23mm±2mm | op. | 1 op. |  | certyfikat dostawa: lipiec 2021 r. | 4 lata
10. | Maltoza | 10 g | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: czerwiec 2021 r. | 2 lata
11. | D-mannit | 100 g | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: maj 2021 r. | 2 lata
12. | Trehaloza | 5 g | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: maj 2021 r. | 2 lata
13. | Telluryn potasu | 10 g | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: maj 2021 r. | 2 lata
14. | Ramnoza | 10 g | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: maj 2021 r. | 2 lata
15. | Denaturat | 500 ml | 10 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: lipiec 2021 r. | 2 lata
16. | Cynk metaliczny- laski o przekroju ok. 8 mm | 500 g | 1 | MERCK | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | bezterminowo
17. | Chlorek sodu cz.d.a ≥ 99.5% | 500 g | 1 | CAS 7647-14-5 | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | 4 lata
18. | Brom 99,6% do analizy | 25 ml | 1 | ACROS ORGANICS Nr Cas 7726-95-6 | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2021 r. | 4 lata
19. | Kwas siarkowy 0,5 mol/l roztwór mianowany | 1 l | 1 |  | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | 2 lata
20. | Izooktan SPECTRONORM for UV Spectrophotometry | 1 l | 1 | VWR Chemicals CAS 540-84-1 | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2021 r. | 3 lata
21. | Kwas solny 0,1 mol/l czda. | 1 l | 1 |  | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2021 r. | 2 lata
22. | Di-sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 1 l | 3 |  | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | min. 18 miesiecy od dostawy
23. | Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a. | 100 g | 1 |  | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2021 r. | min. 36 miesiecy od dostawy
24. | Dwusodowo-magnezowa sól EDTA cz.d.a | 100 g | 1 |  | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | min. 36 miesiecy od dostawy
25. | Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a. | 1 l | 2 |  | świedectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | min. 24 miesiecy od dostawy
26. | Sodu octan bezwodny cz.d.a | 1000 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2021 r. | min. 24 miesiecy od dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
PSSE-AT-262/5/2021 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Środki dezynfekcyjne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych Quatrodes Strong | op. = 1 l | 1 |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
PSSE-AT-262/5/2021 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Nabój CV360 do palnika Power Jet2, GP, Fuego, Flame 100 | 1 op. = 6 szt. | 2 |  | dostawa: maj 2021 r.
2. | Folia aluminiowa z Kęt, super mocna, dł. 150cm, szer.450mm, gr. 0,020mm | szt. | 2 |  | dostawa: maj 2021 r.
3. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne,z wentylacją | 1 op. = 600 szt. | 20 |  | świedectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: czerwiec 2021 r. | 2 lata od daty produkcji
4. | Końcówki sterylne do pipet automatycznych TipBox – BIO-CERT, pojemność od 2-200µl | zestaw = 10 op. x 96 szt. | 1 zestaw |  | świedectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: czerwiec 2021 r. | 2 lata od daty produkcji
5. | Końcówki do pipety automatycznej HTL o pojemności 1000-10000µl | 1 worek = 200 szt. | 2 |  | świedectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: czerwiec 2021 r. | 2 lata od daty produkcji
6. | Głaszczki z polistyrenu sterylne, L kształtne, białe, - pakowane indywidualnie, Wymiary: 145 mm x 38 mm. | 1 op. = 5 szt. | 4x 400 szt (80x5) |  | dostawa: lipiec 2021 r.
7. | Woreczki sterylne do stomachera wykonane z PolySilk z filtrem pełnym, „BagPage”- woreczki z filtrem na całej powierzchni ściany, wymiary 19x30cm, poj. 400ml, pakowane sterylnie | op. 500 szt. (20x25szt) | 2 op. |  | dostawa: lipiec 2021 r. | 5 lat
8. | BagTips końcówki sterylne współdziałające z automatyczną pipetą BagPipet® (40x25) 0,1-2 ml, dł. 24 cm | op. 1000 szt. (40x25szt) | 4 op. |  | dostawa: lipiec 2021 r. | 5 lat
9. | Sączki bibułowe MN 640 Φ 185 mm | 100 szt. | 1 |  | dostawa: maj 2021 r.
10. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2021 r.
11. | Płytki szklane Petriego: φ100 mm, wys. 15 mm szkło SIMAX, płaskie dno i pokrywka na zewnątrz i wewnątrz, bez pęcherzyków oraz zarysowań, krawędzie polerowane ogniowo | 1 op. = 18 szt. | 6 |  | świedectwo jakości dostawa: czerwiec 2021 r.
12. | Filtry membranowe białe pojedynczo pakowane, nie na taśmie, jałowe śr. 47 mm, średnica porów 0,45 µm, celuloza, sterylne, wszystkie tej samej serii, | op. (4x150szt.) | 1 |  | certyfikat dostawa: maj 2021 r. | min. 24 miesiace od daty dostawy
13. | Filtry membranowe czarne pojedynczo pakowane, nie na taśmie, jałowe śr. 47 mm, średnica porów 0,45 µm, celuloza, sterylne, wszystkie tej samej serii | op. (4x150szt.) | 1 |  | certyfikat dostawa: czerwiec 2021 r. | min. 24 miesiace od daty dostawy
14. | Wkłady Anaerogen do słoja 2,5 l do wytwarzania atmosfery beztlenowej – saszetki, wszystkie z jednej serii, | op. (1x10szt.) | 4 |  | certyfikat dostawa: lipiec 2021 r. | min. 12 miesięcy od daty dostawy
15. | Butelki POLYLAB do poboru próbek wody z PP 500 ml z szeroką szyjką, okrągłe, mleczno-przezroczyste, sztywne, odporne na zgniatanie i pęknięcia, zakrętka niska z PP, krótki gwint, wbudowana uszczelka-pierścień, autoklawowalne w 1210C, wys.~160 mm, średn szyi ~ 45 mm, | szt. | 40 |  | świadectwo jakości dostawa: maj 2021 r.
16. | Rękawice lateksowe pudrowane, niesteryln, oburęczne "M" | op. = 100 szt. | 10 op. |  | dostawa: maj 2021 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
PSSE-AT-262/5/2021 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Testy diagnostyczne
Pozycje 1-4 od jednego producenta.
Wszystkie odczynniki gotowe do użycia.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgG + VIsE dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego. Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 2 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE dostawa: czerwiec 2021 r. | min pół roku od daty dostawy
2. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgM 14 kDa + OspC dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 2 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE dostawa: czerwiec 2021 r. | min pół roku od daty dostawy
3. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgG w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 2 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE dostawa: czerwiec 2021 r. | min pół roku od daty dostawy
4. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgM w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 1 zestaw |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE dostawa: czerwiec 2021 r. | min pół roku od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
PSSE-AT-262/5/2021 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Test chemiczny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test enzymatyczny do oznaczania azotanów w mięsie ROCHE | szt. | 2 |  | świadectwo jakosci dostawa: maj 2021 r. | min 9 miesiecy
WARTOŚĆ OGÓŁEM