Załącznik Nr 2

WAD.272.7.2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :

REMONT ŁAZIENKI

Adres inwestycji :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, 
ul. Wapiennikowa 21A, 25-112 Kielce

- Miejsce prowadzenia robót budowlanych i odpady.

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania pomieszczeń przyległych do miejsca prowadzenia robót oraz ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych podczas realizacji remontu łazienki 
w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Ewentualne uszkodzenia lub zanieczyszczenia powstałe 
w związku z prowadzonymi pracami Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania gruzu i odpadów powstałych podczas realizacji robót poprzez zrzut z pomieszczeń objętych remontem przy użyciu rękawa do gruzu wyprowadzonego przez okno remontowanej łazienki. Miejsce zrzutu odpadów na terenie przyległym do budynku należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować na czas prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia strefy niebezpiecznej oraz zastosowania wszelkich środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo osób postronnych oraz ochronę mienia. Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po zakończeniu każdego dnia roboczego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia rozsypanego gruzu i innych zanieczyszczeń oraz pozostawienia terenu w stanie uporządkowanym i bezpiecznym dla użytkowników obiektu.

Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją robót, w szczególności gruz budowlany, elementy wyposażenia sanitarnego, stolarka drzwiowa, futryny, okładziny ścienne 
i podłogowe oraz pozostałe materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży, stają się własnością Wykonawcy z chwilą ich wytworzenia lub demontażu.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gromadzenia, załadunku, transportu oraz zagospodarowania lub unieszkodliwienia wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z odpadami, w tym za ich przekazanie podmiotom posiadającym wymagane prawem uprawnienia, oraz jest zobowiązany do wywozu wszystkich odpadów z terenu obiektu na własny koszt, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest pozostawić miejsce wykonywania robót oraz tereny wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówienia w stanie czystym 
i uporządkowanym.

- BHP

Przy wykonywaniu poszczególnych prac muszą być przestrzegane przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt przenośnej kabiny sanitarnej (typu TOI TOI lub równoważnej) przeznaczonej do użytkowania przez personel realizujący roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego do realizacji zamówienia. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                       w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Materiały i urządzenia.

Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. Wszystkie materiały musza być zakupione po stronie Wykonawcy a ich zakup wliczony w cenę oferty.

Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie zastosowane do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, norm, aprobat technicznych, deklaracji właściwości użytkowych oraz innych dokumentów wymaganych dla danego rodzaju wyrobów.

Urządzenia i wyposażenie sanitarne, w szczególności miska ustępowa, umywalka, uchwyty oraz osprzęt towarzyszący, muszą spełniać wymagania dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, określone w obowiązujących przepisach prawa oraz zasadach projektowania uniwersalnego (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz warunkami technicznymi obowiązującymi dla budynków i ich usytuowania).

- Wymagania co do płytek.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie na etapie wystawiania faktury końcowej. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie ofertowej pełen koszt zakupu i dostawy płytek ściennych wielkoformatowych (wraz z zapasem technologicznym), które będą podlegały procedurze akceptacji przez Zamawiającego.

W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązuje się zakupić płytki ścienne dostarczone przez renomowanych producentów polskich lub zagranicznych (np. Tubądzin, Paradyż, Cerrad, Marazzi lub równorzędne), spełniające następujące kryteria:

- Format:

- ściany – 60 cm x 120 cm lub zbliżony. Jakość: Gatunek I, krawędzie rektyfikowane, gres o niskiej nasiąkliwości lub glazura (monoporoza). Powierzchnia: matowa lub półpoler,

- podłoga 80cm x 80 cm lub zbliżony Jakość: Gatunek I, krawędzie rektyfikowane, gres o niskiej nasiąkliwości, Ścieralność: Klasa PEI 4

- Estetyka: Kolorystyka w odcieniach ciepłej jasnej szarości i beżu o powierzchni matowej, o strukturze gładkiej lub z fabrycznym wzorem (np. imitacja betonu, cementu lub naturalnego kamienia/marmuru).

Przed zakupem materiału Wykonawca przedstawi Zamawiającemu katalogi lub próbki płytek spełniających powyższe kryteria, bądź zakupi model wskazany bezpośrednio przez Zamawiającego mieszczący się w standardzie rynkowym dla wyżej opisanych parametrów. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o podwyższenie ceny ryczałtowej z tytułu wyboru przez Zamawiającego konkretnego odcienia, wzoru lub producenta płytek w ramach opisanej specyfikacji.