Garwolin, dnia 20.02.2025 r.

HK.9027.2.11.2025

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

Al. Żwirki i Wigury 16

08-400 Garwolin

Zbiorcza roczna ocena jakości wody od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin zarządzanego przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- § 4 pkt 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią;

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- wyników badań wody wykonanych z nadzoru w dniu 21.05.2024 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie przed wydaniem oceny;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie dokonuje zbiorczej, rocznej oceny jakości wody w ww. pływalni.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg publiczny Garwolin) zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin i jest pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu jest zgodna z wymogami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Pływalnia wyposażona jest w 3 niecki basenowe (niecka sportowa, niecka rekreacyjna, wanny z hydromasażem). Nie posiada niecki przeznaczonej do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią, który był realizowany zgodnie z ustaleniami, a sprawozdania były przekazywane w terminie. Z powodu przerwy technicznej, podczas której m.in. została spuszczona woda z niecek basenowych pływalnia „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin była nieczynna od 17 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

Zakres przeprowadzanych badań w pływalni, był zgodny z wymogami ww. rozporządzenia i obejmował: mętność, pH wody, azotany, utlenialność, Σ THM, chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii Escherichia coli i liczbę bakterii Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±20C po 48 h w 1 ml wody, liczbę bakterii Legionella sp. w 100 ml wody.

Próbki wody pobierano z następujących punktów:

- niecka basenu sportowego,

- system cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu sportowego,

- niecka basenu rekreacyjnego, wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,

- system cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu rekreacyjnego,

- wanna z hydromasażem, wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,

- system cyrkulacji, woda wprowadzana do wanny z hydromasażem,

- kran w szatni damskiej, badania w zakresie bakterii Legionella sp.

Badania jakości wody na pływalni były wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przez SGS Polska Sp. z o.o., Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A oraz z nadzoru w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach (laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), zarządzający pływalnią prowadzi rejestr wyników pomiarów jakości wody i bieżącej obserwacji, dla niecek: sportowej, rekreacyjnej i wanien z hydromasażem oraz nadzór nad pracą urządzeń. W wodzie oznaczano: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego, temperaturę. Nie odnotowywano w wodzie zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Po przeprowadzonej analizie wyników badań wody od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że:

- w 4 próbach wystąpiło przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wannie z hydromasażem i w wodzie wprowadzanej do wanien z hydromasażem.

Zarządzający pływalnią podejmował natychmiastowe działania naprawcze, informując Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o ich zakresie: wodę spuszczano, zbiorniki myto i dezynfekowano, następnie napuszczano wodę. Została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do kąpieli i nakazująca wyłącznie z eksploatacji wanny z hydromasażem. Przeprowadzano ponowne badania jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych, wyniki były zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Zarządzający pływalnią umieszczał przy pływalni, na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej aktualną ocenę jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie stwierdza, że podejmowane przez zarządzającego pływalnią działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, były odpowiednie do rodzaju i skali nieprawidłowych parametrów.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin wykazała, że administrator zgodnie z wytycznymi  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), prowadził nadzór nad jakością wody w pływalni w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli.

Otrzymuje:

- Adresat;

- Urząd Miasta w Garwolinie, ul. Staszica, 08-400 Garwolin;

- Aa.