Garwolin, dn. 24.11.2023 r.

HK.903.2.137.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 20.11.2023 r., z**wodociągu** **lokalnego Stajnia Wilga Wojciech Janicki Cyganówka 53, 08-470 Wilga** w ramach kontroli wewnętrznej: kurek czerpalny - kuchnia i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/11/2023/1088/F/1 z dnia 23.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym**

**z wodociągu lokalnego o produkcji poniżej 100 m3/dobę**

**należącego do Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza wykonanie obowiązku wynikającego z punktu 2, Decyzji nr HK/N/5/2023 z dnia 03.08.2023 r.**

Otrzymują:

1. Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga,
2. Aa.