Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

| Kontrolowane zagadnienia | Podstawa prawna |
| --- | --- |
| Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (data ostatniej kontroli i nr protokołu …………………….......) | (Dz.U.2020.1604) § 3 ust. 1 |
| Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki | (Dz.U.2020.1604) § 3 ust.1 |
| Budynek: |  |
| dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów / wychowanków | (Dz.U.2020.1604) § 24 ust. 2 (Dz.U.2022.1225) § 61 ust.1 |
| sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń | (Dz.U.2022.1225) § 72 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust. 2 |
| sufity, ściany, posadzki, podłogi w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 16 ust. 1 |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 15 (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1 |
| Wyposażenie techniczne budynku: |  |
| źródło zaopatrzenia w wodę: |  |
| wodociąg sieciowy |  |
| własny |  |
| inne ............................…................................................................... |  |
| bieżąca ciepła i zimna woda zapewniona | (Dz.U.2020.1604)§ 8 ust.1 |
| odprowadzanie ścieków: | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 (Dz.U.2022.1225) § 47 |
| kanalizacja centralna |  |
| miejscowa |  |
| inne …………………………………………………………….. |  |
| ogrzewanie: |  |
| centralne własne: |  |
| węglowe |  |
| gazowe |  |
| olejowe |  |
| centralne z sieci ciepłowniczej |  |
| inne ..................................................................... |  |
| grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone | (Dz.U.2022.1225) § 302 ust. 3 |
| Mikroklimat pomieszczeń: |  |
| we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2022.1225) § 51, §147 ust. 2, § 150 ust. 3 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | (Dz.U.2022.1225) § 85 ust. 2 pkt 7 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma możliwość otwierania | (Dz.U.2022.1225) § 155 ust. 1 |
| temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia co najmniej 18°C | (Dz.U.2020.1604) § 17 ust. 1 |
| istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem | (Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust. 3 |
| punkty świetlne czynne | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) ..................................... | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 (Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 |
| Sale zajęć: |  |
| rodzaj i liczba sal zajęć ......................................................................... ……………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………… |
| sale zajęć wyposażone w: .................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ | ……………………………………………………………………………………………………………… |
| stan techniczny sprzętu i wyposażenia prawidłowy | (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1 |
| wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 3 |
| Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: |  |
| pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie | (Dz.U.2022.1225) § 84 ust. 1 |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane (co najmniej 1 umywalka na 20 osób, co najmniej 1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30 chłopców oraz 1 miska ustępowa na 20 dziewcząt) | (Dz.U.2022.1225) § 84 ust. 2 |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust. 2 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 § 2 ust. 2 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej | (Dz.U.2020.1604) § 8 ust. 1 |
| pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 8 |
| Szatnia: |  |
| szatnia (jeżeli brak szatni należy wskazać miejsce i sposób przechowywania odzieży) .......................................................................................................... | (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 § 6 |
| Warunki do uprawiania sportu i rekreacji : |  |
| placówka posiada salę gimnastyczną |  |
| placówka posiada salę do zajęć ruchowych |  |
| placówka posiada plac rekreacyjny |  |
| boiska (podać jakie) ……………………………………………………... ….…………………………………………........………………………. |  |
| inne pomieszczenia sportowe (podać jakie) ……………………………… ……………………………………………………………………………………… |  |
| urządzenia i sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 3 |
| urządzenia i sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 31 ust. 3 |
| nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 2 pkt 2 |
| w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego | (Dz.U.2020.1604) § 3ust. 6 |
| w salach |  |
| na boiskach |  |
| System pierwszej pomocy: |  |
| w pomieszczeniach znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. | (Dz.U.2020.1604) §20 |
| Teren placówki |  |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 2 pkt 2 (Dz.U.2022.1225) § 16 ust. 1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2020.1604) § 73 |
| piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany) ……………………………………………………….. | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto | (Dz.U.2022.1657) art.22 ust. 1 (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |
| Gromadzenie odpadów stałych:( rodzaj urządzeń) …………………………………………………………… |  |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust. 1 |
| miejsce i urządzenia do gromadzenia odpadów w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 pkt 1 (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| Palenie tytoniu: |  |
| na terenie placówki przestrzegany zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust.1 |
| w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1a |
| Stan higieniczno- sanitarny otoczenia oraz pomieszczeń: |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w porządku i czystości | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |