[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 6 października 2025 roku

NOUP.9020.1.128.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ŁAZĘKI
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranych  w ramach nadzoru sanitarnego,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Łazęki.


Przeprowadzone badania próbki wody, z punktu zgodności/monitoringowego 
z zakładu uzdatniania z wodociągu publicznego Łazęki, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 22.09.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniami z badań HKL.9051-1-439/1035/2025 z dnia 26.09.2025 r., Nr HKL 06372/2025 z dnia 03.10.2025 r, oraz 
Nr BP/4308/P/2025 z dnia 02.10.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone 
w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294)  w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 5 miejscowości gminy Naruszewo: Łazęki, Sobanice, Srebrna, Żukowo, Żukówek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Łazęki, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Naruszewo, Naruszewo 19 A, 09-152 Naruszewo
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

