- Decyzja lub decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

- Projekt budowlany lub projekty budowlane przedmiotowej inwestycji stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę (w przypadkach gdy wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – projekt uzgodniony z rzeczoznawcą).

- Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania kontrolowanego w przypadku osób niebędących inwestorem oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

- Dziennik budowy z ostatnim wpisem o zakończeniu budowy.

- Pisemne oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami lub oświadczenie o dokonaniu zmian.

- Postanowienie / postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP dotyczące rozwiązań zamiennych. Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru oraz matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych,  jeżeli są wymagane.

- Dokumentacja techniczna i protokoły z odbioru robót mających wpływ na ochronę przeciwpożarową obiektu (np.: zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji drewnianych i stalowych, zabezpieczenia przejść instalacyjnych na granicy stref pożarowych – wykaz przejść wraz z oznaczeniem ich wykonania na rzutach kondygnacji).

- Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie (np. drzwi przeciwpożarowe – aprobata techniczna, krajowa ocena techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych).

- Oświadczenia wykonawcy lub kierownika robót dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych (dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejścia i przepusty instalacyjne) druk do pobrania.

- Dokumentacja w zakresie instalacji/urządzeń przeciwpożarowych zawierająca:

- projekt instalacji/urządzenia przeciwpożarowego uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi i obowiązującymi przepisami,

- protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego

- Dokumentacja w zakresie instalacji użytkowych (tj. instalacja elektryczna, odgromowa, gazowa, wentylacyjna, przewody kominowe) zawierająca:

- projekt instalacji,

- oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami 
projektowymi i obowiązującymi przepisami,

- protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji