
Formularz nr PO-OBW-02/F04 z dnia 24.08.2020 „Wykaz parametrów zgodnych z Zakresem Badań Laboratorium WSSE w Olsztynie (OBWGP) z dnia …*”
przykład z wypełnioną kolumną „Badane cechy, Dokumenty odniesienia”
	Lp
	Badane cechy 
	Dokumenty odniesienia
	Kod próbki (wypełnia zleceniodawca)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kod próbki (wypełnia zleceniobiorca)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNE

	1. 
	barwa
	PN-EN ISO 7887:2012, rozdział 7

PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
	A
	
	
	
	
	
	

	2. 
	mętność 
	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	A
	
	
	
	
	
	

	3. 
	zapach
	PN-72/C-04557
	A

W
	
	
	
	
	
	

	4. 
	smak**
	PN-72/C-04557
	A

W
	
	
	
	
	
	

	5. 
	pH  
	PN-EN ISO 10523:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	6. 
	przewodność elektryczna właściwa (25
	PN-EN 27888:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	7. 
	jon amonowy
	Test Amoniaku Merck 1.14752
	A
	
	
	
	
	
	

	8. 
	mangan (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	9. 
	żelazo 
	PN-ISO 6332:2001

PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06
	A
	
	
	
	
	
	

	10. 
	azotany (IC)
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	11. 
	azotyny (IC)
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	12. 
	fluorki (IC)
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	13. 
	chlorki (IC)
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	14. 
	siarczany (IC)
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	15. 
	indeks nadmanganianowy

(utlenialność z KMnO4)
	PN-EN ISO 8467:2001
	A
	
	
	
	
	
	

	16. 
	cyjanki wolne
	Test Aquaquant® Merck 1.14417 
	A
	
	
	
	
	
	

	17. 
	twardość ogólna 
	PN-ISO 6059:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Mg: magnez
	PN-C-04554-4:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	19. 
	B: bor
	Test Boru Merck 1.14839
	A
	
	
	
	
	
	

	20. 
	As: arsen (HGAAS)
	PN-EN ISO 11969:1999
	A

W
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Cr: chrom (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Cd: kadm (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Cu: miedź (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Ni: nikiel (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Pb: ołów (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Na: sód (FAAS)
	PN-ISO 9964-1:1994

PN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009
	A
	
	
	
	
	
	

	27. 
	benzen (GC-MS)
	PN-EN ISO 15680:2008
	A
	
	
	
	
	
	

	28. 
	THM (GC-MS)

SUMA THM 
	PN-EN ISO 15680:2008
	A
	
	
	
	
	
	

	29. 
	trichloroeten i tetrachloroeten (GC-MS)
SUMA tri- i tetrachloroetenu 
	PN-EN ISO 15680:2008
	A
	
	
	
	
	
	

	30. 
	1,2-dichloroetan (GC-MS)
	PN-EN ISO 15680:2008
	A
	
	
	
	
	
	

	31. 
	benzo(a)piren (UPLC-FLD)
	PN-EN ISO 17993:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	32. 
	WWA (UPLC-FLD)
SUMA WWA 
	PN-EN ISO 17993:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	33. 
	pestycydy (GC-ECD)
SUMA pestycydów 
	PN-EN ISO 6468:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	34. 
	chlor ogólny
	Test chlor ogólny
	A
	
	
	
	
	
	

	35. 
	chlor wolny
	Test chlor wolny
	A
	
	
	
	
	
	

	36. 
	chlor związany
	Test chlor wolny 

Test chlor ogólny
	A
	
	
	
	
	
	

	37. 
	potencjał utleniająco-redukujący (redox)
	PB-OBW-10 edycja 1 z dnia 27.06.2019r.
	A
	
	
	
	
	
	

	38. 
	potencjał redox
	Instrukcja obsługi elektrody redox
	N*
	
	
	
	
	
	

	39. 
	chlorany i chloryny (IC)

SUMA chloranów i chlorynów
	PN-EN ISO 10304-4: 2002
	A
	
	
	
	
	
	

	40. 
	bromki (IC) 
	PN-EN ISO 10304-1: 2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	41. 
	fosforany (IC)
	PN-EN ISO 10304-1: 2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	


strona / liczba stron
Formularz nr PO-OBW-02/F04 z dnia 24.08.2020 „Wykaz parametrów zgodnych z Zakresem Badań Laboratorium WSSE w Olsztynie (OBWGP) z dnia …*”

	BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNE

	42. 
	zasadowość ogólna
	PN-EN ISO 9963-1:2001 

PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004
	A
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Ca: wapń
	PN-ISO 6058:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Ca: wapń (FAAS)
	PN-EN ISO 7980:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Mg: magnez (FAAS)
	PN-EN ISO 7980:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Zn: cynk (FAAS)
	PN-ISO 8288:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	47. 
	K: potas (FAAS) 
	PN-ISO 9964-2:1994
	A
	
	
	
	
	
	

	48. 
	azotany
	PN-82/C 04576/08
	A

W
	
	
	
	
	
	

	49. 
	azotyny
	PN-EN 26777:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	50. 
	chlorki
	PN-ISO 9297:1994
	A
	
	
	
	
	
	

	51. 
	siarczany
	PN-C-04566/10:1979
	N*

W
	
	
	
	
	
	

	52. 
	fosforany
	PN-EN ISO 6878:2006 roz.4 

PN-EN ISO 6878:2006 roz.4/Ap 1:2010/Ap 2:2010
	A
	
	
	
	
	
	

	53. 
	THM (GC-ECD)

SUMA THM 
	PN-EN ISO 10301:2002 
	A
	
	
	
	
	
	

	54. 
	trichloroeten i tetrachloroeten 
(GC-ECD)
SUMA tri- i tetrachloroetenu 
	PN-EN ISO 10301:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	55. 
	1,2-dichloroetan (GC-ECD)
	PN-EN ISO 10301:2002 
	A
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Badane cechy 
	Dokumenty odniesienia
	Kod próbki (wypełnia zleceniodawca)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kod próbki (wypełnia zleceniobiorca)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BADANIA BIOLOGICZNE

	101
	bakterie grupy coli
	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017
	A
	
	
	
	
	
	

	102
	Escherichia coli
	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017
	A
	
	
	
	
	
	

	103
	Ogólna liczba mikroorganizmów 

w temp. 36°C
	PN-EN ISO 6222:2004
	A
	
	
	
	
	
	

	104
	Ogólna liczba mikroorganizmów 

w temp. 22°C
	PN-EN ISO 6222:2004
	A
	
	
	
	
	
	

	105
	paciorkowce kałowe (enterokoki)
	PN-EN ISO 7899-2:2004
	A
	
	
	
	
	
	

	106
	przetrwalniki beztlenowców 

redukujących siarczyny (clostridia)
	PN-EN 26461-2:2001
	A
	
	
	
	
	
	

	107
	Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009
	A
	
	
	
	
	
	

	108
	gronkowce koagulazododatnie
	Wydawnictwo Metodyczne PZH:ZHK:2007
	A
	
	
	
	
	
	

	109
	NPL  Escherichia coli  w 100 ml
	PN-EN ISO 9308-2:2014
	A
	
	
	
	
	
	

	110
	NPL bakterii grupy coli w 100ml
	PN-EN ISO 9308-2:2014
	A
	
	
	
	
	
	

	111
	Clostridium perfringens 

(łącznie ze sporami)
	PN-EN ISO 14189:2016
	A
	
	
	
	
	
	

	112
	NPL Escherichia coli  w 100ml
	PN-EN ISO 9308-3:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	161
	obecność sinic
	––––––– 
	N
	
	
	
	
	
	

	151
	obecność  jaj Ascaris sp. w glebie
	PB-OBW-06/M edycja 1, 30.04.2014
	N
	
	
	
	
	
	

	152
	obecność jaj Trichuris sp. 

(Trichocephalus sp.) w glebie
	PB-OBW-06/M edycja 1, 30.04.2014
	N
	
	
	
	
	
	

	153
	obecność jaj Toxocara sp. w glebie
	PB-OBW-06/M edycja 1, 30.04.2014
	N
	
	
	
	
	
	

	POBIERANIE PRÓBEK WODY

	
	Pobieranie próbek wody do badań 
mikrobiologicznych
	PN-EN ISO 19458:2007 
	A
	
	
	
	
	
	

	
	Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizycznych i chemicznych
	PN-ISO 5667-5:2017-10
	A
	
	
	
	
	
	

	
	Pobieranie próbek wody do badań 
fizycznych i chemicznych
	I-21/PO-OBW-03
	N*
	
	
	
	
	
	


*  - wpisać właściwe

** UWAGA: Badania smaku nie będą wykonywane w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadkach braku badań mikrobiologicznych, stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych barwy, mętności, pH, przewodności, występowania nienaturalnego zapachu oraz przekroczenia dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych próbek.
A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
N* – badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO / IEC 17025:2018-02

N – badanie nieakredytowane
W – norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru

Zapoznałem się i akceptuję wybraną(e) metodę(y) badawczą(e)

……………………….……………………………………….……….

podpis zleceniodawcy
strona / liczba stron
