Załącznik nr 1 – Część I

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia: „Przegląd i konserwacja urządzeń ppoż. dla GDDKiA Oddział w Katowicach oraz Rejonów z podziałem na części”.

Część I – sprzęt znajdujący się w dyspozycji Rejonu w Częstochowie

- Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

  - Wykonanie czynności przeglądowo - konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a oraz niezbędnych aktualizacji dokumentów zgodnie z zakresem określonym w pkt. 3. w obiektach wymienionych w pkt 4.

  - Przegląd techniczny gaśnic i przeprowadzanie badań wymaganych prawem, 
a w szczególności warunkami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego  
i PSP.

  - Badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych.

  - Utylizację gaśnic wycofanych z eksploatacji z uwagi na ich stan techniczny
z zachowaniem obowiązującego prawa.

  - Informowanie Zamawiającego o potrzebie uzupełniania wyposażenia w sprzęt ppoż., oznakowania, konieczności naprawy (wraz z przedstawieniem kosztorysu naprawy itp.).

  - Zapewnienie wszystkich materiałów koniecznych do konserwacji sprzętu ppoż. objętego umową (całkowity koszt leży po stronie Wykonawcy).

  - Sporządzenie i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego, protokołów 
z wykonanych przeglądów, konserwacji lub utylizacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Pozycje/sprzęt objęty umową:

| LP | Rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) | 12 |
| 2. | Gaśnica proszkowa GP2 (przegląd) | 13 |
| 3. | Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) | 16 |
| 4. | Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) | 24 |
| 5. | Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) | 4 |
| 6. | Urządzenie gaśnicze do elektroniki GSE2 (przegląd) | 2 |
| 7. | Hydrant wewnętrzny DN 80 (przegląd) | 13 |
| 8. | Hydrant wewnętrzny DN 25 (przegląd) | 3 |
| 9. | Hydrant wewnętrzny DN 33 (przegląd) | 2 |
| 10. | Koc gaśniczy (przegląd) | 10 |
| 11. | Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) | 19 |
| 12. | Wyłączniki ppoż.(przegląd) | 19 |
| 13. | Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) | 1 |

- Miejsce wykonania usługi - przegląd sprzętu ppoż. zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w nw. lokalizacjach:

  - Obwód Utrzymania Autostrady Lgota, ul. Częstochowska 105 Lgota, 
42-100 Kłobuck;

  - Obwód Utrzymania Autostrady Ożarowice, ul. Grzybowa 1, 42-625 Ożarowice;

  - Obwód Drogowy Koziegłowy, ul. Warszawska 26, 42-350 Koziegłowy;

  - Autostrada A1, MOP Wierzchowisko Wschód;

  - Autostrada A1, MOP Wierzchowisko Zachód;

  - Autostrada A1, MOP Gorzelanka Wschód;

  - Autostrada A1, MOP Gorzelanka Zachód;

  - Autostrada A1, MOP Starcza Wschód;

  - Autostrada A1, MOP Starcza Zachód.

- Termin realizacji:

  - Wykonanie czynności serwisowo – konserwacyjnych: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Dostarczenie protokołów z wykonanych przeglądów, konserwacji lub utylizacji podręcznego sprzętu gaśniczego: do 5 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w pkt. 5.1)

- Uwagi:

  - Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Przedstawiciel Wykonawcy powinien ustalić termin wykonania dla poszczególnych lokalizacji z przedstawicielami jednostek  wskazanych w załączniku nr 1b (Wykaz osób do kontaktu).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych  przedmiotem zamówienia z należytą starannością i zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i przepisami prawa m.in.: ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 nr 81 poz. 351 z późn. Zmianami) 
i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).

  - Usługa rozliczona zostanie na podstawie ilości usług rzeczywiście wykonanych, zatwierdzonych przez  Zamawiającego na protokole odbioru.

  - Cena oferty musi uwzględniać fakt, iż materiały konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, ponadto 
do oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne  do właściwego wykonania usługi (np. opłaty, podatki, koszty paliwa i eksploatacji samochodu, koszty związane z wyposażeniem w telefon komórkowy, koszty wyposażenia w środki czystości, art. higieniczne, koszty użytych narzędzi, koszt utylizacji gaśnic wycofanych z eksploatacji itd.).

Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę  przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu Przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej  zapłaty z tego tytułu.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy na wykonane prace objęte niniejszą usługą.

- Potencjał kadrowy

Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadające:

- Ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (aktualne);

- Zaświadczenie ukończenia kursu (szkolenia) konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego;

- Zaświadczenie ukończenia kursu (szkolenia) w zakresie przeglądów, badań hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz oświadczenie dot. posiadanych przez te osoby uprawnień (zał. nr 1c), Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Osoba sporządzająca Opis Przedmiotu Zamówienia: Dariusz Koczy