## Część I
Zał. nr 1a - Szczegółowy wykaz sprzętu i lokalizacji (Część I)
Lp. | Rodzaj sprzętu/pozycja | Obwód Drogowy Rząsawa, ul.Meliorantów 1, 42-200 Rząsawa | Obwód Drogowy Koziegłowy, ul.Warszawska 26, 42-350 Koziegłowy | Obwód Drogowy Ożarowice, ul. Grzybowa 1, 42-625 Ożarowice | Obwód Utrzymania Autostrady Lgota ul. Częstochowska 105 Lgota, 42-100 Kłobuck | MOP Wierzchowisko Wschód | MOP WierzchowiskoZachód | MOP Gorzelanka Wschód | MOP Gorzelanka Zachód | MOP Stracza Wschód | MOP Stracza Zachód | Razem
1. | Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) | 1 szt. | 3 szt. |  | 8 szt. | [6 empty] | 12 szt.
2. | Gaśnica proszkowa GP2 (przegląd) | 2 szt. | 4 szt. |  | 7 szt. | [6 empty] | 13 szt.
3. | Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) | 1 szt. | 3 szt. |  | 6 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 16 szt.
4. | Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) | 7 szt. | 4 szt. | 7 szt. | 6 szt. | [6 empty] | 24 szt.
5. | Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) |  | 1 szt. | 3 szt. | [7 empty] | 4 szt.
6. | Urządzenie gaśnicze do elektroniki GSE2 (przegląd) |  | 1 szt. |  | 1 szt. | [6 empty] | 2 szt.
7. | Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) |  |  |  | 3 szt. | 3 szt. | 3 szt. | 2 szt. | 2 szt. |  |  | 13 szt.
8. | Hydrant wewnętrzny DN 25 (przegląd) |  |  |  | 3 szt. | [6 empty] | 3 szt.
9. | Hydrant wewnętrzny DN 33 (przegląd) |  |  |  | 2 szt. | [6 empty] | 2 szt.
10. | Koc gaśniczy (przegląd) |  | 2 szt. | 2 szt. |  | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 10 szt.
11. | Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) |  | 2 szt. | 13 szt. | 4 szt. | [6 empty] | 19 szt.
12. | Wyłącznik p.poż (przegląd) |  | 2 szt. | 6 szt. | 5 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 19 szt.
13. | Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) |  |  |  | 1 szt. | [6 empty] | 1 szt.