## woj. mazowieckie
Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego
Organ zatwierdzający | Nazwa laboratorium | Adres laboratorium | Ważność zatwierdzenia do dnia: | Wykaz parametrów | Metoda badawcza | Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie | Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Szczurzynek 1; 06 - 400 Ciechanów | 2021-01-31 | Barwa | PN - EN OSO 7887:2012+AP1:2015 - 06 metoda C | 5 - 70 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,50 - 100 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 147 - 12800 µS/cm
|  |  |  | Azotany | PN - EN ISO 10304 - 1:2009; PN - 82/C - 04576.08 | 0,50 - 150 mg/l; 0,50 -100 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,026 - 10 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN - EN ISO 10304 - 1:2009; PN - ISO 9297:1994 | 5 - 1000 mg/l; 5 - 400 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB - 13.00 wyd.1 z dnia 10.03.2014 | 20 - 1000 µg/l
|  |  |  | Siarczany | PN - EN ISO 10304 - 1:2009 | 5,0 - 1000 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - ISO 6332:2001+AP1:2016 - 06 | 20 - 10000 µg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN - ISO 7150 - 1:2002 | 0,06 - 100 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie | Intertek Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze | Helenów 6A; 09 - 500 Helenów | 2019-12-31 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN - EN ISO 14189:2016 - 10 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PN - EN ISO 7887:2012 | 5 - 50 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,1 - 100 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 1 - 3000 µS/cm
|  |  |  | Smak | PN - EN 1622:2006 | 1-4
|  |  |  | Zapach | PN - EN 1622:2006 | 1-4
|  |  |  | Antymon | PN - EN ISO 17294-2:2016 -11 | 0,10 - 50,0 µg/l
|  |  |  | Arsen | PN - EN ISO 17294-2:2016-11 | 0,50 - 3300 µg/l
|  |  |  | Azotany | PB/PACH/11 wyd.z dnia 04.08.2009r.; PN - EN ISO 10304 - 1:2009 | 2,2 - 70 mg/l; 0,1 - 50 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PB/PACH/10 wyd. zdnia 04.08.2009 r. | 0,03 - 0,7 mg/l
|  |  |  | Bor | PN - EN ISO 17294 -2:2016 -11 | 7,0 - 3000 µg/l
|  |  |  | Chlor wolny | Metoda Hach 8021; PN - EN ISO 7393 - 2:2018-04 | 0,05 - 2,0 mg/l; 0,02 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Chrom | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11 | 1,0 - 3300 µg/l
|  |  |  | Glin (Al) | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11 | 5,0 - 3900 µg/l
|  |  |  | Kadm | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11 | 0,10 - 3300 µg/l
|  |  |  | Mangan | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11; PB - PACH/13 wyd.1 z dnia 04.08.2009r. | 1,0 - 3800 µg/l; 0,01 - 0,08 mg/l
|  |  |  | Miedź | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11 | 1,0 - 3000 µg/l
|  |  |  | Nikiel | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11 | 1,0 - 3100 µg/l
|  |  |  | Ołów | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11 | 1,0 - 3900 µg/l
|  |  |  | Rtęć | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11 | 0,2 - 10,0 µg/l
|  |  |  | Selen | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11 | 1,0 - 3000 µg/l
|  |  |  | Siarczany | PN - EN ISO 10304 - 1:2009 | 0,25 - 250 mg/l
|  |  |  | Twardość | PB/PACH/08 wyd. 2 z dnia 17.07.2014 r.; PN-ISO 14911:2002 | 60 - 537 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - EN ISO 17294 - 2:2016 - 11; PB/PACH/15 wyd.1 z dnia 04.08.2009r. | 5,0 - 9400 µg/l; 0,05 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | PB/PACH/09 wyd. 1 z dnia 04.08.2009r. | 0,01 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PB/PACH/12 wyd.1 z dnia 04.08.2009 r.; PN - EN ISO 10304 - 1:2009 | 0,25 - 250 mg/l; 5 - 90 mg/l
|  |  |  | Magnez | PN - EN ISO 14911:2002 | 1,0 - 100 mg/l
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN-EN ISO 8467:2001 | 0,5-10 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. | Ziejkowa 21; 09 - 500 Gostynin | 2020-12-31 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PB/F - 4:2015 | 1 - 70 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027:2003 | 0,02 - 800 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PB/F-1:2015 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 0 - 2500 µS/cm
|  |  |  | Smak | PN EN 1622:2003 | -
|  |  |  | Zapach | PN EN 1622:2003 | -
|  |  |  | Azotany | PB/F - 2:2015 | 0,04 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,012 - 0,250 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB/F-3:2015 | 2 - 40 µg/l
|  |  |  | Żelazo | PN ISO 6332 :2001 | 20 - 800 µg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN - ISO 7150 - 1:2002 | 0,05 - 0,1 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Maz. | Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Chrzanów Duży 15; 05 - 825 Grodzisk Maz. | 2020-06-06 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 – 04;PN - EN ISO 9308 - 2:2014 -06 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 – 04;PN - EN ISO 9308 - 2:2014 -06 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN - EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PN - EN ISO 7887:2012 | 2 - 80 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,10 - 200 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 2,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 5 - 15000 μS/cm
|  |  |  | Smak | PN - EN 1622:2006 | -
|  |  |  | Zapach | PN - EN 1622:2006 | -
|  |  |  | Azotany | PN - 82/C - 04576.08 | 1 - 132 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,005 - 3,00 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | Hach Lange 8021 | 0,03 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN - ISO 9297:1994 | 5 - 1000 mg/l
|  |  |  | Cyjanki | RB - 07.08 wyd. III z dnia 30.09.2014 Test Merck 1.09701 Metoda spektrofotometryczna | 0,005 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Magnez | PN - ISO 6059:1999 | 2 – 130 mg/l
|  |  |  | Mangan | Hach Lange 8149 | 20 - 1000 μg/l
|  |  |  | Twardość | PN - ISO 6059:1999 | 5 - 500 mg/l
|  |  |  | Żelazo | Hach Lange 8008 | 20 - 10000 μg/l
|  |  |  | Jon amonu | RB - 07.13 wyd. IV z dnia 01.03.2018 | 0,010 – 250 mg/l
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN - EN ISO 8467:2001 | 0,5 - 30,0 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie | Laboratorium Badawcze Wody i Ścieków "Wieliszew" | 600 - lecia 20; 05 - 135 Wieliszew | 2020-05-10 (Bromiany do 31.12.2019r.) | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04; PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | w określonej objętości od 1 jtk; od 1 NPL/100 ml
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN-EN ISO 14189:2016-10 | w określonej objętości od 1 jtk/100
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk/100, 250 ml
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-12+A1:2017-04 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | w określonej objętości od 1 jtk/100, 250 ml oraz od 1 NPL/100 ml
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN - EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk/100, 250 ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN-EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PB-LCW-OC-20 wydanie 08 z 25.01.2016 r. (metoda spektrofotometryczna) | 2,0-40,0 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,20 ÷ 100 NTU (pomiar w laboratorium) 0,20 ÷ 2,0 NTU (pomiar w miejscu pobierania próbek)
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 2,0 - 12,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 74,0-3000 µS/cm
|  |  |  | Smak | PN - EN1622:2006 | 1 ÷ 32 TFN
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006 | 1 ÷ 64 TON
|  |  |  | Azotany | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012 | 0,50-100 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 | 0,0411-2,06 mg/l
|  |  |  | Bromiany | PN - EN ISO 15061;2003 | 0,004-0,20 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PN-ISO 7393-2:2018-04; PB-LCW-OP-03 wydanie 02 z 09.04.2013 r | 0,03 - 1,5 mg/l; 0,03 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN - EN ISO 10304 - 4:2002 | 5 - 360 mg/l
|  |  |  | Fluorki | PN - EN ISO 10304 - 1:2009+AC 2012 | 0,050 - 7,5 mg/l
|  |  |  | Glin (Al) | PB-LCW-OC-31 wydanie 3 z 09.04.2013 r | 0,04 - 20,00 mg/l
|  |  |  | Magnez | PN - C - 04554:1999 (metoda z obliczeń) | -
|  |  |  | Mangan | PB-LCW-OC-24 wydanie 09 z 25.01.2016 r | 0,0050 - 0,800 mg/l
|  |  |  | Miedź | PB-LCW-OC-27 wydanie 06 z 21.04.2016 r | 0,0010 ÷ 2,5 mg/l
|  |  |  | Siarczany | PN - EN ISO 10304 - 1;2009+AC2012 | 5,0 ÷ 360 mg/l
|  |  |  | Sód | PB - LCW - OC - 24 wydanie 09 z 25.01.2016 r | 1,0 ÷ 250 mg/l
|  |  |  | Twardość | PN - ISO 6059:1999 | 5,0 - 800 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - ISO6332:2001 | 0,020 ÷ 5,00 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN - ISO 7150 - 1:2002 | 0,026 - 12,9 mg/l
|  |  |  | Σ chloranów i chlorynów | PN - EN ISO 10304 - 4:2002 | 0,040 - 80 mg/l; 0,050 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Ozon | PB-LCW-OC-14 wydanie 04 z 09.04.2013 r | 0,02 ÷ 0,50 mg/l
|  |  |  | Chloraminy | PN-ISO 7393-2:2018-04 | 0,03 - 1,5 mg/l
|  |  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN - EN 1484:1999 | 1 - 1000 mg/l
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN-EN ISO 8467:2001 | 0,50 ÷ 20,0 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie | Laboratorium JARS S.A. | Kościelna 2A; 05 - 120 Legionowo | 2020-11-04 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014-12+A1:2017:04 ; PN - EN ISO 9308 - 2:2014-06 | w określonej objętości od 1 jtk/1NPL
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN - EN ISO 14189:2016 - 10 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014-12+A1:2017:04 ; PN - EN ISO 9308 - 2:2014-06 | w określonej objętości od 1 jtk/1NPL
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN - EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 3,0 - 12,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 10 - 19999 µS/cm
|  |  |  | Smak | PN - EN 1622:2006 | 1-6 TFN
|  |  |  | Zapach | PN - EN 1622:2006 | 1-6 TON
|  |  |  | Chlor wolny | PB - 25/P wyd. 5 z dnia 20.05.2017 | 0,05 - 6 mg/l
|  |  |  | Ozon | PB - 26/P wyd.3 z dnia 20.04.2017 | 0,03 - 0,6 mg/l
|  |  |  | Chloraminy | PB - 25/P wyd. 6 z dnia 13-16-2019 | z obliczeń
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Maz. | J.S.HAMILTON POLAND Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz. | 2020-06-24 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN-EN 14189:2016-10 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12:2017 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16126:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN-EN ISO 6222: 2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN-EN ISO 6222: 2004 | w określonej objętości od 1 jtk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Maz. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Laboratorium | Aureliusza Chróścielewskiego 1B; 05 - 300 Mińsk Maz. | 2020-06-05 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12+A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN - EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PB - 06 wyd. III z dn.20.06.2017r. | 3 - 100 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,10 - 40 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 0 - 2500 µS/cm
|  |  |  | Smak | PB - 09 wyd. III z dn.20.06.2017r. | -
|  |  |  | Zapach | PB - 09 wyd. III z dn.20.06.2017r. | -
|  |  |  | Azotany | PB - 03 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 21061 - 69 | 3,0 - 50 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PB - 04 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 21071 - 69 | 0,015 - 0,7 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PB - 10 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 14064 - 99 | 0,1 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PB - 07 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 23198 - 00 | 5 - 100 mg/l
|  |  |  | Cyjanki | PB - 11 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 24302 - 69 | 0,001 - 0,240 mg/l
|  |  |  | Fluorki | PB - 07 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 444 - 49 | 0,01 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB - 01 wyd.IV z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 22433 - 00 | 0,01 - 0,7 mg/l
|  |  |  | Siarczany | PB - 08 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 12065 - 99 | 10 - 100 mg/l
|  |  |  | Twardość | PN - ISO 6059:1999 | 5,0 - 1000 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PB - 02 wyd.IV z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 854 - 99 | 0,01 - 5 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | PB - 05 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 22437 - 00 | 0,02 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN - EN ISO 8467:2001 | 0,5 - 10 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku | Laboratorium Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | Kraszewskiego 1; 05 - 400 Otwock | 2020-06-12 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN-EN ISO 14189:2016-10 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN-EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN-EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 | 0 - 70 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016 | 0,2 - 40 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN-EN 27888:1999 | 4 - 5000 µS/cm
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622:2006 | -
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006 | -
|  |  |  | Azotany | PB-06.00 wyd.4 z dn. 7.11.2018; Metoda spektrofotometryczna na podstawie testu kuwetowego Hach-Lange Nr LCK339, LCK340 | 0,26 - 155 mg/l;
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777:1999- Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej | 0,007 - 3,29 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PB-02.00 wyd.4 z dn. 7.11.2018 Metoda spektrofotometryczna na podstawie testu kuwetowego Hach-Lange Nr LCK 310, | 0,02 - 2 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika | 5 - 400 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB-01.00 wyd.6 z dn. 7.11.2018 Metoda spektrofotometryczna na podstawie testu pipetowego Hach-Lange Nr LCW032 | 20 - 5000 µg/l
|  |  |  | Twardość | PN-ISO 6059:1999 Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA | 20 - 800 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 Metoda spektrofotometryczna z 1, 10 -fenantroliną | 40 - 5000 µg/l
|  |  |  | Jon amonu | PB-05.00 wyd. 4 z dn. 7.11.2018 Metoda spektrofotometryczna na podstawie testu kuwetowego Hach-Lange Nr LCK 302, LCK 303, LCK 304 | 0,05-167 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku | Laboratorium "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. | Górna 56b; 09 - 402 Płock | 2020-03-05 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12+a1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN - EN ISO 14189:2016 - 10 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN - EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PN - EN ISO 7887:2012 +AP1:2015 - 06 Metoda C | 2 - 70 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,2 - 50 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 4,0 - 12,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 5 - 1413 µS/cm
|  |  |  | Smak | PN - EN 1622:2006 | -
|  |  |  | Zapach | PN - EN 1622:2006 | -
|  |  |  | Azotany | PN - EN ISO 10304 - 1:2009+AC:2012; PN - 82/C - 04576.08 | 0,10 - 60 mg/l; 0,4 - 252 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN ISO 10304 - 1:2009+AC:2012; PN - EN 26777:1999. | 0,10 - 1,0 mg/l; 0,003 - 0,823 mg/l
|  |  |  | Bromiany | PB/NW/38 Wydanie 1 z dnia 05.05.2011 | 5,0 - 20 µg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PN - EN ISO 7393 - 2:2011; PB/NW/37 wydanie 1 z dnia 20.12.2010; | 0,03 - 0,60 mg/l; 0,02 - 0,60 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN - ISO 9297:1994; PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 | 5 - 1200 mg/l
|  |  |  | Fluorki | PN - EN ISO 10304 - 1:2009+AC:2012 | 0,10 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Glin (Al) | PN-C-04605-02:1992 | 60-1000 µg/l
|  |  |  | Magnez | PN - EN ISO 14911:2002; PN-C-04554-4:1999 | 1,0 - 150 mg/l
|  |  |  | Mangan | PN - 92/C - 04590/03 | 10 - 1000 µg/l
|  |  |  | Siarczany | PN - EN ISO 10304 - 1:2009+AC:2012 | 0,50 - 300 mg/l
|  |  |  | Sód | PN - EN ISO 14911:2002 | 1,0 - 300 mg/l
|  |  |  | Twardość | PN - 72/C - 04554 /03; PN - ISO 6059:1999 | 5 - 500 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - ISO 6332:2001 punkt 7.1.1+AP1:2016 - 06 | 20 - 15000 µg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN - ISO 7150 - 1:2002; PN - EN ISO 14911:2002 | 0,05 - 1,29 mg/l; 0,10 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Σ chloranów i chlorynów | PN - EN ISO 10304 - 4:2002 | 0,010-2,0 mg/l
|  |  |  | Ozon | PB/NW/17 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009 | 0,02 - 0,50 mg/l
|  |  |  | Bromodichlorometan | PN-EN ISO 10301:2002; PB/NW/1 wydanie 2 z dnia 05.10.2009 | 0,002-0,050 mg/l; 0,002-0,100 mg/l
|  |  |  | Chloraminy | PN - EN ISO 7393 - 2:2011 | 0,03 - 5,0 mg/l
|  |  |  | 1,2 - dichloroetan | PB/NW/1 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009 | 0,002 - 0,100 mg/l
|  |  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN - EN 1484:1999 | 0,50-1000 mg/l
|  |  |  | Trichlorometan (chloroform) | PB/NW/1 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009; PN-EN ISO 10301:2002 | 0,002 - 0,100 mg/l; 0,002-0,50 mg/l
|  |  |  | Trihalometany – ogółem (Σ THM) | PB/NW/1 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009; PN-EN ISO 10301:2003 | 0,002-0,050 mg/l
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN - EN ISO 8467:2001 | 0,50-20 mg/l
|  |  |  | Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu | PB/NW/1 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009; | 0,002-0,100 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku | Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. | ul. Pułtuska 5 Poświętne, 09-100 Płońsk | 2021-02-12 | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | (0,2 - 35) NTU
|  |  |  | Odczyn (pH) | PN-EN ISO 10523:2012, | (4,0 - 9,0) pH
|  |  |  | Azot amonowy (Jon amonowy) | PN-C - 04576 - 4: 1994 | (0,04 - 2,0) mg/l NNH4, (0,05-2,6)mg/dm3 NH4
|  |  |  | Azot azotanowy (Azotany) | PN-82/C-04576.08 | (0,1-12) mg/l NNO3 (0,44 - 53) mg/l NO3
|  |  |  | Azot azotynowy (Azotyny) | PN-EN 26777: 1999 | (0,025 - 0,25) mg/l NNO2, (0,082-0,82) mg/l NO2
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001/Ap1 | (30-3000) µg/l Fe
|  |  |  | Barwa | PN-EN ISO 7887: 2012/Ap 1:2015-06 | (5-50) mg/l Pt
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu | Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Zawodzie 70; 06 - 300 Przasnysz | 2020-12-31 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014-12+A1:2017-04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014-12+A1:2017-04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PN - EN ISO 7887 :2012 | 2,0 - 40 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016-09 | 0,18 - 50 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 1,7 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 10 - 2500 μS/cm
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622:2006 metoda jakościowa | -
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006 metoda jakościowa | -
|  |  |  | Azotany | PN - 82/C - 04576.08 | 0,25 - 60 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,012 - 3,0 mg/l
|  |  |  | Mangan | PBL-04 wydanie 01 z 24.10.2017 | 15 - 700 μg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - ISO 6332:2001 | 28 - 3000 μg/l
|  |  |  | Jon amonu | PBL-09 wydanie 1 z 24.10.2017 | 0,15 - 2,5 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu | Laboratorium Badawcze | Filtrowa 4; 26 - 600 Radom | 2020-12-16 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014;PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,20 - 25,0 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 4,0 - 9,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 14 - 1415 µS/cm
|  |  |  | Azotany | PN - 82/C - 04576.08 | 1,0 - 6,0 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,010 - 0,50 mg/l
|  |  |  | Mangan | PN - 92/C - 04590/02 | 0,020 - 0,25 mg/l
|  |  |  | Twardość | PN - ISO 6059:1999 | 12,0 - 980 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - ISO 6332:2001+Ap 1:2016 - 06P | 0,010 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN - C - 04576 - 4:1994 | 0,10 - 0,80 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach | Laboratorium Badania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Leśna 8; 08 - 110 Siedlce | 2021-03-05 | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12+A1:2017 - 04,PN - EN ISO 9308 - 2:2014 - 06 | 1jtk/100 ml, 1 NPL/100 ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | 10 jtk/1ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | 10 jtk/1ml
|  |  |  | Barwa | PN - EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 | 4- 100 mg/lPt
|  |  |  | Mętność | PN - EN - ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,1 - 50 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN - ISO 10523:2012 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 10 - 2800 μS/cm
|  |  |  | Smak | PN - EN 1622:2006 | uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
|  |  |  | Zapach | PN - EN 1622:2006 | uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
|  |  |  | Azotany | PN - 82/C - 04576.08 | 0,20 - 100 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,04 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN - ISO 9297:1994 | 5 - 400 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB Mn wyd. II z 01.02.2018 ( na podstawie testu Hach Lange LCK 532) | 7 - 500 μg/l
|  |  |  | Siarczany | PN - 79/C - 04566.10 | 2,8 - 250 mg/l
|  |  |  | Twardość | PN - ISO 6059:1999 | 5 - 500 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - ISO 6332:2001/Ap1:2016-06 | 40 - 5000 μg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN - ISO 7150 - 1:2002 | 0,05 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN - EN ISO 8467:2001 | 1 - 20 mg/l
|  |  |  | Mangan | PN - 92/C - 04570/01 | 15 - 1000 μg/l
|  |  |  | Miedź | PN - ISO 8288:2002 metoda A | 0,05 - 10 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - 92/C - 04570/01 | 50 - 5000 μg/l
|  |  |  | Arsen | PN - EN ISO 15586:2005 | 2,0 - 20 μg/l
|  |  |  | Kadm | PN - EN ISO 15586:2005 | 1,0 - 10 μg/l
|  |  |  | Nikiel | PN - EN ISO 15586:2005 | 4,0 - 40 μg/l
|  |  |  | Ołów | PN - EN ISO 15586:2005 | 2,0 - 20 μg/l
|  |  |  | Chrom | PN - EN ISO 15586:2005 | 2,0 - 100 μg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu | Laboratorium Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. | Bojanowska 1; 09 - 200 Sierpc | 2020-11-13 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014; PN - EN ISO 9308 - 1:2014 Metoda COLILERT 18 | w określonej objętości od 1 jtk; w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PN - EN ISO 7887:2002 | 1 - 70 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027:2003 | 0,14 - 800 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | IB/07:2013, PN - 90 - C - 04540/01:1990 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 100 - 1411 µS/cm
|  |  |  | Smak | Instrukcja Badawcza nr 21:2010, PN - 72 C04557 | -
|  |  |  | Zapach | Instrukcja Badawcza nr 21:2010, PN - 72 C04557 | -
|  |  |  | Azotany | Hach Lange LCK 339 | 1 - 60 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,033 - 0,822 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | Hach Lange 8167 | 0,02 - 2 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN - ISO 9297:1994 | 5 - 150 mg/l
|  |  |  | Mangan | Hach Lange 8149 | 5 - 400 µg/l
|  |  |  | Twardość | PN - ISO 6059:1999 | 10 - 300 mg/l
|  |  |  | Żelazo | Hach Lange 8008 | 20 - 3000 µg/l
|  |  |  | Endosulfan siarczan (pestycyd) | Hach Lange 8051 | 2 - 70 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | Hach Lange LCK 304 | 0,02 - 2,5 mg/l
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN - EN ISO 8467:2001 | 0,25 - 6 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie | Laboratorium Wodno - Ściekowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 600 - lecia 69; 96 - 500 Sochaczew | 2020-12-31 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 2:2014-06 | NPL/100 ml
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 2:2014 - 06; (Metoda COLILERT 18) | NPL/100 ml
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | jtk/100 ml
|  |  |  | Enterokoki | PB-19 wyd.3 z dn. 27.02.2019 (Enterolert - DW) | NPL/100 ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | PN - EN ISO 6222:2004 | jtk/1ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C | PN - EN ISO 6222:2004 | jtk/1ml
|  |  |  | Barwa | PN - EN ISO 7887:2012 metoda D+Ap1:2015 - 06 | 5 - 70 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,50 - 20 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 2,0 - 11,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 80 - 13000 µS/cm
|  |  |  | Smak | PN - 72/C - 04557 | -
|  |  |  | Zapach | PN - 72/C - 04557 | -
|  |  |  | Azotany | PN - 82/C - 04576.08 | 0,30 - 50 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,030 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PB - 07 wyd. 1 z dn. 28.12.2009 r. na podstawie metodyki z odczynnikiem DPD | 0,08 - 1,00 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN - ISO 9297:1994 | 10 - 400 mg/l
|  |  |  | Glin (Al) | Hach Lange LCK 301 | 0,05 - 0,4 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB - 01 wyd. 5 z dn. 28.02.2017 r. na podstawie testu Merck 1.14770 | 0,030 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Twardość | PN - ISO 6059:1999 | 18 - 400 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN - ISO 6332:2001 p. 7.1.1+Ap1:2016 - 06 | 0,050 - 5,00 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN - ISO 7150 - 1:2002 | 0,12 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN - EN ISO 8467:2001 | 1,0 - 10 mg/l
PaństwowyPpowiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu | Laboratorium Badań Wody i Ścieków" Wodociągi iKanalizacja Sp. z o. o." | Gen. Sowińskiego 52 A; 26-500 Szydłowiec | 2019-12-13 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1;2014-12+A1:2017-04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1;2014-12+A1;2017-04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN-EN ISO 6222;2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,16-40 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523;2012 | 4,0-9,2
|  |  |  | Azotany | PN-82/C-04576.08 | 0,44-4.43mg NO3-/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777;1999 | 0.03-0,82 NO2-/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297;1994 | 6,2-150mg/l
|  |  |  | Twardość | PN ISO 6059;1999 | 0,07-6,0 mmol/l (7-600 mg CaCO3/l)
|  |  |  | Żelazo | PN ISO 6332;2001 | 24-5000µ/l
|  |  |  | Jon amonu | PN-C-04576-4;1994 | 0,06-2,58 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zach. | Laboratorium SGS Polska | Konotopska 4, 05 - 850 Ożarów Maz. | 2021-03-12 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12+A1:2017-04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki (paciorkowce kałowe) | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12+A1:2017-04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN - EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zach. | Pracownia Mikrobiologii w Zakładzie Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Lesznie | Inżynierska 4; 05 - 084 Leszno | 2020-11-07 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki (paciorkowce kałowe) | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12/A1:2017 - 04 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zach. | Laboratorium Badania Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Włościańska 22a; 05 - 092 Łomianki | 2021-02-10 | Bakterie grupy coli | PN - EN ISO 9308 - 2:2014 - 06 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 2:2014 - 06 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PN - EN ISO 7887:2012 p. 6 + Ap1:2015 - 06 | 4 - 70 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN - EN ISO 7027 - 1:2016 - 09 | 0,30 - 100 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN - EN ISO 10523:2012 | 2,0 - 12,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN - EN 27888:1999 | 80 - 12880 µS/cm
|  |  |  | Smak | PN - C - 04557:1972 | -
|  |  |  | Zapach | PN - C - 04557:1972 | -
|  |  |  | Azotany | PB - 04 wydanie 1 z dnia 30.01.2014 r. | 2 - 60 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN - EN 26777:1999 | 0,020 - 16,0 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PB - 02 wydanie 2 z dnia 19.11.2014 r. | 0,05 - 1,00 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN - ISO 9297:1994 | 5 - 400 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB - 01 wydanie 3 z dnia 27.04.2018 r. | 15 - 1500 µg/l
|  |  |  | Twardość | PN - ISO 6059:1999 | 20 - 700 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PB - 06 wydanie 2 z dnia 19.11.2014 r.; PN - EN ISO 6322:2001 + Ap1:2016 - 06 | 60 - 3000 µg/l;20 - 10000 µg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN - ISO 7150 - 1:2002; PB - 05 wydanie 2 z dnia 30.01.2015 r. | 0,07 - 205 mg/l; 0,10 - 2,50 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie | Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków PWiK w Wołominie | Leśniakowizna ul. Krymska 2 05-200 Wołomin | 2020-11-25 | Barwa | PN-EN 7887:2012-metoda C | 3-50 [mg/l Pt]
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016 - 09 | 0,20-40 [NTU]
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 | 4,0-12 [pH]
|  |  |  | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | 100-5000 [µS/cm]
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 | 0,01-0,20 [mg/l]
|  |  |  | Azotany | TEST FIRMY MERCK NR 1.09713 | 0,40-50 [mg/l]
|  |  |  | Jon amonu | PN-ISO 7150-1:2002 | 0,10-1,50 [mg/l]
|  |  |  | Mangan | TEST FIRMY MERCK NR 1.14770 | 0,020-1,000 [mg/l]
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 -06 | 0,050-10,00 [mg/l]
|  |  |  | Glin (Al) | TEST FIRMY HACH LANGE NR LCK 301 | 40-500 [µg/l]
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Laboratorium Centralne Wydział "Filtry" Zakładu Laboratoriów MPWiK w m. st. Warszawie | Koszykowa 81; 02-015 Warszawa | 2020-03-19 | Bakterie grupy coli | PN ISO 9308-1; PN- EN ISO 9308-1; PN -EN ISO 9308-2 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens lub clostridia redukujące siarczyny | zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r. | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki (paciorkowce kałowe) | PN - EN ISO 7899-2; PB-LCF-OB. Met. Enterolert | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN ISO 9308-1; PN- EN ISO 9308-1; PN -EN ISO 9308-2 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PB - LCF-OC-23 | 2 - 200 mg Pt/l
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027; PN-EN ISO 7027-1 | 0,06 - 500 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523: 2012 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888 | 10 - 13000 μS/cm
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622 | 1 - 32 TNF
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006 zał. C | -
|  |  |  | Antymon | PN-EN ISO 15586: 2005 | 0,001 - 0,30 mg/l
|  |  |  | Arsen | PN-EN ISO 15586: 2005 | 0,0007 - 0,20 mg/l
|  |  |  | Azotany | PB-LCC-OC-04 - test Merck | 0,5 - 140 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PB-LCC-OC-05 - test Merck | 0,020 - 10,0 mg/l
|  |  |  | Bromiany | PN-EN ISO 15061: 2003 | 0,004 mg - 0,10 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PB-LCF-OC-01 | 0,1 - 1 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297: 1994 | 5,0 - 270 mg/l CL
|  |  |  | Chrom | PN-EN ISO 15586: 2005 | 0,0005 - 0,10 mg/l
|  |  |  | Cyjanki | PB-LCF-OC-05 | 0,0030 - 0,10 mg/l
|  |  |  | Fluorki | PN-EN ISO 10304-1: 2009 | 0,05 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Glin (Al) | PB-LCF-OC-29 | 0,02 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Kadm | PN-EN ISO 15586: 2005 | 0,00005 - 0,010 mg/l
|  |  |  | Magnez | PN-EN ISO 7980: 2002 | 0,10 - 125 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB-LCF-OC-28 | 0,010 - 6,0 mg/l
|  |  |  | Miedź | PN-EN ISO 15586: 2005 | 0,0010 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Nikiel | PN-EN ISO15586 | 0,002 - 25 μg/l
|  |  |  | Ołów | PN-EN ISO 15586: 2005 | 0,0005 - 0,30 mg/l
|  |  |  | Rtęć | PN-EN ISO 17852: 2009 | 0,00020 - 0,0040 mg/l
|  |  |  | Selen | PN-EN ISO 15586: 2005 | 0,001 - 0,30 mg/l
|  |  |  | Siarczany | PN-EN ISO 10304-1: 2009 | 50 - 1000 mg/l
|  |  |  | Sód | PN-ISO 9964-1: 1994 | 0,10 - 250 mg/l
|  |  |  | Twardość (zawartość Ca + Mg wyrażona w mgCaCO3/l) | PN-ISO 6059: 1999 | 5 - 750 mg CaCO3/ l
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332: 2001 | 0,020 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Amonowy jon | PB-LCF-OC-26 | 0,010 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Chlorany i chloryny (suma) | PN-EN ISO 10304-4: 2002 | 0,10 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Ozon | PB-LCF-OC-04 | 0,010 - 1,0 mg/l
|  |  |  | 1,2 - dichloroetan | PN-EN ISO15680 | 0,3 - 5,0 μg/l
|  |  |  | Benzen | PN-EN ISO 15680 | 0,25 μg/l - 250 μg/l
|  |  |  | Bromodichlorometan (Dichlorobromometan) | PB-LCF-OC-31 | 0,05 - 135 μg/l
|  |  |  | Ogólny węgiel organiczny | PN-EN 1484: 1999 | 1,0 - 30,0 mg/l
|  |  |  | Trichlorometan (chloroform) | PB-LCF-OC-31 | 0,10 - 140 μg/l
|  |  |  | Trihalometany (suma), suma THM | PB-LCF-OC-31 | 0,10 - 140 μg/l
|  |  |  | Utlenialność nadmanganianowa | PN-EN ISO 8467: 2001 | 1,0 - 20 mg O2/l
|  |  |  | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | PB-LCF-OC-31 | 0,05 - 135 μg/l
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | pestycydy | PN-EN ISO 6468:2002 | 0,025 - 2,500 µg/l
|  |  |  | ∑ pestycydów | PN-EN ISO 6468:2002 | 0,025 - 2,500 µg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | SILLIKER POLSKA Sp.z o.o. LABORATORIUM | Waryńskiego 1; 00-645 Warszawa | 2020-09-04 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r. | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899-2; PB-LCF-OB. Met. Enterolert | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN ISO 9308-1; PN- EN ISO 9308-1; PN -EN ISO 9308-2 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PN-EN ISO 7887: 2002 | 1 - 60 mg Pt/l
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027: 3 | 0,1 - 7500 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PB-38/LC | 1,0 - 12ph
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN-EN 27888: 1999 | 10 - 2000 μS/cm
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622:2006 zał. C | -
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006 zał. C | -
|  |  |  | Azotany | PB-32/LC wyd. 3:2013 | 0,5 - 100 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PB-32/LC wyd. 3:2013 | 0,05 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PN-ISO 7393-2:2011 | 0,03 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Glin (Al) | PB-38/LCH wyd. 4:2015 | 20 - 500 μg/l
|  |  |  | Mangan | PB-32/LCH wyd.3:2013 | 0,005 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PB-32/LCH wyd.3:2013 | 0,10 - 7,0 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | PB-32/LCH wyd.3:2013 | 0,1 - 2,5 mg/l
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN-EN ISO 8467: 2001 | 0,5 - 10 mg O2/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST | Obozowa 82a, paw.1; 01-434 Warszawa | 2020-03-21 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r. | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899-2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN ISO 9308-1; PN- EN ISO 9308-1; PN -EN ISO 9308-2 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN-EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Barwa | PB 58/ChM ITA-TEST: 2011 | 2,0 - 30,0 mg Pt/ l
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027:2003 | 0,02 - 1,2 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PB 108/;ChM ITA-TEST: 2011 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN-EN 27888: 1999 | 150 - 1430 μS/cm
|  |  |  | Azotany | PB 18/;ChM ITA-TEST: 2011 | 1,0 - 100,0 mg/l NO3
|  |  |  | Azotyny | PB 63/;ChM ITA-TEST: 2011 | 0,100 - 3,0 mg/l NO2
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297: 1994 | 5,0 - 270 mg/l CL
|  |  |  | Mangan | PB 17/;ChM ITA-TEST: 2011 | 0,020 - 1,0 mg/l Mn
|  |  |  | Twardość | PN-ISO 6059: 1999 | 5,0 - 550 mg/l CaCO3
|  |  |  | Żelazo | PB 19/;ChM ITA-TEST: 2011 | 0,03 - 2,0 mg/l Fe
|  |  |  | Jon amonu | PB 62/;ChM ITA-TEST: 2011 | 0,020 - 3,0 mg/l NH4
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | PN-EN ISO 8467: 2001 | 0,5 - 010,0 mg/ l O2
|  |  |  | chlor wolny | PN EN ISO 7393-2:2018-04E | 0,04 - 1,85 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Zespół Badań Chemicznych | Jamsa Gordona Bennetta 2; 02-159 Warszawa | 2020-12-16 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN - EN ISO 7899 - 2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN - EN ISO 9308 - 1:2014 - 12 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN - EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 | od 3 do 12
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Laboratorium Badawcze PG POLGEOL S.A. | Berezyńska 39; 03-908 Warszawa | 2020-09-24 | Barwa | PN-EN ISO 11731-2: 2008 | 2,0 - 30,0 mg Pt/ l
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027:2003 | 0,20 - 1000 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523: 2012 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN-EN 27888: 1999 | 15 - 50000 uS/cm
|  |  |  | Smak | PGLB-13-metod jakościowa | -
|  |  |  | Zapach | PGLB-13-metod jakościowa | -
|  |  |  | Azotany | PGLB 28 | 1,0 - 300 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 | 0,010 - 0,82 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PGLB -26 | 0,1 - 1 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9727:1994 | 5,0 - 400 mg/l
|  |  |  | Chrom | PGLB-07 | 0,01 - 4,0 mg/l
|  |  |  | Fluorki | PN-78/C-04588/03 | 0,20 - 10 mg/l
|  |  |  | Kadm | PN-EN ISO 15586: 2005 | 0,0005 - 1,0 mg/l
|  |  |  | Magnez | PN-C-04554/4:1999 zał.A | 5 - 250 mg /l
|  |  |  | Mangan | PGLB-35 | 0,010 - 0,200 mg/l
|  |  |  | Miedź | PGLB-07 | 0,0025 - 4,0mg/l
|  |  |  | Nikiel | PGLB-07 | 0,005 - 4,0 mg/l
|  |  |  | Ołów | PGLB-07 | 0,01 - 4,0 mg/l
|  |  |  | Sód | PN ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | 0,20 - 1000 mg/l
|  |  |  | Twardość | PN ISO 6059:1999 | 2,5 - 2500 mg CaCO3/l
|  |  |  | Żelazo | PN ISO 6332:2001 | 0,020 - 25 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | PGLB-27 | 0,050 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Benzen | PN-EN ISO 114231:2002 | 0,4 - 800 ug/l
|  |  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PGLB-29 | 3,0 - 3000 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Mikrolab sp. z o.o. | Lubelska 5/7; 03-840 Warszawa | 2020-07-26 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 6222: 2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r. | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Chlor wolny | PM-20 wyd.2 z 2016 | 0,1 - 1 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Laboratorium Wydział "Czajka" | Czajki 4/6; 03-054 Warszawa | 2020-04-20 | Bor | PN-EN ISO 11885: 2009 | 0,010 - 5,00 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Laboratorium Zakładu Higieny Radiacyjnej i Radiologii NIZP-PZH oraz Zakład Higieny Środowiska | Chocimska 24; 00-791 Warszawa | 2021-01-09 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 6222: 2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r. | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2004; PN-ISO 9308-1:1999 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN - EN ISO 6222 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Radon | PB-07-LHR/HR ed.1:2015 | 0,9 mBq/L - 2 kBq/l
|  |  |  | Tryt | ISO 9698:2010 | 10 mBq/L - 10 kBq/l
|  |  |  | Cez137 (Cs-137) | PB-04-LHR/HR ed.1:2015 | 0,6 mBq/L - 1 MBq/l
|  |  |  | Rad-226 (Ra-226) | PB-04-LHR/HR ed.1:2015 | 0,6 mBq/L - 1 MBq/l
|  |  |  | Rad-228 (Ra-228) | PB-04-LHR/HR ed.1:2015 | 0,6 mBq/L - 1 MBq/l
|  |  |  | Kobalt-60 (Co-60) | PB-04-LHR/HR ed.1:2015 | 0,6 mBq/L - 1 MBq/l
|  |  |  | Cez-134 (Cs-134) | PB-04-LHR/HR ed.1:2015 | 0,6 mBq/L - 1 MBq/l
|  |  |  | Jod-131 (I-131) | PB-04-LHR/HR ed.1:2015 | 0,6 mBq/L - 1 MBq/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | INTERLABO Laboratorium Badawcze | Rydygiera 8, bud. 20, lok. nr 143; 01-793 Warszawa | 2021-02-25 | Barwa | PN-EN ISO 7887: 2002 | 2 - 200 mg Pt/l
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027: 2002 | 0,1 - 500 NTU
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523: 2012 | 4,0 - 10,0 pH
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN-EN 2788: 1999 | 10 - 13000 μS/cm
|  |  |  | Antymon | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,001 - 0,30 mg/l
|  |  |  | Arsen | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,003-100 mg/L
|  |  |  | Azotany | PN-82/C-04576.08 | 0,04 - 120 mg NO3/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777: 2002 | 0,010 - 10,0 mg/l
|  |  |  | Bor | ILB3b-18 test Hach Lange | 0,021 - 5 mg/l
|  |  |  | Chlorki | Pn-Iso 9297: 1994 | 0,45 - 250 mg/l
|  |  |  | Chrom | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,005 - 500 mg/L
|  |  |  | Fluorki | ILB3b-15 test Hach Lange | 0,1 - 2,0 mg/l
|  |  |  | Glin (Al) | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,010 - 250 mg/L
|  |  |  | Kadm | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,001 - 500 mg/L
|  |  |  | Magnez | PN-EN ISO 11885:2009 | 7 - 125 mg/L
|  |  |  | Mangan | ILB3b-12 test Hach Lange | 0,005 - 0,10 mg/l
|  |  |  | Miedź | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,005 - 1000 mg/L
|  |  |  | Nikiel | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,004 - 500 mg/L
|  |  |  | Ołów | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,002 - 500 mg/L
|  |  |  | Rtęć | ILB3b-5 wydanie 1 z dn. 17.02.2017 r. | 0,0001 - 10 mg/L
|  |  |  | Selen | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,05 - 100 mg/L
|  |  |  | Sód | PN-EN ISO 9664: 1994 | 0,005 - 250 mg/l
|  |  |  | Twardość | PN-ISO 6059: 1999 | 0,5 - 600 mg CaCO3mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332: 2001 | 0,010 - 5,0 mg/l
|  |  |  | Jon amonu | PN-ISO 7150: 2002 | 0,04 - 5 mg/l
|  |  |  | Radon | Precedura QPB2:2017 | 10Bq/l - 4 kBq/l
|  |  |  | Chlor wolny | procedura MERCK 1.00602 | 0,02 - 1,5 mg/l
|  |  |  | srebro | PN-EN ISO 11885:2009 | 0,001 - 100 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej | Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa | 2021-03-02 | Radon | Precedura QPB2:2017 | 10Bq/l - 4 kBq/l
|  |  |  | Tryt | Precedura QPB3:2017 | 0,5 Bq/l - 23 kBq/l
|  |  |  | Cez137 (Cs-137) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Uran-238 (U-238) | Procedura QPB5:2017 | 0,5mBq/l - 60 Bq/l
|  |  |  | Uran-234 (U-234) | Procedura QPB5:2017 | 0,5mBq/l - 60 Bq/l
|  |  |  | Rad-226 (Ra-226) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Rad-228 (Ra-228) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Ołów-210 (Pb-210) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Polon-210 (Po-210) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Stront-90 (Sr-90) | Procedura QPB8:2017 | 0,4 mBq/l - 1 Bq/l
|  |  |  | Pluton-239 i pluton-240 (Pu-239/Pu-240) | Procedura QPB4:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Ameryk-241 (Am-241) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Kobalt-60 (Co-60) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Cez-134 (Cs-134) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
|  |  |  | Jod-131 (I-131) | Procedura QPB1:2017 | 0,01 - 10000 Bq/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej | ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa | 2020-11-22 | Radon | metodyka własna z zastosowaniem techniki ciekłej scyntylacji | 10 Bq/l - 2 kBq/l
|  |  |  | Tryt | metodyka własna oparta na normie ISO 9698; 1989 | 1 Bq/l - 20 kBq/l
|  |  |  | Cez137 (Cs-137) | metodyka własna oparta na spektrometrii gamma | 0,05 Bq/l - 10 kBq/l
|  |  |  | Uran-238 (U-238) | metodyka własna oparta na spektrometrii mas | 0,02 Bq/l - 60 Bq/l
|  |  |  | Uran-234 (U-234) | metodyka własna oparta na spektrometrii mas | 0,02 Bq/l - 60 Bq/l
|  |  |  | Rad-226 (Ra-226) | metodyka własna z zastosowaniem techniki ciekłej scyntylacji | 0,04 Bq/l - 10 kBq/l
|  |  |  | Rad-228 (Ra-228) | metodyka własna oparta na spektrometrii gamma | 0,02 Bq/l - 10 kBq/l
|  |  |  | Stront-90 (Sr-90) | metodyka własna z zastosowaniem techniki ciekłej scyntylacji | 0,04 Bq/l - 10 kBq/l
|  |  |  | Pluton-239 i pluton-240 (Pu-239/Pu-240) | metodyka własna z wykorzystaniem pomiaru widm alfa | 0,04 Bq/l - 10 kBq/l
|  |  |  | Ameryk-241 (Am-241) | metodyka własna oparta na spektrometrii gamma | 0,06 Bq/l - 10 kBq/l
|  |  |  | Kobalt-60 (Co-60) | metodyka własna oparta na spektrometrii gamma | 0,05 Bq/l - 10 kBq/l
|  |  |  | Cez-134 (Cs-134) | metodyka własna oparta na spektrometrii gamma | 0,05 Bq/l - 10 kBq/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie | Laboratorium Mikrobiologiczne BIO - CHIC Sp. z o.o. | Chłodna 56/60; 00-872 Warszawa | 2020-12-18 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN-EN 14189:2016 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C | PN-EN ISO 6222: 2004 | w określonej objętości od 1 jtk
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | PN-EN ISO 6222: 2004 | w określonej objętości od 1 jtk
Charakterystyki metod badań jakości wody określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2294 z późn. zm.)