Łobez, dnia 17.07.2026 r.

Komunikat nr 27/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu Węgorzyno w dniu 14 lipca 2026 roku stwierdzono niezgodność z wartościami parametrycznymi dotyczącymi ponadnormatywnej wartości mętności - 3 NTU oraz żelaza Fe- 522 µg/l.

Wodociąg Węgorzyno zaopatruje 3265 mieszkańców z miejscowości Węgorzyno, Stare Węgorzynko, Runowo Pomorskie, Połchowo.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodnościami z wartościami parametrycznymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że wzrost mętności wody oraz żelaza nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi,  natomiast może obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. pogorszenie smaku, zapachu, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienia bielizny podczas parnia.

Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie

Joanna Sibera

Kierownik sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/