BL-II.2512.185.2025

Załącznik nr 2 – Zakres czynności

Kompleksowa dostawa wraz z montażem lameli ściennych – budynek przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku.

- Zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz montaż lameli ściennych w pomieszczeniu poczekalni (parter) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Zakres obejmuje w szczególności:

- Zapewnienie Zamawiającemu wsparcia w związku z realizacją umowy.

- Pomiar i weryfikację wymiarów ścian w miejscu montażu.

- Dostawę materiałów (lameli, listew maskujących i wykończeniowych, elementów montażowych, paneli podkładowych).

- Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, w tym oczyszczenie i ewentualne wyrównanie powierzchni ścian.

- Montaż lameli ściennych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaakceptowanym układem i próbką materiału.

- Obróbki wykończeniowe, w tym dopasowanie przy krawędziach, narożnikach i gniazdkach elektrycznych, w sposób zapewniający ciągłość estetyczną oraz bezpieczeństwo użytkowników (brak ostrych krawędzi, zadrapań, wystających elementów).

- Uporządkowanie miejsca pracy i przekazanie gotowego elementu do odbioru przez Zamawiającego.

- Wymagania techniczne:

- Rodzaj lameli: lamele pionowe z drewna.

- Wymiary lameli: min. szerokość 20 mm, min. grubość 10 mm, odstęp między lamelami min. 20 mm, min. wysokość 1 m.

- Kolorystyka: zgodnie z próbką zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Wykończenie powierzchni: matowe / półmatowe / z połyskiem/ malowane/ zgodnie z próbką zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Sposób montażu: na panelach nośnych.

- Materiały montażowe: muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania wewnątrz budynków.

- Warunki realizacji:

- Sposób montażu lameli ma na uwadze otrzymanie małej ilości odpadów, powierzchnia powinna być odporna na zarysowania i łatwa w utrzymaniu czystości.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed realizacją zamówienia.

- Termin realizacji: do 15 grudnia 2025 roku.

- Gwarancja na dostarczone i zamontowane lamele: 36 miesiące.

- Odbiór końcowy nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją i akceptacją przez Zamawiającego.

- Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta lameli oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wszystkie elementy powinny być zamocowane trwale, stabilnie i estetycznie.

- Lamele muszą tworzyć jednolitą płaszczyznę bez widocznych szczelin, przekoszeń czy różnic kolorystycznych.

- W przypadku łączeń elementów pionowych lub poziomych należy zachować ciągłość wzoru.

- Powierzchnia ściany po montażu powinna być czysta, bez pozostałości kleju lub zabrudzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób niezakłócający funkcjonowania Urzędu, z zachowaniem zasad BHP oraz ochrony mienia Zamawiającego.