## woj. małopolskie
Wykaz charakterystyk metod badawczych laboratoriów zewnętrznych zatwiedzonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z terenu woj. Małopolskiego wykonujących badania jakości wody.
Powiat | Nazwa laboratorium | Adres laboratorium | Data zatwierdzenia | Wykaz parametrów | Identyfikacja procedury badawczej | Zakres metody badawczej
bocheński | Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | ul. Majora Bacy 15 32-700 Bochnia | 2020-11-30 | Barwa | PB-05/2011 | 3-500 mg/l
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 70217-1:2016-09 | 0,04-1000 NTU
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 1,2-9,5
|  |  |  | Przewodność właściwa | PN-EN 27888:1999 | 0,8-2500 µS/cm
|  |  |  | Utlenialność | PN-EN ISO 8467:2001 | 0,5-5 mg/l
|  |  |  | Glin | PB-02-2010 | 26-200 µg/l
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 5-700 mg/l
|  |  |  | Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | 0,3-1,0 mg/l
|  |  |  | Azotany | PB-09/2019 | 0,3-80 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 | 0,008-0,5 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 3-250 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PB-07/2010 | 0,06-2,0 mg/l
|  |  |  | Ozon | PB-08-2011 | 0,01-0,25 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB-03/2019 | 10-200 µg/l
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001 | 7-5000 µg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | od 1jtk/100 ml
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | od 1jtk/100 ml
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | od 1jtk/100 ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004 | od 1jtk/100 ml
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10 | od 1jtk/100 ml
chrzanowski | Pracownia Badania Wody - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów | 2021-03-25 | Barwa | PB 18/03 z dnia 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8025 | 5-500 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,050-50 NTU
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 2,0-10,0
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 80-3000 µS/cm
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PB 22/01 z dn.14.02.2013r. | 10-1000 mg/l CaCO3
|  |  |  | Jon amonowy | PB 5/04 z dn. 05.10.2021 r. na podtawie testu HachLange LCK 304 | 0,04-2,6 mg/l
|  |  |  | Azotany | PB 5/04 z dn. 05.10.2021 r. na podtawie testu HachLange LCK 339 | 1,3-221 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PB 7/03 z dn. 05.10.2012 r. na postawie testu HachLange 8507 | 0,016-5,0 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 5-500 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PN-EN ISO 7393-2:2011 | 0,025-0,3 mg/l
|  |  |  | Chrom | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,002-0,500 mg/l
|  |  |  | Cyjanki | PB 13A/01 z dn. 29.03.2018 r. na podstawie testu HachLange 8027 | 10-250 µg/l
|  |  |  | Fluorki | PB 12/04 z dn. 30.03.2015 r. na podstawie testu Hach nr 8029 | 0,10-2,0 mg/l
|  |  |  | Glin | PB 14-03 z dn. 05.10.2012 na podstawie testu Hach nr 8326
|  |  |  | Kadm | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,0003-0,0300 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB 2/04 z dn. 05.10.2012 r. na podstawie testu Hach nr 8149 | 0,010-1,50 mg/l
|  |  |  | Magnez | PN-C-04562/01: 1975 | 10,0-250 mg/l
|  |  |  | Miedź | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,003-0,200 mg/l
|  |  |  | Nikiel | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,005-0,400 mg/l
|  |  |  | Ołów | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,003-0,200 mg/l
|  |  |  | Siarczany | PB 9/03 z dn. 05.10.2012 r. na podstawie testu Hach nr 8051 | 5-500 mg/l
|  |  |  | Sód | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | 1,0-200 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PB 1/04 z dn. 05.10.2012 r. na podstawie testu Hach nr 8008 | 0,05-2,0 mg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | od 1jtk/100 ml
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | od 1jtk/100 ml
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | od 1jtk/100 ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004 | od 1jtk/100 ml
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009-11 | od 1jtk/100 ml
gorlicki | Laboratorium Badania Wody Pitnej - Grupa DALAB Dariusz Bożek | ul. Michalusa 1, 38- 300 Gorlice | 2021-08-02 | Barwa | PN-EN ISO 7887-2012 | 5-60 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,10-20 NTU
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 4,0-10,0
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN-EN 27888:1999 | 10-2500 µS/cm
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-05
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
krakowski | ALS Food&Pharmaceutical Polska sp. z o.o. | ul. Częstochowska 61, 32-085 Modlnica | 2020-12-28 | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009
|  |  |  | Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10
krakowski | Laboratorium Badania Wody iPN-EN ISO 7887:20 Ścieków ZWiK Sp. z o.o | ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina | 2020-12-31 | Barwa | PN-EN ISO 7887-2012
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999
Utlenialność
Ogólny węgiel organiczny
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999
|  |  |  | Jon amonowy | Merck 1.14752.00001 wydanie 2 z 2.01.2019
|  |  |  | Azotany | PB-028 wydanie 3 z dnia 2.01.2019
|  |  |  | Azotyny | Merck 1.14776.00001 wydanie 2 z dnia 2.01.2019
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994
|  |  |  | Chlor wolny | Hach Metoda 8021 wydanie 1 z 4.06.2018
|  |  |  | Glin | Hach metoda LCK 301 wydanie 1 z dnia 22.07.2020
|  |  |  | Magnez | PN-C-04554-4:1999
|  |  |  | Siarczany | Hach metoda 8051 wydanie 2 z 2.01.2019
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
Pseudomonas aeruginosa
Legionella sp.
krakowski | Laboratorium Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o. | ul. Czycza 2, 32-065 Krzeszowice | 2020-12-28 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09
|  |  |  | Zapach | PB-11/PCh
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012
|  |  |  | Przewodność | PN_EN 27888:1999
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO6059:1999
|  |  |  | Jon amonowy | PB-6/PCh
|  |  |  | Azotany | PB-9/PCh
|  |  |  | Azotyny | PB-7/PCh
|  |  |  | Chlor wolny | PB-8/PCh
|  |  |  | Mangan | PB-3/PCh
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009
Legionella sp.
m. Kraków | Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji SA w Krakowie | ul. Lindego 9, 30-148 Kraków | 2021-01-12 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 | 1-40 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-04 | 0,10-1000 NTU
Smak
Zapach
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 3,0-12,0
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 5,0-5000 µS/cm
Utlenialność
|  |  |  | Ogólny węgiel organiczny | PN-EN 1484:1999 | 0,5-100 mg/l
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 11,0-800 mg/l
|  |  |  | Jon amonowy | PN-EN ISO 14911:2002 | 0,02-1 mgl/l
Antymon
Arsen
|  |  |  | Azotany | PN EN ISO 10304-1:2009 | 2,0-100 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN EN ISO 10304-1:2009 | 0,010-0,5 mg/l
|  |  |  | Bor | PB-W-21 wydanie 3 z dnia 04.01.2021 r. | 0,040-1,5 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN EN ISO 10304-1:2009 | 2,5-250 mg/l
Chlor wolny
|  |  |  | Chlorany | PN-EN ISO 10304-4:2002 | 0,010-1,0 mg/l
|  |  |  | Chloryny | PN-EN ISO 10304-4:2002 | 0,010-1,0 mg/l
|  |  |  | Σ chloranów i chloranów | PN-EN ISO 10304-4:2002 | z obliczeń
|  |  |  | Chrom | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,002-0,02 mg/l
|  |  |  | Cyjanki | PB-S-16 wydanie 4 z dnia 4.01.2021 r. na podstawie testu kuwetkowego HaCH nr 8027 | 0,010-1,0 mg/l
|  |  |  | Fluorki | PN EN ISO 10304-1:2009 | 0,014-1,00 mg/l
Glin
|  |  |  | Kadm | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,00045-0,003 mg/l
|  |  |  | Mangan | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,002-0,02 mg/l
|  |  |  | Magnez | PN-EN ISO 14911:2002 | 2,0-50 mg/l
|  |  |  | Miedź | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,003-0,02 mg/l
|  |  |  | Nikiel | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,0025-0,02 mg/l
|  |  |  | Ołów | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,002-0,02 mg/l
|  |  |  | Rtęć | PB-W-38 | 0,3-5,0 µg/l
Selen
|  |  |  | Siarczany | PN EN ISO 10304-1:2009 | 5,0-250 mg/l
|  |  |  | Sód | PN-EN ISO 14911:2002 | 4,0-100 mg/l
|  |  |  | Srebro | PN-EN ISO 15586:2005 | 0,001-0,005 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PB-W-02 wydanie 4 z dnia 04.01.2021 r. na podstawie testu kuwetowego HACH metoda 8008 | 0,025-2,0 mg/l
|  |  |  | Benzen | PN-ISO 11423-1:2002 | 0,5-5,0 µg/l
|  |  |  | Benzo(a)piren | PN-EN ISO 17993:2005 | 0,003-0,10 µg/l
|  |  |  | Benzo(b)fluoranten | PN-EN ISO 17993:2005 | 0,004-0,10 µg/l
|  |  |  | Benzo(ghi)perylen | PN-EN ISO 17993:2005 | 0,004-0,10 µg/l
Bromiany
1,2-dichloroetan
Pestycydy
Σ pescytydów
Tetrachlorometan
|  |  |  | Σ THM | PN-EN ISO 10301:2002 | z obliczeń
|  |  |  | Σ trichloroetanu i tetrachloroetanu | PN-EN ISO 10301:2002 | z obliczeń
|  |  |  | Trichlorometan(chloroform) | PN-EN ISO 10301:2002 | 2,0-40 µg/l
|  |  |  | Σ WWA | PN-EN ISO 17993:2005 | z obliczeń
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009
|  |  |  | Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10
m. Kraków | Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Wessling Polska Sp. z o.o. | ul. prof. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków | 2021-01-21 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 z wyłączeniem rozdz. 4,5 i 7 | 5,0-70 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,10-1000 NTU
Zapach
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 2,0-12,0
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 10-200000 µS/cm
Utlenialność
Ogólny węgiel organiczny
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN ISO 6059:1999 | 5-500 mg/l
|  |  |  | Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | 0,05-260 mg/l
Antymon
Arsen
|  |  |  | Azotany | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | 0,1-500 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | 0,02-20 mg/l
Chlorki
|  |  |  | Chrom | PN-77/C-04604/08 | 0,01-10mg/l
|  |  |  | Fluorki | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | 0,02-100 mg/l
Kadm
Mangan
Miedź
Nikiel
Ołów
|  |  |  | Rtęć | WES 504 wydanie 09 z dnia 11.06.2018 r. | 0,5-2000 µg/l
|  |  |  | Siarczany | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | 1-10000 mg/l
Sód
Żelazo
Benzo(a)piren
Benzo(b)fluoranten
Benzo(ghi)perylen
|  |  |  | Trichlorometan(chloroform) | PN-EN ISO 10301:2002 | 0,5-1000 µg/l
limanowski | Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Limanowej | ul. Starodworska, 34-600 Limanowa | 2021-01-28 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | 5-30 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,1-1000 NTU
Smak
Zapach
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 4,0-10,0
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 147-1410 µS/cm
Utlenialność
Twardość ogólna(Ca+Mg)
|  |  |  | Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | 0,05-1,0 mg/l
|  |  |  | Azotany | PN-82/C-04576.08 | 0,5-100 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 | 0,012-0,500 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 5-1000 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PB-25/LWŚ, Edycja II z dnia 02.06.2017 r. na podstawie testów VISOCOLOR ECO Nr 931.215 | 0,1-2,0 mg/l
|  |  |  | Glin | PN-92/C-04605.02 | 0,04-0,32 mg/l
|  |  |  | Mangan | PN-92/C-04590.03 | 40-4000 µg/l
Siarczany
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | 0,010-8,00 mg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-ISO 9308-1:1999
Enterokoki
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
Pseudomonas aeruginosa
|  |  |  | Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08 /AP1:2019-12 | 1jtk/100ml
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10
myślenicki | Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach | ul. Partyzantów 4, 32-400 Myślenice | 2020-10-30 | Barwa | PB-CH-08/19.06.07 | 5-500 jednostek Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7021-1:2016-09
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PB-CH-10-18.08.08 | 5-100 mgl Ca;3-50 mg/l Mg
|  |  |  | Jon amonowy | PB-CH-13/10.01.12 | 0,02-2,50 mg/l
|  |  |  | Azotany | PB-CH-14/16.04.12 | 1-60 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PB-CH-15/16.04.12 | 0,05-2,0 mg/l
|  |  |  | Siarczany | PB-CH-09/01.06.07 | 2-70 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | PB-CH-07/19.06.07 | 0,02-2,00 mg/l
|  |  |  | Cyjanki | PB-CH-11/29.08.10 | 0,002-0,240 mg/l
|  |  |  | Fluorki | PB-CH-18/06.06.16 | 0,1-2,5 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PB-CH-19/20.07.18 | 1-70 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB-CH-05/01.06.07 | 0,005-0,700 mg/l
|  |  |  | Glin | PB-CH-16/01.02.13 | 0,02-0,50 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PB-CH-06/01.06.07 | 0,02-3,00 mg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10 | 0-120 jtk/100 ml
nowosądecki | Laboratorium Aqua-Cristal Muszyna | Muszyna Powroźnik, 33-370 Muszyna | 2020-08-14 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 | 2-18 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,1-20,00 NTU
Smak
Zapach
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 4,0-10,0
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 10-3000 µS/cm
Utlenialność
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 5-1000 mg/l CaCO3
|  |  |  | Jon amonowy | PBL-03 wyd. IV z dnia 29.01.2018 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8039 | 0,03-3,25 mg/l
Antymon
|  |  |  | Azotany | PBL-33 wyd. I z dnia 01.03.2018 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 339 | 1-60,00 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PBL-32 wyd. I z dnia 01.03.2018 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 341 | 1-60,00 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 5-300 mg/l
|  |  |  | Mangan | PBL-04 wyd. IV z dnia 29.01.2018 r. na podstawie testu HACH LANGE nr 8149 | 6-700 µg/l
Magnez
|  |  |  | Siarczany | PBL-06 wyd. IV z dnia 29.01.2018 r. na podstawie testu HACH LANGE nr 8051 | 2-250 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PBL-05 wyd. IV z dnia 29.01.2018 r. na podstawie testu HACH LANGE nr 8008 | 20-3000 µg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PBL-39 wyd. I z dn. 15.07.2020 r.
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PBL-37 wyd. I z dn. 12.07.2018 r.
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009
Clostridium perfringens
m. Nowy Sącz | Laboratorium Badania Wody i Ścieków - Sądeckie Wodociagi | ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz | 2021-04-19 | Barwa
Mętność
Zapach
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 4,0-10,0
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 84-3900 µS/cm
Utlenialność
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 10-700 mg/l CaCO3
Jon amonowy
|  |  |  | Azotany | PN-82/C-04576/08 | 0,88-220,0 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 | 0,04-0,80 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 5-300 mg/l
Chlor wolny
Chrom
Glin
Kadm
Mangan
Magnez
Miedź
Nikiel
Ołów
Siarczany
Sód
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | 0,050-1,0 mg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN 6222:2004
Clostridium perfringens
m. Nowy Sącz | Labnoratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych - Grupa Azoty | ul. Głowackiego 27, 33-300 Nowy Sącz | w trakcie uzyskania zatwierdzenia | Barwa
Mętność
Smak
Zapach
pH
Przewodność
Utlenialność
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009
|  |  |  | Legionella sp. | PN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10
nowotarski | Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Higieny Komunalnej Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu | ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ | 2020-06-17 | Barwa | PN-EN ISO 7887: 2012 +Ap1:2015-06 Metoda D | 5-70 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 | 0,20-40 NTU
Smak
Zapach
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523: 2012 | 4,0-10,0
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888: 1999 | 74-3500 µS/cm
|  |  |  | Utlenialność | PN-EN ISO 8467: 2001 | 0,50-10 mg/l 02
Ogólny węgiel organiczny
Twardość ogólna(Ca+Mg)
|  |  |  | Jon amonowy | PN-ISO 7150-1: 2002 | 0,020-6,44 mg/l
|  |  |  | Azotany | PN-82/C-04576/08 | 1,0-110 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777: 1999 | 0,040-5,0 mg/l
Chlorki
Fluorki
Mangan
Magnez
Siarczany
Srebro
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06 | 0,010-8 mg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2: 2004 | od 1 jtk 100 ml/250 ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004 | od 1 jtk/1ml
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | od 1 jtk 100 ml/250 ml
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189: 2016-10 | od 1 jtk/ 100 ml
olkuski | Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu | ul. Wspólna 32, 32-300 Olkusz | 2020-06-17 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012, rozdział 7 | 5-50 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,10-20 NTU
Smak
Zapach
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 2,0-12,0
Utlenialność
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 7-900 mg/l CaCO3
Jon amonowy
Arsen
|  |  |  | Azotany | IP/PB/87 wydanie 3 z dnia 06.11.2019 r. na podstawie testu HACH LANGE nr LCK 339 | 1-60 mg/l
Chlorany
Chrom
|  |  |  | Cyjanki | IP/PB/18 wydanie 4 z dnia 04.03.2020 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8027 | 0,010-0,100 mg/l
Glin
Kadm
|  |  |  | Mangan | IP/PB/12 wydanie 5 z dnia 16.11.2018 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8149 | 0,010-0,200 mg/l
Magnez
Nikiel
Selen
Srebro
|  |  |  | Żelazo | IP/PB/11 wydanie 5 z dnia 16.11.2018 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8008 | 0,050-2,50 mg/l
Bromiany
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009
Legionella sp.
Clostridium perfringens
oświęcimski | Laboratorium Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu | ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim | 2020-10-22 | Chlorki | PB-06 wydanie 2 z dnia 01.06.2012 r. na podstawie testu Hach Lange Nr LCK 311 | 5,00-1000 mg/l
Chlor wolny
|  |  |  | Glin | PB-22 wydanie 1 z dnia 09.03.2018 r. na podstawie metody Hach Nr 8012 | 0,020-0,500 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB-08 wydanie 1 z dnia 01.12.2011 r. na podstawie metody Hjach Nr 8149 | 0,020-0,5 mg/l
Rtęć
|  |  |  | Siarczany | PB-09 wydanie 1 z dnia 01.12.2011 r. na podtawie metody Hach Nr 8051 | 5,0-300 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PB-07 wydanie 1 z dnia 01.12.2011 r. na podstawie metody Hach Nr 8008 | 0,02-3,00 mg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
tatrzański | Laboratorium Spółki Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji (SEWIK), Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. | ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane | 2020-06-19 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 | 5-70 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,30-100 NTU
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 15-2500 µS/cm
Jon amonowy
|  |  |  | Azotany | PB-06 wyd. 2 z 18.08.2014 r. na podstawie testu kuwetkowego Hach Lange LCK 339 | 1,0-60 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PB-05 wyd. 1 z 01.08.2009 r. na podstawie testu kuwetkowego Hach Lange LCK 341 | 0,05-2,0 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 5,0-400,0 mg/l
Siarczany
|  |  |  | Żelazo | PB-08 wyd. 1 z 01.08.2009 na podstawie testu Hach 2105769 | 0,02-3,00 mg/l
wadowicki | Laboratorium Badań Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie | ul. Batorego 68, 34-120 Andrychów | 2021-04-29 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D | 5-50 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,02-1000 NTU
|  |  |  | Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | 0,050-1,00 mg/l
|  |  |  | Azotany | PN-82/C-04576/08 | 0,9-50,0 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 | 0,010-0,800 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB/11/W wydanie 2 z dn. 01.06.2010 na podstawie metody Hach Nr 8149 | 20,0-700 µg/l
|  |  |  | Żelazo | PB/06/W wydanie 2 z dn. 01.06.2010 na podstawie metody Hach Nr 8147 | 20,0-1400 µg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
Pseudomonas aeruginosa
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10
wadowicki | Laboratorium Wydziału Produkcji Wody Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | ul. Zegadłowicza 57, 34-100 Wadowice | 2021-04-29 | Barwa | PB/LWF/DR2800/01 | 5-20 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027:2016 | 0,1-1000 NTU
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006
|  |  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 180-1000 µS/cm
|  |  |  | Utlenialność | PN-EN ISO 8467:2001 | 1-15 mg/l
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 60-500 mg/l
|  |  |  | Jon amonowy | PB/LWF/DR2800/03 | 0,02-0,5 mg/l
|  |  |  | Azotany | PB/LWF/DR2800/02 | 1-30 mg/l
|  |  |  | Azotyny | PB/LWF/DR2800/04 | 0,01-0,5 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 5-50 mg/l
|  |  |  | Glin | PB/LWF/DR2800/07 | 5-400 µg/l
|  |  |  | Mangan | PB/LWF/DR2800/05 | 1-100 µg/l
|  |  |  | Siarczany | PB/LWF/DR2800/14 | 10-70 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PB/LWF/DR2800/06 | 20-1000 µg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 622:2004
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10
tarnowski | Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 32-830 Łukanowice 152 | 2021-01-01 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2002 | 0-70 mg/l Pt
|  |  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027:2003 | 0,1-1000 NTU
|  |  |  | Smak | PN-EN 1622:2003
|  |  |  | Zapach | PN-EN 1622:2003
|  |  |  | pH | MB/02 wyd. 1 z dnia 09.06.2011 r. | 1,0-14,0
|  |  |  | Przewodność elektryczna | PN-EN 27888:1999 | 2-2500 µS/cm
|  |  |  | Utlenialność | PN-EN ISO 8467:2001 | 0,5-10 mg/l
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 5-720 mg/l
|  |  |  | Jon amonowy | MB/11 wyd. 1 z dn. 02.11.2012 | 0,02-2,50 mg/l
|  |  |  | Azotany | MB/06 wyd. 1 z dn. 02.11.2012 | 0,02-132,8 mg/l
|  |  |  | Azotyny | MB/10 wyd 1 z dn. 02.11.2012 | 0,01-0,986 mg/l
|  |  |  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 5-400 mg/l
|  |  |  | Chlor wolny | MB/07 wyd. 1 z dn. 2.11.2012 r. | 0,02-2,00 mg/l
|  |  |  | Glin | MB/05 wyd. 1 z dn. 02.11.2012 | 2-250 µg/l
|  |  |  | Mangan | Mb/03 wyd. 1 z dn. 30.12.2010 r. | 6-700 µg/l
|  |  |  | Żelazo | MB/08 wyd. 1 z dn. 02.11.2012 | 2-3000 µg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | od 1 jtk/100 ml
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | od 1 jtk/100 ml
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | od 1 jtk/100 ml
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004 | od 1 jtk/1 ml
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN 14189:2016-10 | od 1 jtk/100 ml
m. Tarnów | Laboratorium Badań Środków Spożywczych, Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o | ul. Braci Saków 1, 33-101 Tarnów | 2020-07-15 | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10
m. Tarnów | Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. | ul. Czysta 14, 33-100 Tarnów | 2021-01-01 | Smak
Zapach
pH
|  |  |  | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | 5,0-5000 µS/cm
Utlenialność
|  |  |  | Twardość ogólna(Ca+Mg) | PN-ISO 6059:1999 | 10-1000 mg/l
Azotany
Azotyny
|  |  |  | Chlor wolny | PB-NL-FCH-10 wyd. 3 z 02.05.2017 r. na podstawie testów HACH nr 8021 | 0,10-2,0 mg/l
Chloryny
|  |  |  | Glin | PN-92/C-04605.02 | 0,020-0,500 mg/l
|  |  |  | Mangan | PB-NL-FCH-1 wyd. 4 z 16.04.2018 r. na podstawie testów HACH nr 8149 | 0,015-3,50 mg/l
|  |  |  | Siarczany | PB-NL-FCH-2 wyd. 4 z 16.04.2018 r. na podstawie testów HACH nr 8051 | 10-400 mg/l
|  |  |  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001 Rozdział 7.1 | 0,010-25 mg/l
|  |  |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
|  |  |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
|  |  |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004
|  |  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów | PN-EN ISO 6222:2004
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009
|  |  |  | Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08
|  |  |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10