1. Pierwszy slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Po lewej stronie slajdu jest podłużny obrazek.

Na górze, po lewej stronie zdjęcia jest napis błękitny na białym tle ,,Ociepl dom! Wymień ogrzewanie!’’.

Obok jest niebieski kwadrat.

Jest na nim biały dach, pod dachem jest biały napis ,, czyste powietrze zdrowy wybór Twój wybór !’’.

Poniżej jest rysunek.

Niebo jest błękitne, po prawej jest biała chmura.

Jest na nim niebieski napis ,, Płać mniej, zmniejsz rachunki!’’.

Na środku jest dom.

Jest w kolorze białym i ma różowy dach, brązowe drzwi oraz dwa okna.

Na dachu widać szare i czarne panele fotowoltaiczne.

W dachu jest czarny otwór, do którego wpada złota moneta.

Poniżej jest zielona trawa oraz 4 postacie.

Jest to kobieta, mężczyzna, chłopiec i dziewczynka.

Wszyscy mają granatowe włosy.

Mężczyzna ma niebieską bluzkę i granatowe spodnie oraz trzyma w rękach błękitny obrazek.

Kobieta ma pomarańczową bluzkę i niebieską spódnicę.

Dzieci ubrane są na pomarańczowo.

Poniżej jest niebieski napis ,,czystepowietrze.gov.pl’’.

Poniżej są 2 logo.

Pierwsze to biały orzeł w złotej koronie i czarny napis ,, Ministerstwo Klimatu i Środowiska’’.

Drugie to czerwone koło, z którego ,,wypływają zielone pasy w dół, w prawą i lewą stronę.

Obok jest zielony napis ,, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej’’.

Na górze slajdu, na środku są 3 logo.

Pierwsze to ,,Krajowy Plan Odbudowy’’.

Kolejne to biało-czerwona flaga Polski z napisem ,, Rzeczpospolita Polska’’.

Ostatnie to niebieska flaga Unii Europejskiej z napisem ,, Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU’’.

Na środku slajdu jest niebiesko-czerwony duży napis ,, #Akademia Czystego Powietrza 2023 Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego część 2’’.

Na dole slajdu jest mały niebieski napis ,, Agnieszka Antoszewska Audytor Energetyczny ZAE 20 kwietnia 2023 r.’’.

Na dole, po lewej stronie jest czarny napis ,, polski alarm smogowy’’.

2. Drugi slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Po lewej stronie slajdu jest podłużny obrazek.

Na górze, po lewej stronie zdjęcia jest napis błękitny na białym tle ,,Ociepl dom! Wymień ogrzewanie!’’.

Obok jest niebieski kwadrat.

Jest na nim biały dach, pod dachem jest biały napis ,, czyste powietrze zdrowy wybór Twój wybór !’’.

Poniżej jest rysunek.

Niebo jest błękitne, po prawej jest biała chmura.

Jest na nim niebieski napis ,, Płać mniej, zmniejsz rachunki!’’.

Na środku jest dom.

Jest w kolorze białym i ma różowy dach, brązowe drzwi oraz dwa okna.

Na dachu widać szare i czarne panele fotowoltaiczne.

W dachu jest czarny otwór, do którego wpada złota moneta.

Poniżej jest zielona trawa oraz 4 postacie.

Jest to kobieta, mężczyzna, chłopiec i dziewczynka.

Wszyscy mają granatowe włosy.

Mężczyzna ma niebieską bluzkę i granatowe spodnie oraz trzyma w rękach błękitny obrazek.

Kobieta ma pomarańczową bluzkę i niebieską spódnicę.

Dzieci ubrane są na pomarańczowo.

Poniżej jest niebieski napis ,,czystepowietrze.gov.pl’’.

Poniżej są 2 logo.

Pierwsze to biały orzeł w złotej koronie i czarny napis ,, Ministerstwo Klimatu i Środowiska’’.

Drugie to czerwone koło, z którego ,,wypływają zielone pasy w dół, w prawą i lewą stronę.

Obok jest zielony napis ,, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej’’.

Na środku slajdu czarny, duży napis ,, Domek jednorodzinny’’.

Poniżej jest niebieski tekst ,, STAN ISTNIEJĄCY

III Strefa Klimatyczna

Wybudowany w latach 70-tych.

Ocieplenie 5 cm styropianu na ścianach

Powierzchnia ogrzewana: 120 m2

Kubatura ogrzewana: 324 m2

Źródło ciepła: kocioł węglowy

z lat 90., sprawność 65%

Instalacja c.o. w dobrym stanie

Ciepła woda użytkowa: podgrzewacz elektryczny pojemnościowy’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 szare okna na górze.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Ma czarny komin.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

3. Trzeci slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,3’’.

Na środku jest niebieski napis ,, Inwentaryzacja techniczna i charakterystyka właściwości cieplnych przegród w stanie istniejącym’’.

Poniżej jest niebiesko-błękitna tabela.

Są tu białe i czarne napisy.

Jest tu podział na : Opis przegrody, R m2 x K/W, U=1/R W/m2 x K, U W/m2 x K, Spełnione WT 2021?.

Pod tabelą jest mały czarny napis ,, Źródło: Certen, Obliczenia w programie Audytor 7.0 Pro Pol’’.

Na dole slajdu jest niebieski napis ,, Przegrody i stolarka otworowa nie spełniają WT 2021’’.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

4. Czwarty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,4’’.

Na środku jest niebieski napis ,, Ze względu na niski standard cieplny budynku występują nadmierne straty ciepła’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na ogrzewanie i wentylację:

QU,H = 92,17 GJ/rok

Wskaźnik energii użytkowej jest wysoki:

EUH= 213,4 kWh/(m2·rok)

Zapotrzebowanie na moc: q = 13,239 kW

Sprawność systemu c.o.: η1,0 = 55%

Zużycie energii końcowej: QK,H = 167,58 GJ/rok

Wskaźnik energii końcowej jest wysoki:

EKH = 387,9 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik energii pierwotnej:

EPH = 426,74 kWh/(m2·rok)’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 szare okna na górze.

Przy oknie po prawej jest czerwone U0.0=2,3.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Przy drzwiach jest czerwone UDz0= 1,8.

Ma czarny komin.

Nad domem jest czerwone UD.0= 0,98.

Obok domu jest czerwone US.0= 0,55.

Pod domem jest czerwone UP.0= 0, 48.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

5. Piąty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,5’’.

Na środku jest czarny napis ,, Zwiększamy opór cieplny ścian budynku’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Materiał izolacyjny styropian grafitowy

Grubość d = 12 cm

Przewodność cieplna l = 0,032 W/m*K

Opór cieplny izolacji wynosi:

Rizolacji = d/l = 3,75 m2*K/W

Opór cieplny ocieplonej przegrody

Rocieplonej = Rprzegrody + Rizolacji = 1,81 + 3,75 = 5,56

Współczynnik przenikania ciepła przez ocieploną ścianę

US,1 = Uocieplonej = 1/ Rocieplonej = 0,18 W/m2*K’’.’

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 szare okna na górze.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Ma czarny komin.

Nad domem jest zielony tekst

,,US,1 = 0,18 W/m2*K spełnia WT 2021 Umax = 0,20 W/m2*K ‘’.

Obok domu jest zielone US,1.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

6. Szósty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,6’’.

Na środku jest czarny napis ,, Zwiększamy opór cieplny stropodachu’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Materiał izolacyjny wdmuchiwana wełna mineralna

Grubość d = 23 cm

Przewodność cieplna l = 0,040 W/m*K

Opór cieplny izolacji wynosi:

Rizolacji = d/l = 5,75 m2*K/W

Opór cieplny ocieplonej przegrody

Rocieplonej = Rprzegrody + Rizolacji = 1,02 + 5,75 = 6,77

Współczynnik przenikania ciepła przez ocieplony stropodach

UD,1 = Uocieplonej = 1/ Rocieplonej = 0,15 W/m2*K’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 szare okna na górze.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Ma czarny komin i żółty dach.

Nad domem jest zielony tekst

,,UD,1 = 0,15 W/m2*K spełnia WT 2021 Umax = 0,15 W/m2*K ‘’.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

7. Siódmy slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,7’’.

Na środku jest czarny napis ,, Zwiększamy opór cieplny podłogi na gruncie’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Materiał izolacyjny styropian ekstrudowany XPS

Grubość d = 5 cm

Przewodność cieplna l = 0,035 W/m*K

Opór cieplny izolacji wynosi:

Rizolacji = d/l = 1,43 m2*K/W

Opór cieplny ocieplonej przegrody

Rocieplonej = Rprzegrody + Rizolacji = 2,1 + 1,43 = 3,5

Współczynnik przenikania ciepła przez ocieploną podłogę na gruncie

UP,1 = Uocieplonej = 1/ Rocieplonej = 0,28 W/m2*K’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 szare okna na górze.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Ma czarny komin i żółtą podłogę.

Nad domem jest zielony tekst

,,UP,1 = 0,28 W/m2*K spełnia WT 2021 Umax = 0,30 W/m2*K ‘’.

Obok podłogi jest zielone UP, 1.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

8. Ósmy slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,8’’.

Na środku jest czarny napis ,, ’Wymieniamy okna i drzwi na spełniające aktualne warunki techniczne’.

Poniżej jest zielony tekst

,,UO,1 = 0,9 W/m2*K spełnia WT 2021

Umax = 0,9 W/m2*K

UDz,1 = 1,3 W/m2*K spełnia WT 2021

Umax = 1,3 W/m2*K’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 niebieskie okna na górze.

Nad oknem po lewej jest zielone UO, 1.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Przy drzwiach jest zielone Udz, 1.

Ma czarny komin.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

9. Dziewiąty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,9’’.

Na środku jest niebieski napis ,, Ustawiamy przedsięwzięcia według SPBT’’.

Poniżej jest niebiesko-błękitna tabela.

Są tu białe i czarne napisy.

Jest tu podział na : Przegroda, Izolacja, Koszt zł/ m2, Pow. ocieplana m2, Koszt izolacji zł, Zmniejszenie kosztów ogrzewania zł/rok, SPBT lat.

Pod tabelą jest mały czarny napis ,,Źródło: Certen, obliczenia własne.’’

Na dole slajdu jest niebieski napis ,, Ze względu na długi okres zwrotu audytor nie będzie zalecać ocieplania podłogi na gruncie’’.

10. Dziesiąty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,10’’.

Na środku jest niebieski napis ,, Budowanie scenariuszy termomodernizacyjnych i obliczenie oszczędności energii użytkowej’’.

Poniżej jest niebiesko-błękitna tabela.

Są tu białe i czarne napisy.

Jest tu podział na : Stan istniejący, dach, dach_okna_drzwi, dach_okna_drzwi_ściany, dach_okna_drzwi_ściany_podłoga.

Pod tabelą jest mały czarny napis ,,Źródło: Certen, Obliczenia w programie Audytor 7.0 Pro Pol’’

Na dole slajdu jest niebieski napis ,, Ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymiana okien i drzwi spełnia wymóg kompleksowej termomodernizacji

Ocieplanie podłogi na gruncie nie jest już konieczne’’.

11. Jedenasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,11’’.

Na środku jest czarny napis ,, Domek po kompleksowej termomodernizacji ze starym kotłem węglowym’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na ogrzewanie i wentylację:

QU,H = 36,71 GJ/rok

Wskaźnik energii użytkowej:

EUH = 85,0 kWh/(m2·rok)

Zapotrzebowanie na moc: q = 6,5 W

Sprawność systemu c.o.: η1,0 = 55%

Zużycie energii końcowej: QK,H = 66,75 GJ/rok

Wskaźnik energii końcowej:

EKH = 154,6 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik energii pierwotnej:

EPH = 170,0 kWh/(m2·rok)’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 niebieskie okna na górze.

Nad oknem po lewej jest zielone UO, 1 = 0,9.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Przy drzwiach jest zielone Udz, 1 = 1,3

Ma czarny komin.

Nad domem jest zielone UD,1= 0,15.

Obok domu jest zielone US,1 = 0,18.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

12. Dwunasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,12’’.

Na środku jest czarny napis ,, Domek po kompleksowej termomodernizacji z kotłem gazowym’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na ogrzewanie i wentylację:

QU,H = 36,71 GJ/rok

Wskaźnik energii użytkowej:

EUH = 85,0 kWh/(m2·rok)

Zapotrzebowanie na moc: q = 6,5 kW

Sprawność systemu c.o.: η1,0 = 79%

Zużycie energii końcowej: QK,H = 46,46 GJ/rok

Wskaźnik energii końcowej:

EKH = 107,6 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik energii pierwotnej:

EPH = 118,5 kWh/(m2·rok)’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 niebieskie okna na górze.

Nad oknem po lewej jest zielone UO, 1 = 0,9.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Przy drzwiach jest zielone Udz, 1 = 1,3

Ma czarny komin i żółty dach.

Nad domem jest zielone UD,1= 0,148.

Obok domu jest zielone US,1 = 0,18.

Pod domem jest czerwone UP,1= 0,476.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

13. Trzynasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,13’’.

Na środku jest czarny napis ,, Domek po kompleksowej termomodernizacji z pompą ciepła’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na ogrzewanie i wentylację:

QU,H = 36,71 GJ/rok

Wskaźnik energii użytkowej:

EUH = 85,0 kWh/(m2·rok)

Zapotrzebowanie na moc: q = 6,5 W

Sprawność systemu c.o.: η1,0 = 296%

Zużycie energii końcowej NISKIE:

QK,H = 12,40 GJ/rok

Wskaźnik energii końcowej NISKI:

EKH = 28,72 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik energii pierwotnej:

EPH = 86,15 kWh/(m2·rok)’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 niebieskie okna na górze.

Nad oknem po lewej jest zielone UO, 1 = 0,9.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Przy drzwiach jest zielone Udz, 1 = 1,3

Ma czarny komin i żółty dach.

Nad domem jest zielone UD,1= 0,148.

Obok domu jest zielone US,1 = 0,18.

Pod domem jest czerwone UP,1= 0,476.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

14. Czternasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,14’’.

Na środku jest czarny napis ,, Domek po kompleksowej termomodernizacji z pompą ciepła i panelami PV’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na ogrzewanie i wentylację:

QU,H = 36,71 GJ/rok

Wskaźnik energii użytkowej:

EUH = 85,0 kWh/(m2·rok)

Zapotrzebowanie na moc: q = 6,5 W

Sprawność systemu c.o.: η1,0 = 296%

Zużycie energii końcowej NISKIE:

QK,H = 12,40 GJ/rok

Wskaźnik energii końcowej NISKI:

EKH = 28,7 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik energii pierwotnej:

EPH = 48,66 kWh/(m2·rok) czyli blisko WT 2021’’.

Po prawej stronie, na dole jest rysunek.

Jest to pomarańczowy dom, ma 2 niebieskie okna na górze.

Nad oknem po lewej jest zielone UO, 1 = 0,9.

Na dole ma jedno, podwójne okno po lewej, po prawej są szare drzwi.

Przy drzwiach jest zielone Udz, 1 = 1,3

Ma czarny komin i żółty dach.

Nad domem jest zielone UD,1= 0,15 oraz biały napis na niebieskim tle 6kW.

Obok domu jest zielone US,1 = 0,18.

Pod domem jest czerwone UP,1= 0,48.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

15. Piętnasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,15’’.

Na środku jest niebieski napis ,,Porównanie wskaźników energii dla różnych źródeł zasilania budynku po termomodernizacji ’’.

Poniżej są 4 wykresy słupkowe.

Nad wykresami jest szary napis ,, Zapotrzebowanie energii na ogrzewanie i wentylację’’.

Słupki są w kolorze szarym-EP, niebieskim- EK, czerwonym- EU.

Pierwszy wykres to ,,stary kocioł’’.

Wartości w nim to : EP- ok. 180, EK- 150, EU-ok. 90.

Drugi wykres to ‘’kocioł gazowy’’.

Wartości w nim to : EP-120, EK – ok 120, EU- ok 90.

Trzeci wykres to ‘’Pompa...’’.

Wartości w nim to : EP- ok.90 , EK – 30, EU- ok 90.

Czwarty wykres to ‘’Pompa ciepła’’.

Wartości w nim to : EP- ponad 60 , EK – 30, EU- ok 90.

Pod wykresami, na dole slajdu jest niebieski napis ,, Wskaźniki dla budynku uwzględniają jeszcze energię na c.w.u..’’.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

16. Szesnasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,16’’.

Na środku jest niebieski napis ,,Koszty ogrzewania budynku (bez c.w.u.) po kompleksowej termomodernizacji’’.

Poniżej są 4 słupki.

Pierwszy po lewej stronie jest czarny- stary kocioł- wartość 7609 zł.

Drugi jest żółty- kocioł gazowy- wartość 3717 zł.

Trzeci jest zielony – Pompa...- wartość 3445 zł.

Ostatni słupek po prawej jest niebieski- Pompa ciepła- wartość 1929 zł.

Pod słupkami jest niebieski napis ,, Koszty paliw i energii el. Marzec 2023.

Są to kolejno od lewej- słupek czarny- 114 zł/GJ, słupek źółty- 80 zł/GJ, zielony- 277,8 zł/GJ, niebieski – 277, 8 zł/GJ..

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

17. Siedemnasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,17’’.

Na środku jest niebieski napis ,,Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Współczynnik EUW 21,5 jest stały i wynosi kWh/(m2·rok),

EKW zależy od sprawności systemu c.w.u.

EPW zależy od wykorzystywanych systemów i paliw

Trudno jest osiągnąć standard WT 2021 w budownictwie jednorodzinnym wynoszący EPH+W = 70 kWh/(m2 · rok),

bo im lepszy standard energetyczny budynku, tym większy

udział zapotrzebowania na c.w.u.

W przypadku ogrzewania i c.w.u. z pompy ciepła oraz instalacji paneli PV możemy zbliżyć się do standardu WT2021.’’.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

18. Osiemnasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Po lewej stronie slajdu jest podłużny obrazek.

Na górze, po lewej stronie zdjęcia jest napis błękitny na białym tle ,,Ociepl dom! Wymień ogrzewanie!’’.

Obok jest niebieski kwadrat.

Jest na nim biały dach, pod dachem jest biały napis ,, czyste powietrze zdrowy wybór Twój wybór !’’.

Poniżej jest rysunek.

Niebo jest błękitne, po prawej jest biała chmura.

Jest na nim niebieski napis ,, Płać mniej, zmniejsz rachunki!’’.

Na środku jest dom.

Jest w kolorze białym i ma różowy dach, brązowe drzwi oraz dwa okna.

Na dachu widać szare i czarne panele fotowoltaiczne.

W dachu jest czarny otwór, do którego wpada złota moneta.

Poniżej jest zielona trawa oraz 4 postacie.

Jest to kobieta, mężczyzna, chłopiec i dziewczynka.

Wszyscy mają granatowe włosy.

Mężczyzna ma niebieską bluzkę i granatowe spodnie oraz trzyma w rękach błękitny obrazek.

Kobieta ma pomarańczową bluzkę i niebieską spódnicę.

Dzieci ubrane są na pomarańczowo.

Poniżej jest niebieski napis ,,czystepowietrze.gov.pl’’.

Poniżej są 2 logo.

Pierwsze to biały orzeł w złotej koronie i czarny napis ,, Ministerstwo Klimatu i Środowiska’’.

Drugie to czerwone koło, z którego ,,wypływają zielone pasy w dół, w prawą i lewą stronę.

Obok jest zielony napis ,, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej’’.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,18’’.

Na środku jest niebieski napis ,,Audyt energetyczny- wnioski’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Wymiana źródła ciepła nie wpływa na wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody U ani na wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe QU,H.

Dzięki znacznemu zmniejszeniu zapotrzebowania na energię użytkową budynku nie wystąpią zbyt wysokie koszty ogrzewania pompą ciepła. Natomiast stare źródło o niskiej sprawności będzie nadal drogie w eksploatacji.

Właściwa kolejność realizacji prac – wymiana źródła

na końcu – oraz audyt energetyczny pozwalają

na odpowiedni dobór mocy nowego źródła ciepła.

Zastosowanie prądu z paneli PV do zasilania pompy ciepła zmniejsza wartość EP budynku, wskazaną w wymogach Warunków Technicznych dla budynków.’’.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

19. Dziewiętnasty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,19’’.

Na środku jest niebieski napis ,,Efekt ekologiczny przedsięwzięcia’’.

Poniżej są 4 wykresy słupkowe, poziome.

Kolory słupków to niebieski- Pompa ciepła + PV, zielony- Pompa ciepła, żółty- kocioł gazowy kondensacyjny.

Pierwszy wykres od góry to Ograniczenie emisji CO2.

Wartości w nim to : niebieski- ok. 100 %, zielony- 90%, żółty- ok 90 %.

Drugi wykres to Ograniczenie emisji PM10.

Wartości w nim to : niebieski- 100 %, zielony- 100%, żółty-100%.

Trzeci wykres to Zmniejszenie energii pierwotnej.

Wartości w nim to : niebieski – 90%, zielony – 80 %, żółty- 75 %.

Ostatni wykres na dole to Zmniejszenie energii końcowej.

Wartości w nim to : niebieski- 90 %, zielony- 90 %, żółty- ok 80 %.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

20. Dwudziesty slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Po lewej stronie slajdu jest podłużny obrazek.

Na górze, po lewej stronie zdjęcia jest napis błękitny na białym tle ,,Ociepl dom! Wymień ogrzewanie!’’.

Obok jest niebieski kwadrat.

Jest na nim biały dach, pod dachem jest biały napis ,, czyste powietrze zdrowy wybór Twój wybór !’’.

Poniżej jest rysunek.

Niebo jest błękitne, po prawej jest biała chmura.

Jest na nim niebieski napis ,, Płać mniej, zmniejsz rachunki!’’.

Na środku jest dom.

Jest w kolorze białym i ma różowy dach, brązowe drzwi oraz dwa okna.

Na dachu widać szare i czarne panele fotowoltaiczne.

W dachu jest czarny otwór, do którego wpada złota moneta.

Poniżej jest zielona trawa oraz 4 postacie.

Jest to kobieta, mężczyzna, chłopiec i dziewczynka.

Wszyscy mają granatowe włosy.

Mężczyzna ma niebieską bluzkę i granatowe spodnie oraz trzyma w rękach błękitny obrazek.

Kobieta ma pomarańczową bluzkę i niebieską spódnicę.

Dzieci ubrane są na pomarańczowo.

Poniżej jest niebieski napis ,,czystepowietrze.gov.pl’’.

Poniżej są 2 logo.

Pierwsze to biały orzeł w złotej koronie i czarny napis ,, Ministerstwo Klimatu i Środowiska’’.

Drugie to czerwone koło, z którego ,,wypływają zielone pasy w dół, w prawą i lewą stronę.

Obok jest zielony napis ,, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej’’.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,20’’.

Na środku jest niebieski napis ,,Maksymalna dotacja znacznie wzrasta dla Kompleksowej Termomodernizacji ’’.

Poniżej jest tabela.

Napisy w tabeli są białe na niebieskim tle i czarne na błękitnym tle.

Jest tu podział pionowo na: Maksymalna kwota dotacji, Podstawowy poziom dofinansowania, Podwyższony poziom dofinansowania, Najwyższy poziom dofinansowania.

Podział poziomo to : Opis przedsięwzięcia, Montaż pompy ciepła P/W A+, zbiornika c.w.u., modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., termomodernizacja, instalacja paneli PV, Montaż kotła gazowego kondensacyjnego, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., termomodernizacja.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

Nad linią jest mały, czarny napis ,, Źródło: Program Priorytetowy Czyste Powietrze z Załącznikami’’.

21. Dwudziesty pierwszy slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Po lewej stronie slajdu jest podłużny obrazek.

Na górze, po lewej stronie zdjęcia jest napis błękitny na białym tle ,,Ociepl dom! Wymień ogrzewanie!’’.

Obok jest niebieski kwadrat.

Jest na nim biały dach, pod dachem jest biały napis ,, czyste powietrze zdrowy wybór Twój wybór !’’.

Poniżej jest rysunek.

Niebo jest błękitne, po prawej jest biała chmura.

Jest na nim niebieski napis ,, Płać mniej, zmniejsz rachunki!’’.

Na środku jest dom.

Jest w kolorze białym i ma różowy dach, brązowe drzwi oraz dwa okna.

Na dachu widać szare i czarne panele fotowoltaiczne.

W dachu jest czarny otwór, do którego wpada złota moneta.

Poniżej jest zielona trawa oraz 4 postacie.

Jest to kobieta, mężczyzna, chłopiec i dziewczynka.

Wszyscy mają granatowe włosy.

Mężczyzna ma niebieską bluzkę i granatowe spodnie oraz trzyma w rękach błękitny obrazek.

Kobieta ma pomarańczową bluzkę i niebieską spódnicę.

Dzieci ubrane są na pomarańczowo.

Poniżej jest niebieski napis ,,czystepowietrze.gov.pl’’.

Poniżej są 2 logo.

Pierwsze to biały orzeł w złotej koronie i czarny napis ,, Ministerstwo Klimatu i Środowiska’’.

Drugie to czerwone koło, z którego ,,wypływają zielone pasy w dół, w prawą i lewą stronę.

Obok jest zielony napis ,, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej’’.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,21’’.

Na środku jest niebieski napis ,, KT bez wymiany źródła ciepła’’.

Poniżej jest niebiesko- czerwony tekst

,,Jeżeli posiadasz źródło ciepła, które nie jest do wymiany

w ramach programu Czyste Powietrze: kocioł węglowy klasy 5 lub kocioł gazowy na pellet, pompę ciepła czy ogrzewania elektryczne.

Możesz poddać budynek tylko termomodernizacji: ocieplić przegrody, wymienić okna i drzwi, zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Możesz zlecić wykonanie audytu energetycznego i uzyskać zwiększony poziom dofinansowania.

Sprawdź, czy audytor poprawnie wypełnił dokument podsumowujący audyt energetyczny.

Jeśli nie planujesz audytu, oblicz grubość ocieplenia przegród korzystając z kalkulatora https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Wybieraj urządzenia i materiały z listy ZUM lub równoważne, zapoznaj z nią Wykonawcę.’’.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

22. Dwudziesty drugi slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Po lewej stronie slajdu jest podłużny obrazek.

Na górze, po lewej stronie zdjęcia jest napis błękitny na białym tle ,,Ociepl dom! Wymień ogrzewanie!’’.

Obok jest niebieski kwadrat.

Jest na nim biały dach, pod dachem jest biały napis ,, czyste powietrze zdrowy wybór Twój wybór !’’.

Poniżej jest rysunek.

Niebo jest błękitne, po prawej jest biała chmura.

Jest na nim niebieski napis ,, Płać mniej, zmniejsz rachunki!’’.

Na środku jest dom.

Jest w kolorze białym i ma różowy dach, brązowe drzwi oraz dwa okna.

Na dachu widać szare i czarne panele fotowoltaiczne.

W dachu jest czarny otwór, do którego wpada złota moneta.

Poniżej jest zielona trawa oraz 4 postacie.

Jest to kobieta, mężczyzna, chłopiec i dziewczynka.

Wszyscy mają granatowe włosy.

Mężczyzna ma niebieską bluzkę i granatowe spodnie oraz trzyma w rękach błękitny obrazek.

Kobieta ma pomarańczową bluzkę i niebieską spódnicę.

Dzieci ubrane są na pomarańczowo.

Poniżej jest niebieski napis ,,czystepowietrze.gov.pl’’.

Poniżej są 2 logo.

Pierwsze to biały orzeł w złotej koronie i czarny napis ,, Ministerstwo Klimatu i Środowiska’’.

Drugie to czerwone koło, z którego ,,wypływają zielone pasy w dół, w prawą i lewą stronę.

Obok jest zielony napis ,, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej’’.

Na górze slajdu jest czarna linia.

W prawy górnym rogu jest czerwony kwadrat z białą ,,22’’.

Na środku jest niebieski napis ,, PODSUMOWANIE’’.

Poniżej jest niebieski tekst

,,Nigdy nie jest za późno na audyt energetyczny

Szukaj dobrego audytora np. lista ZAE, rekomendacje

Upewnij się, że audytor zna wymogi techniczne dla produktów i urządzeń do „Czystego Powietrza”

Sprawdź, czy możesz skorzystać z podwyższonej dotacji, dostępnej jeśli Twoje przedsięwzięcie spełni warunki Kompleksowej Termomodernizacji

Sprawdź, czy audytor poprawnie wypełnił dokument podsumowujący audyt energetyczny

Jeśli nie planujesz audytu, oblicz grubość ocieplenia przegród korzystając z kalkulatora https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Wybieraj urządzenia i materiały z listy ZUM lub równoważne, zapoznaj z nią Wykonawcę’’.

Na dole, po prawej stronie jest czarna linia.

23. Dwudziesty trzeci slajd ma błękitno-białe tło.

Jest ono cieniowane.

Na górze jest kolor biały.

Na środku slajdu jest kolor błękitny.

Na dole są białe chmury.

Po lewej stronie slajdu jest podłużny obrazek.

Na górze, po lewej stronie zdjęcia jest napis błękitny na białym tle ,,Ociepl dom! Wymień ogrzewanie!’’.

Obok jest niebieski kwadrat.

Jest na nim biały dach, pod dachem jest biały napis ,, czyste powietrze zdrowy wybór Twój wybór !’’.

Poniżej jest rysunek.

Niebo jest błękitne, po prawej jest biała chmura.

Jest na nim niebieski napis ,, Płać mniej, zmniejsz rachunki!’’.

Na środku jest dom.

Jest w kolorze białym i ma różowy dach, brązowe drzwi oraz dwa okna.

Na dachu widać szare i czarne panele fotowoltaiczne.

W dachu jest czarny otwór, do którego wpada złota moneta.

Poniżej jest zielona trawa oraz 4 postacie.

Jest to kobieta, mężczyzna, chłopiec i dziewczynka.

Wszyscy mają granatowe włosy.

Mężczyzna ma niebieską bluzkę i granatowe spodnie oraz trzyma w rękach błękitny obrazek.

Kobieta ma pomarańczową bluzkę i niebieską spódnicę.

Dzieci ubrane są na pomarańczowo.

Poniżej jest niebieski napis ,,czystepowietrze.gov.pl’’.

Poniżej są 2 logo.

Pierwsze to biały orzeł w złotej koronie i czarny napis ,, Ministerstwo Klimatu i Środowiska’’.

Drugie to czerwone koło, z którego ,,wypływają zielone pasy w dół, w prawą i lewą stronę.

Obok jest zielony napis ,, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej’’.

Na górze slajdu, na środku są 3 logo.

Pierwsze to ,,Krajowy Plan Odbudowy’’.

Kolejne to biało-czerwona flaga Polski z napisem ,, Rzeczpospolita Polska’’.

Ostatnie to niebieska flaga Unii Europejskiej z napisem ,, Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU’’.

Na środku slajdu jest niebieski, duży napis ,,Dziękuję za uwagę Zapraszamy do skorzystania z oferty programu ,,Czyste Powietrze’’.