SPIS TREŚCI:

I.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.

1.	Uprawnienia budowlane (projektowe) oraz zaświadczenie o przynależności projektanta      	do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.	Uprawnienia budowlane (projektowe) oraz zaświadczenie o przynależności 	sprawdzającego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

II.	OPIS TECHNICZNY.

1.	Podstawa opracowania.

# 2.	Informacje wstępne.

## Przedmiot i zakres opracowania.

## Przedmiot i zakres inwestycji.

2.3.	Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

## 2.4.	Lokalizacja przedsięwzięcia.

# 2.5.	Inwestor.

# Opis stanu istniejącego.

## Układ drogowy.

## Istniejące ukształtowanie sytuacyjno - wysokościowe terenu objętego inwestycją.

## Uzbrojenie terenu.

## Ocena istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi wewnętrznej - leśnej.

## Charakterystyka zieleni istniejącej.

## Warunki środowiskowe.

## Warunki gruntowo wodne.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren.

# Opis stanu projektowanego.

## Charakterystyka techniczna projektowanych nawierzchni drogowych:

## Plan sytuacyjny.

## Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne.

4.4.	Sposób zapewnienia warunków do korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym,         		w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

## Odwodnienie.

5.	Zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych.

# 6.	Charakterystyka energetyczna.

# 7.	Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie ze szczególnymi przepisami.

# 8.	Opis technologiczny robót.

9.	Warunki techniczne wykonania robót.

10.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

# 11.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 	terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 	powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia 	biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności              	z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 	braku z decyzją o warunkach zabudowy albo z decyzją o lokalizacji inwestycji celu 	publicznego.

# 12.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 	środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych          	i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

## 12.1	Identyfikacja możliwych zagrożeń dla środowiska.

12.2.	Zastosowanie środków i urządzeń służących ochronie środowiska, wynikających                			z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanych warunków                    			technicznych, uzgodnień, decyzji, opinii.

12.3.	Zagrożenie hałasem i wibracjami.

12.4.	Zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu drogi.

12.5.	Fauna i flora.

12.6.	Wody powierzchniowe i gruntowe.

12.7.	Gleba oraz powierzchnia ziemi.

12.8.	Wpływ na elementy środowiska kulturowego.

12.9.	Warunki wynikające z potrzeb ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

12.10.	Odniesienie do przepisów o odpadach.

12.11.	Zakres oddziaływania inwestycji na otoczenie.

# 13.	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 	budowlanego lub robót budowlanych.

13.1.	Kategoria geotechniczna obiektu.

13.2.	Odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne            			i ich usytuowanie.

13.3.Wymagania dotyczące obronności państwa.

14.		Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - plan BIOZ.

15.		Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz o ochronie środowiska.

16.		Zalecenia technologiczne, uwagi końcowe.

III.	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

1.	Kserokopia mapy do celów projektowych, w skali 1:500, wykonanej na podstawie 	zaktualizowanej mapy zasadniczej według stanu na dzień 09.09.2021 r. (numer 	sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: P.0611.2021.3280) 	przez geodetę uprawnionego: Waldemar Rzymowski, zaśw. nr 6456 GUGiK.

2.	Dokument punktu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy (nr głowicy: PL0389) 	usytuowanego na wschodniej ścianie budynku gospodarczego w m. Żdżary.

IV.	DOKUMENTY FORMALNE: PISMA, DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

1.	Akceptacja rozwiązania geometrycznego oraz konstrukcji nawierzchni projektowanego 	parkingu - treść emaila Nadleśnictwa Łuków, Ławki 56a, 21-400 Łuków z dnia 22.03.2022 r.

2.	Pismo znak Zn.spr.: SA.20.8.2021 z dnia 25.03.2022 r. Nadleśnictwa Łuków, Ławki 56a, 	21-400 Łuków.

3.	Decyzja nr 237/2022 z dnia 12.04.2022 r. Starosty Łukowskiego (wydana dla Nadleśnictwa 	Łuków z/s Ławki 56a, 21-400 Łuków) zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki 	oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, dla 	inwestycji pn.: „Budowa parkingu leśnego z 24 stanowiskami postojowymi, zlokalizowanego 	obok budynku Centrum Promocji Drewna w Żdżarach - Podlipie, Gmina Łuków, na działce 	nr ewid. 1277/5 (kat. obiektu: IV i XXV)”.

V.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| nr rysunku | nazwa rysunku | skala rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan orientacyjny | 1 : 10 000 |
| 2 | Plan zagospodarowania terenu | 1 : 500 |
| 3 | Plan sytuacyjny | 1 : 500 |
| 4 | Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe | 1 : 250 |
| 5 | Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne | 1 : 50, 1:10 |