Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nieruchomości położnych w Warszawie przy ulicach: Nowogrodzkiej 1/3/5, Żurawiej 4a, Brackiej 4 (Kl. 1,  Kl. 2) oraz w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58.

- Szczegółowy opis prac.

Usługą doradztwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego objęte zostaną nieruchomości położne w Warszawie przy ulicach: Nowogrodzkiej 1/3/5, Żurawiej 4a, Brackiej 4 (Kl. 1, Kl. 2) oraz w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58.

- Zakres świadczonych usług będzie obejmował:

- Wykonywanie audytów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach MRPiPS, w szczególności:

- ocenę zgodności obiektów z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz warunkami techniczno-budowlanymi,

- analizę stanu urządzeń przeciwpożarowych w oparciu o dokumentację z cyklicznych przeglądów , prób i sprawdzeń tych urządzeń (gaśnice, hydranty, klapy, instalacje oddymiające, oświetlenie ewakuacyjne, SSP (Systemy Sygnalizacji Pożarowej), DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) oraz bramy i drzwi przeciwpożarowe),

- ocenę stanu dróg ewakuacyjnych, podziału na strefy pożarowe, odporności ogniowej elementów budowlanych,

- identyfikację niezgodności, uchybień i ryzyk z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,

- przygotowanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami działań naprawczych i harmonogramem wdrożenia.

- Bieżące wsparcie inwestora/zarządcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej podczas realizacji robót budowlanych, w szczególności:

- współpracę merytoryczną przy realizacji robót mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,

- weryfikację zgodności wykonywanych prac z projektem budowlanym, projektem wykonawczym oraz uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- opiniowanie proponowanych zmian technologicznych i materiałowych pod kątem ich wpływu na poziom bezpieczeństwa pożarowego,

- zgłaszanie uwag i zaleceń wykonawcom oraz monitorowanie ich wdrożenia.

- Ocenę merytoryczną dokumentacji projektowej na etapie projektowym i wykonawczym, w szczególności:

- weryfikację zgodności projektów z przepisami ochrony przeciwpożarowej, normami oraz wytycznymi branżowymi,

- ocenę kompletności i spójności rozwiązań projektowych w zakresie ppoż.,

- identyfikację potencjalnych kolizji międzybranżowych (instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacja, konstrukcja)ę

- przygotowanie pisemnych uwag, rekomendacji i propozycji rozwiązań alternatywnych,

- konsultacje z projektantami i rzeczoznawcami w celu wypracowania rozwiązań zgodnych z interesem inwestora.

- Aktualizację Instrukcji  Bezpieczeństwa Pożarowego, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i analizą stanu ochrony przeciwpożarowej.

- Przeprowadzanie szkoleń z ochrony przeciwpożarowej dla pracowników oraz nadzór i koordynacja próbnych ewakuacji, w szczególności:

- udział w przebiegu ćwiczeń na terenie obiektu,

- sporządzenie raportu z ćwiczeń wraz z oceną i rekomendacjami,

- wsparcie w realizacji działań naprawczych wynikających z raportu.

- Raportowanie i komunikacja, w szczególności:

- przygotowanie cyklicznych raportów stanu ochrony przeciwpożarowej,

- dokumentowanie uwag, zaleceń,

- bieżąca komunikacja z pracownikami MRPiPS,

- koordynacja w zakresie przygotowania materiałów na potrzeby kontroli zewnętrznych,

- współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej, przygotowywanie wymaganej dokumentacji technicznej i ekspertyz.

- Wynagrodzenie:

Zamawiający przewiduje rozliczenie usług w formie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, obejmującego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym OPZ.

- Wymiar czasu pracy:

W ramach miesięcznego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w wymiarze do 40 godzin w miesiącu, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz zakresem przedmiotu zamówienia.