Załącznik nr 1
……………………………………………………… 
(miejscowość, data)
Opis przedmiotu zamówienia


1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Remont piwnicy w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7A – etap I”.
2. Zakres robót:
1) Usunięcie ościeżnic drzwiowych.
Zakres obejmuje demontaż istniejących ościeżnic drewnianych poprzez ich wykucie z muru 
(2 szt.). Prace należy prowadzić w sposób ograniczający uszkodzenia przyległych fragmentów ścian.
2) Odbicie tynków.
Przewiduje się skucie istniejących tynków cementowych ze ścian (313 m2) i stropów (153 m2). Roboty mają na celu usunięcie warstw zdegradowanych, zawilgoconych lub odspojonych.
3) Rozbiórka okładzin ściennych.
Zakres obejmuje demontaż istniejących okładzin z płytek ceramicznych (29 m2). Powierzchnie po demontażu należy oczyścić i przygotować pod nowe warstwy.
4) Rozbiórka elementów betonowych i wyrównanie posadzki.
Obejmuje skucie cokołu po kotle (0,68 m3) oraz wykonanie nowych podkładów betonowych (0,34 m3). Prace mają na celu przywrócenie właściwego poziomu i nośności podłoża. 
5) Usunięcie pozostałości instalacji sanitarnych.
Zakres obejmuje rozbiórkę elementów betonowych związanych z instalacjami (1,5 m3), demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w wykopie (10 m), zaczopowanie odpływów pod ława fundamentową (3 szt.) oraz usunięcie poziomów kanalizacji z PCV (20 m). Wykonanie warstwy podkładowych w miejscach po usuniętym rurociągu (1,5 m3).
6) Transport i utylizacja gruzu.
Powstały w trakcie robót gruz (ok. 9,6 m3) należy załadować, przetransportować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7) Demontaż nieużywanej instalacji elektrycznej.
Zakres obejmuje demontaż tablic (1 szt.), opraw oświetleniowych (5 szt.), przewodów (50 mb) oraz osprzętu instalacyjnego (12 szt.). Prace należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
8) Przemurowanie przejść instalacyjnych.
W miejscach po instalacjach przewiduje się uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów przy użyciu zapraw cementowych i cegły (0,3 m3). 
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(data, podpis Kierownika jednostki)
