## PROD. DO DIAGNOST. MIKROB. 1
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet I - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w % ) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Agar bakteriologiczny | Przetworzony agar bakteriologiczny o bardzo wysokiej roboczej mocy żelu (1,5% w/v) i niskiej zawartości Ca i Mg. Kompatybilny ze wszystkimi podłożami hodowlanymi, umożliwiający uzyskanie bardzo podobnej zawartości metali w bulionach i agarach na tym samym podłożu. | 500g | 1
2 | Baird Parker Agar | Do izolacji i oznaczania ilości gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności: Skład pożywki g/l: pankreatynowy wyciąg kazeiny 10; ekstrakt mięsny 5; ekstrakt drożdżowy 1; pirogronian sodu 10; L-glicyna 12; chlorek litu 5; agar 20; pH 7,2 ± 0,2 w 25°C | 500g | 1
3 | Bismuth Sulphite Agar | Do izolacji Salmonella Typhi i innych Salmonella. Skład pożywki na 1 litr: pepton 5,0, wyciąg mięsny 5,0, glukoza 5,0, fosforan disodowy 4,0, siarczan żelaza 0,3; siarczyn bizmutu 8,0, zieleń brylantowa 0,016 , agar 12,7 , pH 7,6 ±0,2 w 25 °C | op. = 500 g | 8
4 | Brilliance Salmonella Agar Base (BSA) | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op. = 500 g | 6
5 | Buffered Peptone Water | Do wykrywania pałeczek Salmonella w żywności. Skład g/l: enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,0; chlorek sodu 5,0; fosforan disodowy (bezwodny) 3,5; diwodorofosforan potasowy 1,5. pH 7,0 ±0,2 w 25 °C | op.=500g | 24
6 | Cefixime Tellurite Selective Supplement | Suplement do podłoża MacConkey z sorbitolem. | op.10 fiolek (1 fiolka na 500ml) | 1
7 | Chromogenic Coliform Agar | Selektywna i różnicująca pożywka chromogenna do jednoczesnego wykrywania grupy coli i E. coli zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04. Kontrola mikrobiologiczna zgodnie z PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04+A2:2020-10 | op.=500g | 2
8 | Columbia Agar z 5% krwią baranią | Wielozadaniowe podłoże odpowiednie do hodowli wymagających organizmów. Płytki z gotową pożywką. Skład g/l: pepton specjalny 23,0; skrobia 1,0; chlorek sodu 5,0; agar 10,0; sterylna odwłókniona krew barania 5%. pH 7,3 ±0,2 w 25 °C. Na spodzie nadruk zawierający nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania. | op.=10 pł. | 10
9 | Egg Yolk Emulsion | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | op.=100ml | 73
10 | Egg Yolk Tellurite Emulsion | Do podłoża Baird-Parker wg PN-EN ISO 6888-1:2022-03 | op.=100ml | 9
11 | Fraser Broth Base | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=500g | 10
12 | Fraser Selective Supplement | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=10 fiolek (1fiolka na 500ml) | 2
13 | Half Fraser Supplement | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=10 fiolek (1fiolka na 225ml) | 27
14 | Half Fraser Broth (Fraser ½) | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.= 6 butelek po 225ml | 10
15 | Hektoen Enteric Agar | Do wykrywania pałeczek Salmonella i Shigella. Skład pożywki g/l: pepton mięsny 12,0, ekstrakt drożdżowy 3,0, laktoza 12,0, sacharoza 12,0, salicyna 2,0, sole żółci nr 3- 9,0, chlorek sodu 5,0, tiosiarczan sodu 5,0, cytrynian amonowo-żelazowy 1,5, fuksyna kwaśna 0,1 , błękit bromotymolowy 0,065 , agar 14,0, pH 7,5 ±0,2 w 25°C | op.=500g | 8
16 | Kligler Iron Agar | Pożywka do identyfikacji Enterobacteriaceae. Skład g/l: wyciąg mięsny 3,0; ekstrakt drożdżowy 3,0; pepton 20,0; chlorek sodu 5,0, laktoza 10,0, glukoza 1,0, cytrynian żelaza 0,3, tiosiarczan sodu 0,3, czerwień fenolowa 0,05, agar 12,0, pH 7,4±0,2 w 25 °C | op.=500g | 1
17 | Końcówki do pipet BRAND sterylne z filtrem, w pudełkach TipBox - poj. 100ul | Certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.96 szt. | 1
18 | Końcówki do pipet BRAND sterylne z filtrem, w pudełkach TipBox - poj. 50-1000ul | Certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.96 szt. | 10
19 | Końcówki sterylne Bag Tips słomki, do pipety automatycznej BagPiprt (Interscience) długość 19cm | Certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. 1000 szt. | 6
20 | Krążki ONPG (test do wykrywania β-galaktozydazy) |  | op.= 50 krążków | 4
21 | Legionella Agar Base | Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg. PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019 | op.=500g | 1
22 | Legionella Selective Supplement (GVPC) | Suplement do podłoża Legionella Agar Base o składzie; g/500ml: glicyna wolna od amoniaku 1,5g, siarczan polimyksyny B 40000IU, chlorowodorek wankomycyny 0,5 mg, cykloheksamid 40 mg wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap 1:2019 | op. = 10 fiolek | 1
23 | Legionella BCYE Growth Supplement | Suplement z cysteiną do podłoża Legionella CYE Agar Base wg PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019. | op. = 10 fiolek | 2
24 | Legionella BCYEa with L-cysteine | Podłoże gotowe na płytkach plastikowych. Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Apl:2019 | op.=10szt. | 20
25 | Legionella GVPC Selective Medium | Podłoże gotowe na płytkach plastikowych. Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg PN-EN ISO 11731-2017-08 + Apl:2019 | op.=10szt. | 50
26 | MacConkey Agar No.3 | Selektywne podłoże do różnicowania bakterii z grupy coli i niefermentujących laktozy. . Skład na g/l: pepton 20,0, laktoza 10,0, sole żółci nr 3 1,5, chlorek sodu 5,0, czerwień obojętna 0,03, fiolet krystaliczny 0,001, agar 15,0, pH 7,1±0,2 w25°C | op.=500g | 25
27 | Maximum Recovery Diluent (Roztwór fizjologiczny z peptonem) | Ochronny izotoniczny rozcieńczalnik dajacy maksymalny odzysk mikroorganizmów. Skład g/l: pepton 1,0; chlorek sodu 8,5. pH 7,0±0,2 w 25°C | op.=500g | 1
28 | Muller – Kauffmann Tetrathionate – Novobiocin Broth | Do wykrywania pałeczek Salmonella w żywności wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. Skład g/l: ekstrakt mięsny 4,3; enzymatyczny hydrolizat kazeiny 8,6; chlorek sodu 2,6; węglan wapnia 38,7; r-r tiosiarczanu sodu (bezwodny) 30,5; żółć wołowa 4,78; zieleń brylantowa 0.0096. pH 8,0±0,2 w 25°C | op. = 500 g | 4
29 | MYP Agar | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | op.=500g | 6
30 | Novobiocin Selective Suplement | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=10 fiolek (1fiolka 10mg) | 5
31 | Odczynnik Kovacs’a | Odczynnik do wykrywania indolu wytwarzanego przez mikroorganizmy przy identyfikacji drobnoustrojów indolo-dodatnich i indolo-ujemnych | op.=4x25ml | 1
32 | Palcam Agar Base | Pożywka do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. | op.= 500 g | 1
33 | Palcam Selective Supplement | Suplement do pożywki Palcam wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. Skład fiolki na 500ml podłoża: polimyksyna B 5mg, wodorochlorek akryflaviny 2,5mg, ceftazydym 10mg. | op=10 fiolek (1 fiolka na 500 ml) | 2
34 | Perfringens Agar Base (TS) | Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny wg. PN-EN 26461-2:2001. | op.= 500 g | 1
35 | Plazma królicza liofilizowana |  | op.= 6 fiolek po 5 ml | 3
36 | Płytki kontaktowe z inaktywatorem środków dezynfekcyjnych | Płytki z agarem odżywczym do oznaczania liczby bakterii na powierzchniach, nierosiejące w trakcie przechowywania, pow.25cm2. Na spodzie płytki czytelny nadruk zawierający nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania. | op.= 10 płytek. | 18
37 | Płytki Petriego plastikowe aseptyczne | Średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. Należy załączyć certyfikat jakości produktu (aseptyczności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów | op. = 600 pł | 30
38 | Płytki Petriego plastikowe radiosterylne | Średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. Należy załączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=600pł. | 3
39 | Podłoże agarowe Listeria wg Ottaviani i Agosti (brilliance Listeria Agar ISO) | Pożywka do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz liczby Liseria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 . | op.= 10 pł. | 450
40 | Polymyxin B Supplement | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | op.=10 fiolek | 15
41 | PROTECT Multipurpose | System do przechowywania mikroorganizmów uniwersalny, równoważny z TS80-MX firmy Sterbios | op.80szt. | 1
42 | Pseudomonas Agar Base | Pożywka do selektywnej izolacji gatunków Pseudomonas wg. PN-EN ISO 16266:2009. | op. 500 g | 1
43 | Pseudomonas C-N Supplement | Suplement do podłoża Pseudomonas Agar - Base wg PN-EN ISO 16266:2009. | op. 10 fiolek (1 fiolka na 500ml) | 1
44 | Rappaport Vassiliadis Soya Peptone (RVS) Broth | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=500g | 1
45 | Salmonella Selective Supplement do BSA | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=10 fiolek | 12
46 | Salmonella Shigella Agar (SS Agar) | Różnicujące podłoże selektywne do izolacji Salmonella i Shigella z prób klinicznych. Skład na g/l: wyciąg mięsny Lab-Lemco 5,0, pepton 5,0, laktoza 10,0, sole żółci 8,5, cytrynian sodu 10,0, tiosiarczan sodu 8,5, cytrynian żelazowy 1,0, zieleń brylantowa 0,00033, czerwień obojętna 0,025, agar 15,g, pH 7,0±0,2 w 25°C | op. = 500 g | 3
47 | Selenite Broth | Bulion namnażający do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella i niektórych Shigella z próbek kału. Skład na g/l; Pepton 5,0, laktoza 4,0, fosforan sodu 10,0, selenin sodu 4,0. pH 7,0±0,2 w 25°C | op.500g | 12
48 | Slanetz and Bartley Medium | Pożywka do enterokoków wg PN-EN ISO 7899-2:2004 | op.500g | 1
49 | Tryptone Soya Broth | Wysoce odżywczy bulion dla szerokiego spektrum drobnoustrojów: bakterii i grzybów. Skład g/l: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 17,0, papainowy hydrolizat mąki sojowej 3,0,chlorek sodu 5,0,wodorofosforan dipotasu 2,5, glukoza 2,5,pH 7,3±0,2 w 25 °C | op. = 500 g | 2
50 | Violet Red Bile Lactose Agar | Pożywka selektywna zawierająca laktozę, do wykrywania i określania liczby bakterii z grupy coli w wodzie, żywności i przetworach mlecznych wg. PN-EN ISO 4832:2007. | op. = 500 g | 1
51 | Water Plate Count Agar | Agar z ekstraktem drożdżowym wg PN-EN ISO 6222:2004 | op.=500g | 1
52 | Woreczki sterylne bez ścianki filtrującej typu BagLight poj. 400ml, wymiary 19x30 cm, pakowane po 25 szt. | Certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=500 szt. | 1
53 | Woreczki sterylne ze ścianką filtrującą typu BagPage, poj. 400 ml | Certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=500 szt. | 4
55 | XLD Medium | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=500g | 6
56 | Zestaw do inkubacji beztlenowców BD GasPakTM EZ Anaerobe Gas Generating Pouch System whit Indicator, zestaw z saszetką, zamykanym workiem i wskaźnikiem |  | op. 20 szt. | 1
Razem:
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinny zawierać m.in. nazwę producenta pożywki/suplementu, symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji WDCM i kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
2. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek gotowych powinny zawierać m.in. nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność, charakterystykę mikrobiologiczną, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji WDCM, kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
3. | Certyfikaty/ świadectwa jakości wystawione przez producenta.
4. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
5. | Suplement i baza pożywek wieloskładnikowych powinna pochodzić od jednego producenta.
6. | Minimalny termin ważności produktów określony przez producenta: Pożywki suche; minimum 3 lata, pakowane przez producenta w opakowaniach po 500 g, zamknięte korkiem z obrączką. Suplementy antybiotykowe: minimum 1 rok ważności od daty produkcji. Gotowe pożywki zawierające krew min. 4-5 tygodni, gotowe pożywki bez krwi i wybiórcze min. 6-8 tygodni.
7. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Przy składaniu oferty przetargowej wymagane są:
1. | Ulotki na poszczególne produkty ( pożywki, suplementy, peptony, agary) zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne.
Formularz cenowy dla Pakietu I (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr I, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## PROD. DO DIAGNOST. MIKROB. 2
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet II - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Agar półpłynny (RUCH) | Podłoże do wykrywania zdolności ruchu u bakterii. Skład podłoża (g/l): pepton 10g; ekstrakt mięsny 3g; chlorek sodu 5g; agar 2,5g. Końcowe pH 7,4±0,1 | op.= 100g | 1
2 | Bulion z acetamidem | Podłoże do wykrywania u Pseudomonas aeruginosa zdolności wytwarzania amoniaku z acetamidu. Skład g/l: diwodorofosforan potasu 1g, siarczan magnezu bezw. 0,2g, acetamid 2g, chlorek sodu 0,2g, molibdenian sodu x 2H2O 0,005g, siarczan żelaza x 7H2O 0,0005g. Końcowe pH 7,0±0,5. wg PN-EN ISO 16266:2009. | op. gotowa naważka na 250ml | 2
3 | Bulion do badania rozkładu węglowodanów | Podłoże do wykrywania zdolności do wykorzystywania cukrów przez mikroorganizmy, zalecane przy diagnostyce bakterii z rodzaju Listeria. Skład podłoża (g/l): Pepton Proteose 10g; ekstrakt mięsny 1g; chlorek sodu 5g; purpura bromokrezolowa 0,02g. Końcowe pH 6,8±0,2. | op.= 100g | 1
4 | Bulion wzbogacony | Podłoże uniwersalne do hodowli i namnażania mikroorganizmów, o podwyższonych wymaganiach pokarmowych. Skład: pepton K5,4g, pepton 4g, ekstrakt drożdżowy 1,7g, ekstrakt mięsny 0,4g, chlorek sodu 3,5g. Końcowe pH 6,8±0,2 | op.= 100g | 1
5 | Ekstrakt drożdżowy | Skład: suchy autolizat drożdżowy wg PN-EN ISO 6222:2004 | op.= 100g | 1
6 | Glukoza farmaceutyczna |  | op.= 100g | 1
7 | Lecithin |  | op.= 100g | 1
8 | Mleko w proszku odtłuszczone | Beztłuszczowe, suche mleko w proszku. | op.= 100g | 6
9 | Pepton Proteose | Enzymatyczny hydrolizat wyselekcjonowanej tkanki zwierzęcej, o dużej zawartości wolnych aminokwasów. | op.= 100g | 2
10 | Podłoże do szybkiego wykrywana fermentacji laktozy | Podłoże do szybkiego wykrywania fermentacji laktozy przez drobnoustroje. Skład g/l: pepton 2g;chlorek sodu 5g; laktoza 100g, purbura bromokrezolowa 0,032g. Końcowe pH 7,2±0,1. | op.= 100g | 2
11 | Podłoże Hugh-Leifsona (OF Medium z glukozą) | Podłoże do wykrywania tlenowego lub beztlenowego rozkładu węglowodanów - glukozy. Skład g/l: Pepton K 2g; chlorek sodu 5g; wodorofosforan dipotasu 0,3g; glukoza 10g; błękit bromotymolowy 0,03g; agar 3g; Końcowe pH 7,3±0,2. | op.= 100g | 1
12 | Pożywka Clarka (V-P) | Podłoże do różnicowania bakterii w oparciu o test Voges-Proskauera (VP). Skład g/l: pepton 5g; glukoza 5g; diwodorofosforan potasu 5g. Końcowe pH 6,9±0,1. | op.= 100g | 1
13 | Podłoże z malonianem sodu | Podłoże różnicujące do wykrywania zdolności rozkładu kwasu malonowego przez drobnoustroje. Skład g/l: Ekstrakt drożdżowy 1g; chlorek sodu 2g; wodorofosforan dipotasu 0,6g; diwodorofosforan potasu 0,4g; malonian sodu 3g, siarczan amonu 2g; glukoza 0,25g; błękit bromotymolowy 0,024g. Końcowe pH 6,6±0,1. | op.= 100g | 1
Razem:
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinny zawierać m.in. nazwę producenta pożywki/suplementu symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji WDCM i kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Przy składaniu oferty przetargowej należy dołaczyć: przepisy wykonania pożywek zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne.
Formularz cenowy dla Pakietu II (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr II, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## PRODUKTY DO DIAG. I METOD TEST.
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet III - Produkty do diagnostyki i metod tesowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtry membranowe EZ-PAK do podajnika Millipore EZ-PAK | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem, nr EZHAWG474. Średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm | Op. = 600 szt. | 8
2 | Paski do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach |  | Op. = 50 szt. | 5
3 | Test kuwetowy na zawartość boru | Zakres pomiarowy 0,05 - 2,00 mg/l. Metoda fotometryczna dla urządzenia Spectroquant Move 100. Zawartość zestawu 1 butelka odczynnik B-1K, 25 kuwet reakcyjnych. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.00826.0001 lub równoważny kompatybilny z urządzeniem. | Zestaw | 4
4 | Odczynnik dla testu na chlor wolny i całkowity | Chlorine test 0,010-6,00 mg/l Cl2. Metoda fotometryczna z DPD dla urządzenia Spectroquant Move 100. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.00599.0001 lub równoważny kompatybilny z urządzeniem. | Op.= 200 testów | 2
5 | Zestaw wzorców porównawczych dla chloru | Dla urządzenia Spectroquant Move 100, nr kat. 173632 dla programu 131. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.19301.0001 lub równoważny kompatybilny z urządzeniem. | Zestaw | 1
Razem:
Uwaga: Przy składaniu oferty wymagane jest przedstawienie przykładowych świadectw/ certyfikatów jakości dla wszystkich oferowanych produktów.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości wystawione przez producenta.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Formularz cenowy dla Pakietu III (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr III, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi : ………………………………………………………….. zł.
( słownie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## WYMAZÓWKI
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet IV - Wymazówki z podłożem transportowym
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pałeczki do pobierania wymazów w probówkach z podłożem transportowym AMIES | Podłoże transportowe Amies w probówce plastikowej o kształcie klepsydry z etykietą. Etykieta na probówce z nadrukowaną nazwą pożywki, nr serii, datą ważności i polami pozwalającymi opisać próbkę. Podłoże transportowe zapewniające co najmniej 72 godziny przeżycia pałeczek Salmonella, Shigella. Probówka opakowana w folię zabezpieczającą, gwarantującą sterylność (opakowanie zamknięte zgrzewaniem). Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50 szt.) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem. Probówki o średnicy 11-13mm. | Op.= 50 szt. | 600
Razem:
Uwaga: Przy składaniu oferty wymagane jest przedstawienie certyfikatu/ świadectwa jakości wystawionego przez producenta.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności. Minimalny termin podłoża transportowego z wymazówką powinien wynosić min. 1 rok.
Formularz cenowy dla Pakietu IV ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr IV, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## LATEKSY
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet V - Lateksy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lateks Salmonella Odczynnik wieloważny B-E i G | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów somatycznych pałeczek Salmonella w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami (zakraplaczami) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | 8
2 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy B | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy B w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | 7
3 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy C1 | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy C1 w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | 7
4 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy C2 | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy C2 w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | 7
5 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy D | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy D w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | 7 | LBE
6 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy E | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy E w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | 7
7 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy G | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy G w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłozu seleninowo-fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposazona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | 4
8 | Lateks Salmonella Lateks kontrolny |  | 1
9 | Lateks Salmonella Antygen kontrolny |  | 1
10 | Odczynnik Shigella sonnei pojedynczy | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Shigella sonnei w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami (zakraplaczami) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | 80
11 | Lateks Shigella sonnei Lateks kontrolny |  | 1
12 | Lateks Shigella sonnei Antygen kontrolny |  | 1
13 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny A | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umozliwiajacą dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | 1
14 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny B | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłozu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiająca dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | 1
15 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny C | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłozu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiająca dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | 1
16 | Lateks E.coli O157 Odczynnik lateksowy | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu Escherichia coli O157 w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | 1
17 | Lateks E.coli O157 Lateks kontrolny |  | 1
18 | Lateks E.coli O157 Antygen kontrolny |  | 1
Razem:
Uwagi:
Skład zestawu poz. 1
a/ | odczynnik wieloważny grupy B-E i G - 12 x 8 ml
b/ | płytki szklane z wyznaczonymi polami badań - 4 szt.
c/ | pałeczki - mieszadełka z tworzywa sztucznego 10 x 50 szt.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
2. | Termin ważności dla dostarczanych lateksów minimum 11 miesięcy.
Formularz cenowy dla Pakietu nr V (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu V, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## SUROWICE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet VI - Surowice
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w % ) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM | Surowica poliwalentna służąca do identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu AO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3ml | 1
3 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu BO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
4 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu CO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu DO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O46 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
7 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Heh | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
8 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hfg | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
9 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hf | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
10 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hgm | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
11 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hlv | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
12 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hm | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
13 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Ht | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
14 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hq | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
15 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
16 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Vi | Surowica do wykrywania antygenu Vi bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
17 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz4z23 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
18 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 7H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
19 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 6H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
20 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 5H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
21 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hy | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
22 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 2H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
23 | Surowica Shigella boydii typ od 1 do 15 | Surowica przeznaczona do serologicznej identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Shigella wyizolowanych od pacjenta, do diagnostyki in vitro. Surowice odpornościowe zawierają przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella. | but a'1 ml | 1
23 | Surowica Shigella sonei forma S i F (faza I i II) | Surowica przeznaczona do serologicznej identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Shigella wyizolowanych od pacjenta, do diagnostyki in vitro. Surowice odpornościowe zawierają przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella. | but a'1 ml | 2
Razem:
Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, posiadającymi certyfikat jakości CE i deklarację zgodności. Do oferty należy dołączyć dokumenty spełniające powyższe wymagania. Wymagany termin ważności dla dostarczanych surowic minimum 24 miesięce.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
2. | Karty charakterystyki.
Formularz cenowy dla Pakietu VI (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VI, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## ODCZYNNIKI CHEM.
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet VII - Odczynniki chemiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Numer CAS | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1,10 fenantroliny HCI cz.d.a. Zawartość min. 99,5% woda max. 8% | 66-71-7 | 25 g | 1
2 | 2-propanol 70% Płyn o działaniu antybakteryjnym | 67-63-0 | 1L | 3
3 | 4-dimetyloaminobenzaldehyd cz.d.a. zawartość min. 99,0% | 100-10-7 | 25g | 1
4 | Aceton cz.d.a. zawartość min. 99,5% | 67-64-1 | 1L | 2
5 | Acetonitryl do HPLC super Gradient Do oznaczeń HPLC w gradiencie, min. 99,9%, absorbancja przy 200 nm poniżej 0,032, przy 230 nm poniżej 0,005 | 75-05-8 | 2,5L | 10
6 | Amonu chlorek cz.d.a. zawartość min. 99,5% substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,005% | 12125-05-9 | 500g | 1
7 | Amoniak roztwór 25% cz.d.a. Zawartość NH3 24 – 28 %; Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz. Substancje nielotne max. 0,003 % Chlorki (Cl) max. 0,0001 % Siarka całkowita (S) max. 0,0003 % Węglany (CO 3 ) max. 0,002 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,0001 % Wapń i magnez (j. Ca) max. 0,0002 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,00005 % Żelazo (Fe) max. 0,000025 % Substancje red. KMnO 4 (j. O) max. 0,0008 % | 1336-21-6 | 1L | 3
8 | Amonu octan cz.d.a. Zawartość min. 98%, substancje nierozpuszczalne w wodzie ≤ 0,005%, Chlorki(Cl) ≤0,0005%, Siarczany (SO4) ≤0,001, Metale ciężkie (j. Pb) ≤ 0,0002; Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,01 %; Wapń (Ca) ≤0,001 %; Żelazo (Fe) ≤ 0,0002 %, Woda ≤2,0 %. Spełnia wymagania ACS, Reag. Ph Eur. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy Merck nr kat. 1.01116.1000 | 631-61-8 | 1 kg | 2
9 | Azotan magnezu 1% (10000ppm) w 1% kwasie azotowym, modyfikator matrycy | mieszanina | 250ml | 1
10 | Błękit bromofenolowy wskaźnik Wygląd zewnętrzny pomarańczowy lub różowożółty proszek | 115-39-9 | 5g | 1
11 | Cezu chlorek cz.d.a do analiz śladowych Zawartość min. 99,999 %, Na<=0,00003%, Mn <=0,0001%, Pb <=0,0001% | 7647-17-8 | 100g | 1
12 | Cynku siarczan 7 hydrat cz.d.a Zawartość min. 98% | 7446-20-0 | 500g | 1
13 | Czerwień metylowa wskaźnik Wygląd zewnętrzny czerwony lub fioletowy proszek. Zakres zmiany barwy pH4,4-6,2 (czerwona-żołtopomarańczowa) | 493-52-7 | 5g | 1
14 | Chlorek rtęci (II) cz.d.a. ACS, ODCZ. FP Zawartość 99,5%, biały lub bezbarwny krystaliczny proszek | 7487-94-7 | 100g | 1
15 | Chlorek sodu cz.d.a. zawar. min. 99,5% | 7647-14-5 | 250g | 1
16 | Chloroform 99,9%, do analizy pestycydów, testowany ECD, pozostałość <0,0005 % | 67-66-3 | 1 l | 2
17 | Błękit bromotymolowy roztwór 0,04% wodny (do oznaczania pH), masa molowa: 624,4g/mol: numer WE: 200-971-2: wzór chemiczny: C27H28Br205S: stan skupienia: ciecz | 76-59-5 | 100ml | 2
18 | Chinolina (C9H7N) cz.d.a Zawartość min. 98% | 91-22-5 | 100g | 1
19 | D(+) Ksylose dla mikrobiologii | 58-86-6 | 25g | 1
20 | Dichlorometan (chlorek metylenu) cz.d.a. | 75-09-2 | 250 ml | 1
21 | D-Mannitol do mikrobiologii zawartość min. 98% | 69-65-8 | 100g | 1
22 | D-sorbitol zawartość min. 99,0% | 50-70-4 | 100g | 1
23 | Dinitrofenylohydrazon formaldehydu (Formaldehyde - DNPH), czystość m.in. 99% | 1081-15-8 | 100mg | 3
24 | di-Potasu wodorofosforan bezwodny cz.d.a. K2HPO4 zawartość min. 99,0% | 7758-11-4 | 100g | 1
25 | Di-sodu tetraboran 10-hydrat cz.d.a. ACS Zawartość min. 99,5 % .Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek. Substancje nierozp. w wodzie max. 0,005 % pH (0,01 mol/l, H2 O, 25°C) 9,15 - 9,2. | 1303-96-4 | 500g | 1
26 | Di-sodu szczawian 0,05 mol/dm3 (0,1N) ±0,2 % odważka analityczna | 62-76-0 | ampułka | 3
27 | Di-sodu wodorofosforan bezwodny (Na2HPO4) cz.d.a. | 7558-79-4 | 100g | 1
28 | Di-sodu wersenian 2-hydrat cz.d.a. Zawartość minimum 99,0 %. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek. Substancje nierozp. w wodzie max. 0,005 % pH (5%, 20 o C) 4,0 – 5,0. Siarczany (SO 4 ) max. 0,005 %. | 6381-92-6 | 100g | 1
29 | Etylowy alkohol (96%) cz.d.a. Zawartośc alkoholu etylowego (v/v) min: 96%; wygląd zewnętrzny: bazbarwna klarowna ciecz; Gęstość (20°C) max. 0,808 g/ml; Współczynnik załamania światła (20°C) max. 1,364. Kwas (j. CH₃COOH): max. 0,003% Aldehydy (j. CH₃CHO) max. 0,01% Metanol: max. 0,1% Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max. 0,001% Pozostałości po odparowaniu max. 0,001% Metale cięzkie (j. Pb) max. 0,0001% | 64-17-5 | 500ml | 21
30 | Fiolet krystaliczny - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op.100ml | 1
31 | Fenoloftaleina r-r 1% wsk Zawartość 0,9-1,1% | nie dotyczy | 100ml | 1
32 | Gliceryna bezwodna cz.d.a. | 56-81-5 | 1l | 2
33 | Gliceryna bezwodna cz.d.a. | 56-81-5 | 200ml | 1
34 | n-Heksan 99% do HPLC | 110-54-3 | 1L | 1
35 | Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a. ACS, ODCZ.FP. Zawartość min. 99,0% pozostałość po prażeniu (j.SO4) max. 0,05% metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005% Żelazo (Fe) max 0,0005% | 5470-11-1 | 250g | 1
36 | Jod krystaliczny cz.d.a. | 7553-56-2 | op. 100g | 1
37 | Kwas azotowy 65% cz.d.a. ODCZ. FP metale ciężkie (j. Pb)<=0,0001%, As<=0,000002, Cr <=0,0001%, Wygląd zewnętrzny: bezbarwna lub lekko żółta, klarowna ciecz Zawartość min. 65% Pozostałość po prażeniu (j. SO4 ) max. 0,002%. Fosforany (PO4) max. 0,00005%; Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%; Chrom (Cr) max. 0,0001%; Cynk (Zn) max. 0,0001%; Glin (Al) max. 0,0001%; Magnez (Mg)* max. 0,0013%; Mangan (Mn) max. 0,0001%; Miedź (Cu) max. 0,0001%; Nikiel (Ni) max. 0,0001%; Ołów (Pb)* max. 0,0001%; Żelazo (Fe)* max. 0,0001% | 7697-37-2 | 1L | 7
38 | Kwas borowy cz.d.a. Zawartość minimum 99,5%. Wygląd zewnętrzny: bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek. | 10043-35-3 | 250 g | 3
39 | Kwas bromowodorowy 47% - 48% cz.d.a. roztwór wodny, As=<0,5 ppm | 10035-10-6 | 500 ml | 1
40 | Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,5%. Drobne, bezbarwne kryształy lub biały proszek. Zawartość min. 99,5 %. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,03 %. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %. Wapń (Ca) max. 0,005 %. Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 5949-29-1 | 500g | 3
41 | Kwas fosforowy 85% cz.d.a. | 7664-38-2 | 100ml | 2
42 | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a. Zawartość min. 99,0%, łatwo rozpuszczalny w wodzie i etanolu. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001% Arsen (As) max. 0,0003% Miedź (Cu) max. 0,0005%. Ołów (Pb) max. 0,0005% .Rteć (Hg) max. 0,0001% Żelazo (Fe) max. 0,0002% | 50-81-7 | 250g | 1
43 | Kwas siarkowy min. 95% cz.d.a. substancje redukujące KMnO₄ (j. SO2) max.0,0003%. Pozostałości po prażeniu max. 0,001 %. Chlorki (Cl) max. 0,001% Azotany (NO₃) max. 0,0002% Sole amonowe (NH₄) max. 0,0003% Arsen (As) max. 0,000005%, Bar (Ba) max 0,00005%, Chrom (Cr) max. 0,0000%, Cynk (Zn) max. 0,00005%, Glin (Al) max. 0,0001 %, Kadm (Cd) max. 0,00005%, Kobalt (Co) max. 0,00005%, Magnez (Mg) max. 0,00005%, Miedź (Cu) max. 0,00005%, Żelazo (Fe) max. 0,0001%, Nikiel (Ni) max. 0,00005%, Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002%; Selen (se) max. 0,0003%; Stront (Sr) max. 0,00005%; Ołów (Pb) max. 0,0002%; Mangan (Mn) max. 0,00005%, Wapń (Ca) max. 0,00005% | 7664-93-9 | 1 L | 4
44 | Kwas solny 0,1mol/l Odważka analityczna. Ampułka o długości min. 23- 25cm (umożliwiająca, ilościowe, bezwylewowe przeniesienie substancji), lejek z ostrym ostrzem, objętość substancji w ampułce ok. 220ml., membrana -cienka łatwa do przebicia. | 7647-01-0 | ampułka | 3
45 | Kwas solny 35-38% cz.d.a. zawartość min. 35 max. 38% . Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%; Arsen (As) max. 0,000005%; Cynk (Zn) max. 0,00005 %; Glin (Al) max. 0,0001%; Magnez (Mg) max. 0,00005%; Mangan (Mn) max. 0,00005%; Miedź (Cu) max. 0,00005 %; Nikiel (Ni) max. 0,00005%; Ołów (Pb) max. 0,00005%; Żelazo (Fe) max. 0,0001% | 7647-01-0 | 1 L | 34
46 | Kwas solny min 33% cz. GAT.S | 7647-01-0 | 10 L | 4
47 | L-Arginina monochydrochloride cz.d.a. do mikrobiologii zawartość min. 99,0% | 1119-34-2 | 100g | 1
48 | L-Ornityna monohydrochloride cz.d.a. do mikrobiologii zawartość min.99,0% | 3184-13-2 | 25g | 1
49 | Lugol Complex - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
50 | Magnezu siarczan 7 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,0 % Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy. pH (5%, 20° C) 5,5 – 8,0. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % | 10034-99-8 | 500 g | 3
51 | Magnezu azotan 6 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99%, As<1mg/kg, do analiz metodą ASA | 13446-18-9 | 1 kg | 7
52 | Magnezu chlorek 6-hydrat cz.d.a. Zawartość min.99% | 7791-18-6 | 1 kg | 2
53 | Magnezu disodu wersenian bezwodny cz.d.a. Zawartość min. 99,0% | 14402-88-1 | 25g | 1
54 | Metanol do HPLC , super Gradient do oznaczeń HPLC w gradiencie, min. 99,8% | 67-56-1 | 2,5L | 8
55 | Miedzi (II) siarczan 5 hydrat cz.d.a. zawartość min. 99,0% Azot ogólny (N) max. 0,004% | 7758-98-7 | 250g | 1
56 | Mocznik cz.d.a zawartość min.99,0% | 57-13-6 | 500g | 1
57 | N-(1-Naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. ACS. Wygląd zewnętrzny: biały, bezowy lub różowy proszek. Woda max. 5%, Rozpuszczalnośc w wodzie wg przepisu. Czułośc na sulfonamidy wg przepisu, | 1465-25-4 | 10 g | 2
58 | Odbarwiacz - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
59 | Oranż metylowy WSK. Wyglad zewnętrzny pomarańczowy, drobnokrystaliczny proszek. | 547-58-0 | 5g | 2
60 | Pallad 1% (10000ppm), w 10% kwasie azotowym, modyfikator matrycy | mieszanina | op. 100ml | 1
61 | Parafina ciekła do mikrobiologii | 8042-47-5 | 800 ml | 2
62 | Perfluorotributyloamina (PFTBA), min. 99%, standard do kalibracji spektrometru masowego w chromatografii gazowej | 311-89-7 | 1ml | 1
63 | Potasu azotan cz.d.a. Zawartośc min. 99,0%. Wygląd zewnętrzny biały drobnokrystaliczny proszek Woda max 0,2% Azotyny (NO2) max 0,00055 Związki amonu (NH4) max 0,005% | 7757-79-1 | 100g | 1
64 | Potasu diwodorofosforan cz.d.a. KH2PO4 wg Sorensena | 7778-77-0 | 100g | 1
65 | Potasu jodek cz.d.a. Zawartość min. 99,5%, udział As <= 0,00001%, do analiz metodą ASA | 7681-11-0 | 250 g | 3
66 | Potasu nadmanganian 0,02 mol/l roztwór mianowany Stężenie molowe c(KMnO4)=0,02 mol/l +/-0,2%. Stężenie potasu nadmanganianu powinno być wyznaczone w odniesieniu do wzorca NIST di-sodu szczawianu. | 7722-64-7 | 1 L | 1
67 | Potasu siarczyn 90% czysty (K2SO3) | 10117-38-1 | 500g | 1
68 | Purpura bromokrezolowa wskaźnik | 115-40-2 | 5g | 1
69 | Potasu wodorotlenek cz.d.a. odcz. FP | 1310-58-3 | 250g | 1
70 | Safranina - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
71 | Sacharoza cz.d.a. Zawartość min. 99,8% Wygląd zewnętrzny biały proszek | 57-50-1 | 250g | 3
72 | Srebra azotan cz.d.a. Zawartość min. 99,9%. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu) max. 0,002%), substancje niestrącalne HCl max. 0,04%, Chlorki max. 0,0005%, Siarczany max. 0,005% | 7761-88-8 | 25g | 1
73 | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a. ODCZ. FP Wygląd zewnętrzny biały lub lekko kremowy drobny proszek. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu pH (2%, 20°C) 5,5 - 6,5. Czułość wg przepisu. Straty po suszeniu max. 12 %. Pozostałość po prażeniu (j. SO4 ) max. 0,4 %. Substancje redukujące wg przepisu | 9005-84-9 | 100 g | 1
74 | Sodu borowodorek cz.d.a. As <0,001%, | 16940-66-2 | 100g | 2
75 | Sodu chlorek cz.d.a. Zawartość min. 99,5 % Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek | 7647-14-5 | 1 kg | 4
76 | Sodu dichloroizocyjanuran 2 hydrat cz.d.a. Zawartość m.in. 98,0% | 51580-86-0 | 50g | 1
77 | Sodu molibdenian 2-hydrat cz.d.a. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub krystaliczny proszek. Zawartość min. 99,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5 %, 20°C) 7 - 10,5. Chlorki (Cl) max. 0,005 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,001 %. Siarczany (SO 4 ) max. 0,005 %. | 10102-40-6 | 500g | 2
78 | Sodu salicylan cz.d.a. Zawartość min. 99,0%. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy POCH | 54-21-7 | 500 g | 2
79 | Sodu węglan bezwodny cz.d.a. zawartośc min. 99,5% Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%; Straty po prażeniu max. 0,5% Azot ogólny (N) max. 0,001%; Chlorki (Cl) max 0,001 %; Fosforany (PO4) max. 0,002%; Krzemiany (j. SiO₂) max. 0,003%; Siarka całkowita ( j. SO₄) max. 0,003% | 497-19-8 | 1 kg | 5
80 | Sodu wodorotlenek 30% sp. cz. | 1310-73-2 | 10 L | 4
81 | Sodu wodorotlenek (0,1mol/1 +/-0,2%)(ciecz) Ampułka o długości min. 23- 25cm (umożliwiająca, ilościowe, bezwylewowe przeniesienie substancji), lejek z ostrym ostrzem, objętość substancji w ampułce ok. 220ml., membrana -cienka łatwa do przebicia. | 1310-73-2 | ampułka | 1
82 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. Zawartość min. 98,8%, mikrogranulki. Wygląd zewnętrzny mikrogranulki o jednorodnej białej barwie. Zawartość % min. 98,8 Sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7, Azot ogólny (N) % max. 0,0005, Chlorki (Cl) % max. 0,005, Fosforany (PO4) % max. 0,001, Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,003, Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001; Bar (Ba) % max. 0,0005, Cynk (Zn) % max. 0,0005; Glin (Al) % max. 0,001; , Kadm (Cd) % max. 0,0005; Kobalt (Co) % max. 0,0005; Magnez (Mg) % max. 0,0005; Mangan (Mn) % max. 0,0005; Miedź (Cu) % max. 0,0005; Nikiel (Ni) % max. 0,0005; Ołów (Pb) % max. 0,0005; Srebro (Ag) % max. 0,0005; Stront (Sr) % max. 0,0005; Wapń (Ca) % max. 0,001; Żelazo (Fe) % max. 0,0005; Arsen (As) % max. 0,0003; Rtęć (Hg) % max. 0,0001 lub równoważny odczynnikowi firmy Avantor | 1310-73-2 | 1kg | 6
83 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. Zawartość min. 98,8%, mikrogranulki. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy POCH | 1310-73-2 | 500g | 2
84 | Trietanoloamina cz.d.a. ODCZ. FP | 102-71-6 | 100ml | 1
85 | Tri-sodu cytrynian 2-hydrat cz.d.a, ACS Zawartość min. 99,0%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy POCH | 6132-04-3 | 1 kg | 3
86 | Wapnia węglan strącony cz.d.a. biały proszek. Zawartość min.99,0% substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,005% | 471-34-1 | 250g | 1
87 | Wodoru nadtlenek ok. 30% cz.d.a. Zawartość min. 29 %, max 33 %; Wolne kwasy (j. H2 SO 4 ) max. 0,005 %. Siarczany (SO 4 ) max. 0,0005 % | 7722-84-1 | 1 L | 8
88 | Wskaźnik Tashiro. 0,75 g/l czerwień metylowa + 0,375 g/l błękit metylenowy w etanolu 50% (v/v) Równoważny firmie ROTH 2624.1 | nie dotyczy | 250ml | 1
89 | Żelaza chlorek bezwodny cz.d.a. min. 98,0% | 7705-08-0 | 5g | 1
Przy każdej dostawie należy dostarczyć:
Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii zamawianego produktu.
Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny niebezpiecznej - jeśli dotyczy.
Termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu od daty produkcji lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) z wyłączeniem produktow dla których nie określa się terminów ważności.
Uwaga ! : Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest :
1 | Przedstawienie przykładowych certyfikatów/ świadectw jakości dla wszystkich produktów w pakiecie, wystawionych przez producenta.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VII ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VII, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## TAŚMY I FOLIE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet VIII Taśmy i folie
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Test paskowy do sterylizacji parowej 121ºC 15 min | op.= 250 szt. | 1
2 | Test do sterylizacji parowej emulacyjny klasa 6 | op.= 200 szt. | 3
3 | Taśma kontrolna do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem typu TGP (wyraźna zmiana barwy z zielonej na brunatną naniesionych na niej znaków w kształcie litery V następuje po 30 min. w temp. 155ºC), szerokość 19mm. | op.= 50 mb | 3
4 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną typu TAS (wyraźna zmiana barwy z białej na brązową naniesionych na niej ukośnych linii z kropką następuje po 20 min.w temperaturze 120ºC, 9 min. 125ºC, 5 min. w temp. 135ºC). | op.= 50 mb | 2
5 | Zintegrowany 2 parametrowy wskaźnik kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem typu rurki kontrolne Browne’a (kontrola temp. 1600C 120 min, kontrola 1700C 65 min, kontrola 1800C 35 min). | op. = 100 szt. | 3
6 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 15 cm. Przydatnośc do steryzlizacji suchym gorącym powietrzem w 180°C/ 30 min … 160°C/120 min. | op.= 200 mb | 4
7 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 20 cm. Przydatnośc do steryzlizacji suchym gorącym powietrzem w 180°C/ 30 min … 160°C/120 min. | op.= 200 mb | 2
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Specyfikacja produktu i deklaracja zgodności. Świadectwa jakości / certyfikaty z podaną datą ważnosci dla każdej partii - jeśli dotyczy.
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VII (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VII, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## WSKAŻNIKI BIOLOG. -SPORALE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet IX - Wskaźniki biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji typu Sporal A i Sporal S
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu typu Sporal A. Wskażnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 w opakowaniu papierowofoliowym. | Op. = 10 szt. | 300
2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem typu Sporal S. Wskaźnik w postaci krążka bibuły nasyconego zawiesiną niepatogennych, standardowych ,wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, umieszczonego w papierowej kopercie. | Op. = 40 szt. | 4
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Swiadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważności dla każdej partii.
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr IX ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr X, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## FILTRY I RURKI
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet X - Filtry i rurki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtr polipropylenowy śr. 25 mm o dużej stabilności masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza, opór przepływu powietrza przy liniowej prędkości 735 cm/s max 750Pa. FIPRO-25 lub produkt równoważny | op. 20 szt. | 4: 5
2 | Filtr polipropylenowy śr. 37 mm o dużej stabilności masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza, opór przepływu powietrza przy liniowej prędkości 735 cm/s max 750Pa. FIPRO-37 lub produkt równoważny | op. 20 szt. | 4: 5
3 | Rurki sorbentowe z krzemionkowym żelem z 2,4-DNPH, wypełnienie 150/300 mg, typ SKC 226-119. Przy dostawie certyfikat z atestem określającym wielkość współczynnika przebicia dla formaldehydu. | op. 20 szt. | 4: 5
4 | Paski wskaźnikowe pH-Fix zakres 4,5-10,0 podziałka 0,5 jednostek pH firmy Macherey-Nagel lub równoważny | op. 100 pasków o wym. 6x85mm | 4: 2
5 | Paski wskaźnikowe pH-Fix zakres 1,7- 3,8 podziałka 0,3 jednostek pH firmy Macherey-Nagel lub równoważny | op. 100 pasków o wym. 6x85mm | bar: 4
6 | Paski wskaźnikowe typ CF, zakres pH 0-14 podziałka 1,0 jednostek pH lub równoważny | op. min. 100 pasków | bar: 4
7 | Filtry strzykawkowe PTFE Chromafil, membrana hydrofobowa, średnica membrany 13mm, wielkość porów 0,45 µm, obudowa z PP-bezbarwna, niesterylne | op.=100 testów | bar: 4
8 | Filtr celulozowo - nitrozowy śr. 25mm, wielkośc porów 0,8 µµ | op. = 100 sztuk | 4: 2
9 | Rurki z żelem krzemionkowym impregnowanym H₂SO₄ 300 mg/150 mg do pobierania próbek w kierunku oznaczania amoniaku metodą IC | op. = 50 sztuk | bar: 4
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii.
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu X (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr X, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/