
Szczegółowy wykaz metod badawczych stosowanych przez Laboratorium Badania Wody
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie  
Badania fizykochemiczne

	Lp.
	Badana cecha i metoda badawcza
	Norma

/ Procedura badawcza*

	1
	Mętność

metoda nefelometryczna
	A
	PN-EN ISO 7027-1:2016-09

	2
	Barwa

metoda wizualna
	PN-EN ISO 7887:2012

	3
	Zapach

metoda organoleptyczna
	PB_52_03 ed. 1 z 06-04-2007

	4
	Przewodność elektryczna właściwa

metoda konduktometryczna
	A
	PN-EN 27888:1999

	5
	pH

metoda potencjometryczna
	A
	PN-EN ISO 10523:2012

	6
	Chlorki

metoda miareczkowa
	 A
	PN-ISO 9297:1994

	7
	Twardość 
metoda miareczkowa
	 A
	PN-ISO 6059:1999

	8
	Magnez 

metoda obliczeniowa
	 A
	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A

	9
	Wapń

metoda miareczkowa
	 A
	PN-ISO 6058:1999

	10
	Amonowy jon

metoda spektrofotometryczna
	A
	PN-ISO 7150-1:2002

	11
	Amonowy jon

metoda spektrofotometryczna
	A
	PN-C-04576-4:1994

	12
	Azotany

metoda spektrofotometryczna
	A
	PN-82/C-04576.08☼

	13
	Azotyny

metoda spektrofotometryczna
	A
	PN-EN 26777:1999

	14
	Żelazo

metoda spektrofotometryczna
	A
	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016

	15
	Potencjał redoks

metoda potencjometryczna
	PB_52_05 edycja 1 z 08.06.2016

	16
	Chlor wolny

metoda kolorymetryczna
	A
	PB_52_04 edycja 3 z 04.10.2024 r.


	17
	Chlor związany

metoda obliczeniowa
	A
	

	18
	Chlor ogólny

metoda kolorymetryczna
	A
	


 Badania mikrobiologiczne: 

	Lp.
	Badana cecha i metoda badawcza
	Norma

/ Procedura badawcza*

	1
	Liczba bakterii grupy coli 
metoda filtracji membranowej 
	A
	PN –EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

	2
	Liczba Escherichia coli
metoda filtracji membranowej
	A
	PN –EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

	3
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ( 20C    

metoda płytkowa, posiew wgłębny
	A
	PN-EN ISO 6222:2004              

	4
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ( 20C 

metoda płytkowa, posiew wgłębny
	A
	PN-EN ISO 6222:2004              

	5
	Liczba enterokoków kałowych
metoda filtracji membranowej
	A
	PN-EN ISO 7899-2:2004

	6
	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
metoda filtracji membranowej
	A
	PN-Z-11001-3:2000 Zał. A

	7
	Liczba Pseudomonas aeruginosa 

metoda filtracji membranowej
	A
	PN-EN ISO 16266:2009

	8


	Liczba Escherichia coli

Metoda NPL, zminiaturyzowana
	A
	PN –EN ISO 9308-3:2002


      Objaśnienia: A - metoda akredytowana; ☼ - norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia

     *- laboratorium szacuje niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 

        (niepewność nie obejmuje etapu poboru próbki).

Strona 2/stron 2

