Tarnobrzeg, 17.11.2022 r.
Znak sprawy: OA-XII.272.21.2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. Zamawiający – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów,                   ul. Grunwaldzka 15. 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dozór i konserwacja kotłowni gazowej oraz instalacji CO w budynku PUW ul. 1 Maja 4a oraz w budynku ul. M. Dąbrowskiej 6a w Tarnobrzegu, w latach 2023 – 2025.
Wspólny słownik zamówień (CPV 50720000-8) Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
1. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2023 - 31.12.2025.
2. Kwalifikacje: Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonywania usługi.

3. Zakres zamówienia:
1) Usługa przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych i instalacji CO dwa razy 
w roku, przed sezonem i po sezonie grzewczym w lokalizacjach:

a) ul. 1 Maja 4a w Tarnobrzegu
· kotły gazowe VIESSMAN WERKE  typ: VITROPLEX 100  - 2 szt. 

· stałe zbiorniki ciśnieniowe firm:

REFLAX WINKELMAN GMBH typ: JCN 0,8m3 - 2 szt.

VIESSMAN  Vitoceell typ: 100V 750l  -  1 szt.
REFLEXDD – 1 szt.                 
b) ul. M. Dąbrowskiej 6a w Tarnobrzegu
· kocioł gazowy Buderus – 1 szt.

· kocioł gazowy Imergas – 1 szt.

· zbiornik wody ciepłej i stały zbiornik ciśnieniowy.

2) Dozór nad eksploatacją kotłowni gazowej będzie realizowany zgodnie 
z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) oraz szczegółowymi zasadami eksploatacji kotłów.

3) Konserwacja kotłowni będzie wykonywana zgodnie z instrukcjami obsługi 
i konserwacji kotłowni oraz zgodnie z przepisami i zalecaniami producenta w zakresie wymaganym do prawidłowej pracy.

4) Usuwanie awarii oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności w przypadku ich zaistnienia, w czasie do 24 godzin od  zgłoszenia. Zapłata na podstawie odrębnej wyceny i akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 

5) Dokonywanie protokolarnych przeglądów instalacji gazowych, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy Prawo budowlane.

6)  Przygotowanie kotłów i urządzeń kotłowni do przeglądów technicznego dokonywanego przez UDT oraz uczestniczenie w przeglądzie.

4. Okres gwarancji: nie dotyczy.

5. Warunki płatności: przelew 21 dni
6. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
7. Okres związania ofertą (nie krótszy niż 14 dni):  21 dni 

8. Wykonawca zrealizuje zadanie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy  
o pracę – zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy. 
III. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 % (znaczenie kryterium 1 % =  1 pkt)

1) opis sposobu wyboru zwycięskiej oferty: Dostawca zostanie wyłoniony spośród ofert spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu 
o kryterium ceny według poniższego wzoru:

      cena najniższa spośród badanych ofert

C= ----------------------------------------------------  x 100

                    cena oferty badanej
gdzie: „C” stanowi wartość punktową określonego kryterium, do wzoru zostanie podstawiona łączna wartość brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

2) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (oferty te nie mogą mieć ceny wyższej),
IV. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2022 r. w formie:

· pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg,
· w wersji elektronicznej na e-mail:* dgt@rzeszow.uw.gov.pl
V. Kontakt z zamawiającym
Pytania można składać: elektronicznie na adres e-mail: dgt@rzeszow.uw.gov.pl 
(w tytule należy wskazać przedmiot zamówienia).

Kontakt telefoniczny: 15/822-15-95  w. 295 – p. Zbigniew Marek – St. specjalista

w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. nr 602, w godz. od 7.30-15.30.
VI. Istotne postanowienia przyszłej umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  negocjacji z oferentami.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

1)    nie zostanie złożona żadna oferta,

2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 
       uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

3)  jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację 
       zamówienia.

3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Podkarpackiego Urzędu  
  Wojewódzkiego w Rzeszowie do zawarcia umowy. 

4. Jeśli Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, wtedy Zamawiający wybierze kolejną 
   najkorzystniejszą ofertę, jeśli ten Wykonawca spełnił wszystkie wymagania. 
5. W przypadku jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać 
   będzie wyjaśnienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie 
   terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
DYREKTOR GENERALNY

URZĘDU

( - )

Marcin Zaborniak

                      (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

- formularz oferty 



- klauzula informacyjna RODO
Str. 1 z 3
PAGE  
Str. 3 z 3

