Załącznik nr 1

OPIS I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEZNACZONYCH 
DO SPRZEDAŻY:

- Zbiorniki na olej opałowy dwupłaszczowy – 4 szt.

- Zasobnik ciepłej wody użytkowej – 1 szt.

- Kocioł olejowy Viessmann – 1 szt.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

## I. Zbiorniki na olej opałowy dwupłaszczowe DWT 1000L Roth.

Zbiorniki dwupłaszczowe o nazwie handlowej DWT, których wewnętrzne ścianki wykonane są z tworzywa, a z zewnątrz chroni je stalowa osłona. Montaż tego rodzaju zbiorników, to doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości budowy wanny wyłapującej olej (w przypadku zbiorników jednopłaszczowych jest to konieczne). To dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekiem oleju w czasie awarii staje się zbędne, gdyż rolę tę spełniać może z powodzeniem podwójny płaszcz zbiornika. Zbiorniki dwupłaszczowe o pojemnościach 1000 l, które można łączyć w baterie szeregowo, blokowo i kątowo uzyskując objętość magazynową nawet 4.000 l.

II. Zasobnik ciepłej wody użytkowej Viessmann Vitocel 100 o pojemności 160l.

Pojemnościowy podgrzewacz Vitocell 100-W CUGB – o pojemności 160L Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Vitocell 100-W w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę i możliwości instalacji można ustawić obok albo pod kotłem grzewczym.

III. Kocioł olejowy Viessmann Vitorond 100

- Trzyciągowy kocioł o budowie członowej. Energooszczędny, niskoemisyjny i łatwy w montażu i obsłudze. Vitorond 100 jest członowym kotłem żeliwnym, zapewniającym wysoką niezawodność eksploatacyjną i wyjątkową trwałość.

- Niskotemperaturowy żeliwny kocioł grzewczy. Moc znamionowa: 18 do 63 kW.

- Sprawność znormalizowana: 94,5%.

- Niskoemisyjne spalanie i czyste wypalanie się płomienia dzięki odpowiedniej geometrii komory spalania.

- W 2023 roku zamontowano nowy palnik wentylatorowy.

STAN TECHNICZNY:

Widoczne ślady użytkowania, zużycie techniczne.

Stopień zużycia: S = 50%, okres eksploatacji 10 lat.

Stan techniczny – dobry.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

- Zbiorniki na olej opałowy dwupłaszczowe DWT 1000L Roth:

- Zasobnik ciepłej wody użytkowej Viessmann – 160 l :

- Kocioł Viessmann Vitorond 100: