HKN.6031–17/18							Radom, dnia 15.02.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 29421/18/SOK, 29422/18/SOK i 29423/18/SOK 
z dnia 02.02.2018r. oraz 05.02.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 23.01.2018r. :

- sprawozdanie z badań nr: 29421/18/SOK dot. wody z niecki basenu sportowego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,55 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 759 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29422/18/SOK dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,3 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,85 | ± 0,17 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 763 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29423/18/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,93 | ± 0,19 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,2 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,3 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 761 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a