


    Załącznik nr 3.3 

do L-PS-04, wydanie 17 z dnia 07.01.2026
                                                                                                                                                                                          wersja strony A, data wersji strony 07.01.2026

   Strona 1/1
Badanie skuteczności procesu sterylizacji
WARUNKI PRZECHOWYWANIA WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH PRZED UŻYCIEM
•Temperatura pokojowa, z dala od źródeł ciepła

•Chronić przed zawilgoceniem

•Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ
Wskaźniki biologiczne – umieścić wewnątrz komory sterylizatora w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki biologiczne wyjąć z sterylizatora i umieścić 
w papierowej kopercie. 

Wskaźników biologicznych nie należy otwierać i wyjmować z oryginalnego opakowania.

TRANSPORT
Wskaźniki biologiczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem – włożyć do koperty lub zawinąć w kartkę papieru 
i dostarczyć do laboratorium wraz z zleceniem zawierającym informacje dotyczące urządzenia sterylizującego, 
w którym został przeprowadzony proces sterylizacji z użyciem wskaźników.
Wskaźnik biologiczny – Sporal A - należy dostarczyć do 24 godz. po zakończeniu procesu sterylizacji, przechowywanie w temperaturze pokojowej.

Wskaźnik biologiczny – Sporal S - należy dostarczyć do 24 godz. po zakończeniu procesu sterylizacji, należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

 ZLECENIE POWINNO ZAWIERAĆ:
- nazwę i adres placówki,

- typ i nr fabryczny urządzenia,

- lokalizację urządzenia,

- warunki sterylizacji,

- rodzaj wskaźnika biologicznego,

- datę i godzinę zakończenia procesu sterylizacji,

- imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację,

- rozmieszczenie wskaźników
- numer serii i datę ważności wskaźników biologicznych,

PRZYJMOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ 
Wskaźniki biologiczne przyjmowane są w Oddziale Laboratoryjnym w Zabrzu, ul. 3 Maja 64 
w godzinach od 12:00 do 13:30 od poniedziałku do piątku. 
ODBIÓR WYNIKÓW 
- w godz. od 12:00 do 14:50 od poniedziałku do piątku w Oddziale Laboratoryjnym w Zabrzu. 
