## ZESTAWIENIE
ZESTAWIENIE
Nazwa | Termin realizacji w dniach
Zadanie nr 1- Odczynniki chemiczne | 14
Zadanie nr 2 - Płytki do monitoringu | 14
Zadanie nr 3 - Płytki Petriego | 14
Zadanie nr 4 - Środki myjące i dezynfekcyjne | 14
Zadanie nr 5 - Butelki jednorazowego użytku do pobierania próbek mikrobiologicznych wody | 90
Zadanie nr 6 - Sporale | 14
Zadanie nr 7- Pojemniki do pobierania próbek | 14

## Zad.1 Odczynniki chem.
| Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.2.2022 | [6 empty] | załącznik 1/1
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1- Odczynniki chemiczne
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Disodu wodorofosforan bezwodny cz.d.a | opakowanie 100g; równoważny produktowi CHEMPUR; ; okres ważności od daty dostawy min.2 lata |  |  | op. | 1
| 2 | Potasu diwodorofosforan cz.d.a | opakowanie 100g; równoważny produktowi CHEMPUR; okres ważności od daty dostawy min.2 lata |  |  | op. | 1
| 3 | L-arginine monochloride | opakowanie jednostkowe 25g, okres ważności od daty dostawy min.2 lata |  |  | op. | 1
| 4 | Płyn do przechowywania elektrod pehametrycznych | opakowanie 500 ml, równoważny produktowi HI 70300L, okres ważności od daty dostawy min.2 lata |  |  | op. | 1
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
| 1. | Dla pozycji 1-3 przykładowe certyfikaty jakości
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
| 1. | Dla każdej serii odczynnika należy dostarczyć certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości w języku polskim, na którym będzie nr serii bądź partii oraz skład ilościowy, stopień zanieczyszczenia i data ważności odczynników
| 2. | W dniu pierwszej dostawy należy bezpłatnie udostępnić kartę charakterystyki dostarczonej substancji lub preparatu, dla których jest ona wymagana oraz dokonywać jej aktualizacji i dystrybucji zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.2289 z poźn. zm.) i tytułem IV rozporządzenia REACH (WE) nr 987/2008
| 3. | Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań substancji i preparatów, w tym również sklasyfikowanych jako niebezpieczne; substancje i preparaty chemiczne powinny być oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń (wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze - piktogramy)
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad.2 Płytki do monitoringu
| Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.2.2022 | [6 empty] | załącznik 1/2
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 2 - Płytki do monitoringu
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) | 1op=2 zestawy po 10 płytek potrójnie pakowanych i sterylizowanych promieniami gamma; Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będą wyniki sprawdzania wzrostów dla szczepów (między innymi Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) 2) karta charakterystyki produktu w języku polskim; min. termin okresu przydatności 6 miesięcy od daty dostawy, temp. przechowywania +15ºC do + 25 ºC; na każdej płytce podana musi być nazwa produktu, data ważności, nr partii, nr seryjny produktu; |  |  | op. | 14
SBEK | 2 | Gotowe płytki odciskowe z agarem Sabouraud z 4% dekstrozą i netralizatorami do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba pleśni i drożdży) | 1op=2 zestawy po 10 płytek potrójnie pakowanych i sterylizowanych promieniami gamma; Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będą wyniki sprawdzania wzrostów dla szczepów (między innymi Sacharomyces cerevisiae ) 2) karta charakterystyki produktu w języku polskim; min.termin okresu przydatności 4 miesiące od daty dostawy, temp. przechowywania +15ºC do + 25º C; na każdej płytce podana musi być nazwa produktu, data ważności, nr partii, nr seryjny produktu; |  |  | op. | 14
SBMŻ | 3 | Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) | w opakowaniu zawierającym 2 zestawy po 10 płytek lub 4 zestawy po 5 płytek potrójnie pakowanych i sterylizowanych promieniami Gamma. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będą wyniki sprawdzania wzrostów dla szczepów (m.in. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), 2) karta charakterystyki produktu w języku polskim. Minimalny termin okresu przydatności 6 miesięcy od daty dostawy, temp. przechowywania +15ºC do +25 ºC; na każdej płytce musi być podana nazwa produktu, data ważności, nr partii, nr seryjny produktu. |  |  | op. | 10
SBW | 4 | Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) | 1op=2 zestawy po 10 płytekpotrójnie pakowanych i sterylizowanych promieniami gamma; Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości, na którym będą wyniki sprawdzania wzrostów dla szczepów (między innymi Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) 2) karta charkaterystyki produktu w języku polskim; min.termin okresu przydatności 7 miesięcy od daty dostawy, temp. przechowywania +15ºC do + 25 ºC; na każdej płytce podana musi być nazwa produktu, data ważności, nr partii, nr seryjny produktu; |  |  | op. | 12
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
| 1. | przykładowe świadectwa jakości (certyfikaty ) dla wszystkich podłoży
| 2. | instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie podłóż w języku polskim oraz barwne ulotki dla podłoży - oddzielnie dla każdego podłoża
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
| 1. | certyfikat jakości na podłoża zawierający informacje: nazwę produktu, nr serii zgodny z numerem podanym na płytce, data ważności, wyznaczniki pH, stopień odzysku drobnoustrojów z uwzględnieniem szczepów wymienionych w specyfikacji; temperaturę i czas inkubacji.
| 2. | wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej
| 3. | dla pozycji wymaganych ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j.Dz.U. z 2020r., poz. 2289 z poźn. zm.) karty charakterystyk oraz oznakowanie opakowania pożywki jako niebezpiecznej
SBMŻ | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowy certyfikaty jakości
2. instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie podłóż w języku polskim oraz barwne ulotki dla podłoży.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy dla wszystkich pozycji należy dołączyć:
1. certyfikat jakości na podłoża zawierający informacje: nazwę produktu, nr serii zgodny z numerem podanym na płytce, data ważności, wyznaczniki pH, stopień odzysku drobnoustrojów z uwzględnieniem szczepów wymienionych w specyfikacji; temperaturę i czas inkubacji.
2. wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej.
3. dla pozycji wymaganych ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszninach (t.j.Dz.U. z 2020r., poz. 2289 z późn. zm.) karty charakterystyk
SBW | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe certyfikaty jakości
2. instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie podłóż w języku polskim oraz barwne ulotki dla podłoży - oddzielnie dla każdego podłoża.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy dla wszystkich pozycji należy dołączyć:
1. certyfikat jakości na podłoża zawierający informacje: nazwę produktu, nr serii zgodny z numerem podanym na płytce, data ważności, wyznaczniki pH, stopień odzysku drobnoustrojów z uwzględnieniem szczepów wymienionych w specyfikacji; temperaturę i czas inkubacji.
2. wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej.
3. dla pozycji wymaganych ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszninach (t.j.Dz.U. z 2020r., poz. 2289 z późn. zm.) karty charakterystyk
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad.3 Płytki Petriego
| Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.2.2022 | [6 empty] | załącznik 1/3
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 3 - Płytki Petriego
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/dystrybutora/importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: zewnętrzna średnica pokrywki {mm} 90-90 i wysokość {mm} 14-16,2 | z polistyrenu; z trzema żebrami wentylacyjnymi; pakowane maksymalnie po 25 sztuk w rękawie; na każdym rękawie oraz na opakowaniu transportowym musi być umieszczony termin ważnosci sterylności oraz numer serii produktu; ze świadectwem sterylności z datą ważności sterylności; minimalny termin okresu przydatności 18 miesięcy od daty dostawy |  |  | szt. | 6000
SBMŻ | 2 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: średnica {mm} 90 i wysokość {mm} 14-16,2 | z trzema żebrami wentylacyjnymi; pakowane maksymalnie po 25 sztuk w rękawie; na każdym rękawie i na opakowaniu transportowym musi być umieszczona etykieta z numerem serii produktu i datą ważności sterylności. Wymagane dokumenty: świadectwo sterylności z datą ważności sterylności. Płytki z terminem ważności minimum 2 lata od daty dostawy. |  |  | szt. | 2500
SBW | 3 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: zewnętrzna średnica pokrywki {mm} 90-90 i wysokość {mm} 14-16,2 | z trzema żebrami wentylacyjnymi;pakowane maksymalnie po 25 sztuk w rękawie; na każdym rękawie oraz na opakowaniu transportowym musi być umieszczony termin ważnosci sterylności oraz numer serii produktu; ze świadectwem sterylności z datą ważności sterylności; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy |  |  | szt | 5000
| 4 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: wysokość {mm} min 14; średnica dolnej płytki {mm} 55 | z trzema żebrami wentylacyjnymi;pakowane maksymalnie po 25 sztuk w rękawie; na każdym rękawie oraz na opakowaniu transportowym musi być umieszczony termin ważnosci sterylności oraz numer serii produktu; ze świadectwem sterylności z datą ważności sterylności; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy |  |  | szt | 4000
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1.przykladowe świadectwo sterylności
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. świadectwo sterylności
SBMŻ | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe świadectwo sterylności
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy dla wszystkich pozycji należy dołączyć:
1. świadectwa sterylności.
SBW | Do oferty należy dołączyć:
świadectwa sterylności dla każdej pozycji
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1.świadectwa sterylności
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad. 4 Środki myjące, dezynf.
| Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.2.2022 | [6 empty] | załącznik 1/4
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 4 - Środki myjące i dezynfekcyjne
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym | 1 opakowanie = 300 tabletek; preparat zawiera jako substancję aktywną - aktywny chlor; działa szybko i skutecznie wobec bakterii, wirusów i grzybów; stosowany do dezynfekcji w zakladach opieki zdrowotnej; minimum rok ważności od daty dostawy |  |  | op. | 6
SBMŻ | 2 | Roztwór do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk | 1 op = 500 ml; roztwór gotowy do użycia; aktywny w stosunku do bakterii (także prątków grużlicy), grzybów, rotawirusów i wirusów opryszczki, inaktywuje wirusy HBV i HIV; skład: zawartość alkoholu conajmniej 70%.; z dodatkiem substancji nawilżających. Minimalny termin okresu przydatności rok od daty dostawy. |  |  | szt. | 10
| 3 | Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny | preparat do dezynfekcji sprzętu medycznego; szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova, Rota; posiada optymalnie dobrany skład wykorzystujący synergistyczne działanie poszczególnych substancji czynnych; nie zawiera aldehydów, posiada przyjemny zapach; roztwór gotowy do użycia, do przecierania lub spryskiwania. W 100 g jako substancje aktywne zawiera między innymi 35,0 g 2-propanol. W opakowaniu jednostkowym nie większym niż 1 litr. Minimalny termin okresu przydatności 18 miesięcy od daty dostawy. |  |  | litr | 10
SBW | 4 | Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny | preparat do dezynfekcji sprzętu medycznego; szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova, Rota; posiada optymalnie dobrany skład wykorzystujący synergistyczne działanie poszczególnych substancji czynnych; nie zawiera aldehydów, posiada przyjemny zapach; roztwór gotowy do użycia, do przecierania lub spryskiwania; w 100 g jako substancje aktywne zawiera: 35,0 g 2-propanol, 25,0 g 1-propanol. 0,375 g amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych o działaniu mikrobójczym (20%); op=1l |  |  | op | 25
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. dla poz. 1 ulotka informacyjna dotycząca produktu
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dołączyć:
1. dla pozycji 1 karta charakterystyki
SBMŻ | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1.dla pozycji 2-3 ulotka informacyjna dotycząca produktu.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dołączyć:
1. dla pozycji 2-3 karty charakterystyk
SBW | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1.dla pozycji 4 ulotka informacyjna dotycząca produktu.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dołączyć:
1. dla pozycji 4 karta charakterystyki
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad.5 But jednorazowe
| Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.2.2022 | [6 empty] | załącznik 1/5
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 5 - Butelki jednorazowego użytku do pobierania próbek mikrobiologicznych wody
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/dystrybutora/importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | Butelka sterylna 500 ml z zawartością tiosiarczanu sodu - 20 mg /L | butelka ośmioboczna 500 ml, PET, z podziałką, przezroczysta, sztywna , odporna na pęknięcia; z szeroką szyjką, średnica szyjki butelki od 30 mm do 35 mm, nakrętka zakręcana, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana indywidualnie ze świadectwem sterylności i datą ważności sterylizacji na butelce; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy,równoważne produktowi GOSSELIN nr kat:HP500B-52 |  |  | szt | 800
0
SBW | Do oferty należy dołączyć:
1.świadectwo sterylności
2.zdjęcie wyglądu butelki
Czas realizacji: 90 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1.świadectwa sterylności
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad.6 Sporale
| Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.2.2022 | [6 empty] | załącznik 1/6
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 6 - Sporale
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Sporal A | biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną; odczyt wyniku do 3 dni 1 opakowanie = 10 sztuk; certyfikat dopuszczenia do obrotu; minimalny termin okresu przydatności 1 rok od dnia dostawy |  |  | op. | 60
| 2 | Sporal S | biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu; odczyt wyniku do 7 dni. 1 opakowanie = 40 szt.; certyfikat dopuszczenia do obrotu; minimalny termin okresu przydatności 1 rok od dnia dostawy |  |  | op. | 5
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1.przykładowe certyfikaty dopuszczenia do obrotu (dla poz. 1 i 2)
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. dla poz. 1 i 2 certyfikaty dopuszczenia do obrotu
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad.7 Pojemniki do pob.pr.
| Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.2.2022 | [6 empty] | załącznik 1/7
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 7- Pojemniki do pobierania próbek
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
| 1 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies węglowym | probówka okrągłodenna z PP o dł. 150mm, śred.zewn .12mm z etykietą i plastikowym aplikatorem łatwo łamiącym się, z certyfikatem jakości serii, zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od dnia dostawy |  |  | szt. | 300
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykladowe świadectwo sterylności
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. świadectwo sterylności
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy