Pyrzyce, 03.08.2026 r.

NHK.9022.100.2026

KOMUNIKAT Nr 15/2026

w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę przy Zakładzie Produkcyjnym „Termo Organika” Sp. z. o. o. w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 8 w Pyrzycach zaopatrującego w wodę Zakład Produkcyjny przy ul. Lipiańskiej 8 w Pyrzycach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 13.07.2026 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli. W związku z powyższym wydano komunikat Nr 11/2026 z dnia 15.07.2026 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.07.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach stwierdził zgodność z wartością parametryczną parametrów, tj. bakterii grupy coli, E. coli, Enterokoków kałowych oraz chloru wolnego. Stwierdzono jednak niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C w ilości >300 jtk/1 ml - w punkcie zgodności na sieci wodociągowej w budynku biurowym przy ul. Lipiańskiej 8 w Pyrzycach (Sprawozdanie nr 3864/26 z dnia 27.07.2026 r. wykonane przez LabStar M. Olejnik, Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard).

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem w/w niezgodności z wartością parametryczną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Dla większego bezpieczeństwa zdrowotnego zaleca się przegotować wodę przed spożyciem i przygotowaniem posiłków. Wodę zaleca się gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zakład „Termo Organika” Sp. z o.o. zarządzający systemem zaopatrzenia w wodę przy Zakładzie Produkcyjnym Termo Organika, ul. Lipiańska 8 w Pyrzycach nadal prowadzi działania naprawcze celem zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Komunikat odwołuje Komunikat nr 11/2026 z dnia 15.07.2026 r.

Iga Sindrewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/