## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.5.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Jod krystaliczny cz.d.a. | 100g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
2. | Jodek potasu cz.d.a. | 250g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
3. | Rafinoza | 10g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: lipiec 2022 r. | 2 lata
4. | Kwas solny roztwór 1 mol/l | 1 litr | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
5. | Chlorek potasu cz.d.a. | 500g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: lipiec 2022 r. | 2 lata
6. | Tiosiarczan sodu 5hydrat cz.d.a. | 250g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: lipiec 2022 r. | 2 lata
7. | Denaturat | 500ml | 20 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: lipiec 2022 r. | 2 lata
8. | Kwas azotowy 65% spektralnie czysty | 250ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2022 r. | 24 miesiące
9. | Potasu nadmanganian ≥99%, p.a., ACS, max. 0,000005% Hg | 100g | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 36 miesięcy
10. | Potasu chromian cz.d.a. | 50g | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
11. | Test NANOCOLOR cyjanki metoda 1-30, zakres stężeń 0,001-0,50 mg/l CN- , 250 oznaczeń, długość fali 585 nm, kuweta 50 mm | op. | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 12 miesiący
12. | Test NANOCOLOR na chlor, zakres stężeń 0,02- 10,0 mg/l Cl2 | op. | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
13. | Pentan do GC o wysokiej czystości ≥ 99,0 % trihalometany < 1ppb | 1 litr | 1 | (J.T.Baker 9333.1000 lub Honeywell 76869) | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
14. | Kwas solny 36% | 1 litr | 1 | Suprapur MERCK | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 3 lata
15. | Siarczan cynku 7-hydrat 99,5% | 250g | 1 | ACROS ORGANICS, CAS 7446-20-0 | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 4 lata
16. | Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat, czystość min. 99% | 500g | 1 | ACROS ORGANICS lub FISHER SCIENTIFIC | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2022 r. | 5 lat
17. | Jodek potasu ekstra czysty 99,995% | 10g | 1 | ACROS ORGANICS | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
18. | Kwas solny 0,1 mol/l cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
19. | Aceton cz.d.a | 1 litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2022 r. | 3 lata
20. | Kwas siarkowy 95% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2022 r. | 3 lata
21. | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 5 lat
22. | Kwas borowy cz.d.a. | 250g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 4 lata
23. | Odczynnik Kovacsa | op. = 100 ml | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.5.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy chemiczne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test enzymatyczny do oznaczania azotanów w mięsie ROCHE | szt. | 2 |  | świadectwo kontroli jakości dostawa: maj 2022 r. | 8 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.5.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Sączki bibułowe MN 640 Φ 185 mm | szt. | 100 |  | dostawa: maj 2022 r.
2. | Termometr elektroniczny DIGITALES Thermometer TFA Dostmann GmbH & Co.KG ZUM Ottenberg 12, D-97877 Wertheim | szt. | 2 |  | dostawa: maj 2022 r.
| Wzorcowanie w/w termometrów – w zakresie sondy OUT – w temperaturach: 22,0 °C, 25,0 °C, 30,0 °C, 36,0 °C, 37,0 °C, 41,0 °C , 44,0 °C, 56,0 °C. wzorcowanie w laboratorium akredytowanym w w/w zakresie | szt. | 2
3. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 500ml | szt. | 20 |  | dostawa: lipiec 2022 r.
4. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne,z wentylacją | 1 op.= 600 szt. | 25 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
5. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 140mm, sterylne, z wentylacją | 1 op. = 110 szt. | 4 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
6. | Płytki Petriego z polistyrenu, dwukomorowe, średnica 90mm, sterylne | szt. | 600 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
7. | Rękawice lateksowe pudrowane, niesterylne, oburęczne „M” | op. = 100 szt. | 10 op. |  | dostawa: lipiec 2022 r.
8. | Wkłady Anaerogen OXOID do słoja 2,5 l do wytwarzania atmosfery beztlenowej – saszetki, wszystkie z jednej serii | op. (1 x 10 szt.) | 4 |  | certyfikat dostawa: maj 2022 r. | 10 miesięcy
9. | Końcówki do pipety BRAND Transferpette S od 100 – 1000 µl, sterylne, TipRack, bez filtrów, w pojedynczych opakowaniach po 96 szt., ta sama seria, | op. (10 x 96 szt.) | 2 |  | certyfikat dostawa: lipiec 2022 r. | 24 miesiące
10. | Pojemnik 2 litry na odpady medyczne z PP do utylizacji, odporne z otworem wrzutowym śr. 75 mm, czerwone | szt. | 10 |  | dostawa: czerwiec 2022 r.
11. | Filtr wstępny H1 osadowy liniowy 1μm do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: lipiec 2022 r.
12. | Filtr wstępny H2 węglowy liniowy GAC do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: lipiec 2022 r.
13. | Filtr jonowymienny H3 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: lipiec 2022 r.
14. | Filtr jonowymienny H6 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: lipiec 2022 r.
15. | Filtr zmiękczający 10” do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: lipiec 2022 r.
16. | Filtr sznurkowy do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: lipiec 2022 r.
17. | Filtr wstępny H1 osadowy liniowy 1μm do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: lipiec 2022 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
AT.272.5.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | RecomLine HCV IgG test potwierdzenia metodą Western- blot | 20 testów | 1 zestaw |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: maj 2022 r. | pół roku
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
AT.272.5.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Mix estrów kwasów tłuszczowych | 100 mg | 1 | (SUPELCO 07256) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
2. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120 (Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-30µg/l | 2 ml | 1 | (Ultra Scientific QCM-120 Agilent QCM-120) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
3. | Bromodichlorometan - wzorzec do GC | 1 ml | 1 | (CPAchem SB94.1000) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
4. | Selen (Se) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż CPAChem 757062) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
5. | Miedź (Cu) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż Accu Standard 218115131) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
6. | Chrom (Cr) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż Accu Standard 213045044) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
7. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm | 250 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 6 miesięcy
8. | Wzorzec konduktometryczny 146,9 µS/cm | 500 ml | 1 | SCP Science | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 6 miesięcy
9. | Wzorzec konduktometryczny 700 µS/cm | 500 ml | 1 | SCP Science | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec pH 4,01 | 500 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2022 r. | 6 miesiecy
11. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 i Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | dokument jakości dostawa: maj 2022 r. | 12 miesięcy
12. | Wzorzec fluorków F- 1000 mg/l | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
13. | Wzorzec mętności wody 200 NTU | 200 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2022 r. | 6 miesięcy
14. | Wzorzec zawartości chlorków Cl- 1 g/dm3 | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
15. | Wzorzec żelaza Fe 1000 mg/l | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
16. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op. = 500 ml | 2 |  | świadectwo jakosci ( z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
17. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op. = 500 ml | 2 |  | świadectwo jakosci ( z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
18. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op. = 1 l | 2 |  | świadectwo jakosci ( z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
AT.272.5.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiał referencyjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny IRMM-359A,B,C liofilizowany ser z enterotoksyną gronkowcową | 1 zestaw | 1 |  | certyfikat, instrukcja postępowania dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM