Grudzień 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn.zm.), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.     w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 97/12/2020/NLW  i 83/12/2020/NLW z dnia 21.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 95/12/2020/NLW  i 81/12/2020/NLW z dnia 21.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Świelubie (hydrant przy posesji nr14)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu          z badań laboratoryjnych Nr 86/12/2020/NLW  i 74/12/2020/NLW z dnia 21.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Kądzielno 5 działka nr 14/4 obręb Kądzielno  po rozpatrzeniu danych zawartych                            w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 87/12/2020/NLW  i 70/12/2020/NLW z dnia 21.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 działka nr 28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 88/12/2020/NLW i Nr 71/12/2020/NLW z dnia 21.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                    w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Kłopotowo (hydrant przy posesji nr 10) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 1383/20 z dnia 23.10.2020r., Nr 1398/20 z dnia 30.10.2020r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin i sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/1725-Q/20 z dnia 29.102020r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin   oraz   sprawozdaniu  z  badań  Nr 57/12/2020/NLW z dnia 16.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kłopotowo (hydrant przy posesji nr 23) po rozpatrzeniu danych zawartych  sprawozdaniu        z  badań  Nr 59/12/2020/NLW z dnia 16.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Włościbórz (hydrant przy posesji nr 8) po rozpatrzeniu danych zawartych  sprawozdaniu                         z  badań  Nr 38/11/2020/NLW i 19/11/2020/NLW z dnia 02.11.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Piotrowice (hydrant przy DPS) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr Nr 1398/20 z dnia 30.10.2020r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin,

-Włościbórz (hydrant przy posesji nr 10) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 1398/20 z dnia 30.10.2020r. wykonanych przez WSSE                                         w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin,

-Włościbórz (woda surowa - woda przeznaczona do spożycia) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 1398/20 z dnia 30.10.2020r. wykonanych przez WSSE  w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Łykowo (hydrant przy posesji nr 12) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                  z badań laboratoryjnych  Nr 1382/20 z dnia 23.10.2020r. wykonanych przez WSSE                        w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin                    i sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/1724-Q/20 z dnia 29.102020r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin   oraz   sprawozdaniu  z  badań  Nr 58/12/2020/NLW z dnia 16.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (hydrant przy posesji nr 23) po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 84/12/2020/NLW i Nr 72/12/2020/NLW z dnia 21.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

6. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań, ul. Szkolna 2 po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 85/12/2020/NLW i Nr 73/12/2020/NLW z dnia 21.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Bagiczu, Włościborzu, Skoczowie, Gorawinie oraz Rymaniu.