## STRONA 1
Zał. nr 1 do SWZ
| (pieczęć firmowa) | (miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do głoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................… (nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)
......................................................................................................................................................................................................… imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
dane kontaktowe:
.….................................................................................….........................…............................................ Telefon , FAX
…...............................................................................…..............................…............................................ E-mail
przedstawia ofertę na:„Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie” zobowiązuje się dostarczyć w/w przedmiot zamówienia dotyczący całości * lub zgodnie z możliwością złożenia ofert częściowych zobowiązuje się dostarczyć pakiet Nr 1*, pakiet Nr 2*, pakiet Nr 3* zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i pozostałymi wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
Pakiet nr 1 Krążki antybiogramowe Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 2 Testy do aparatu Vidas, materiały pomocnicze Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 3 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
UWAGA: minimalny termin dostawy to 5 dni kalendarzowych a maksymalny termin dostawy to 14 dni, oferta nie może być opatrzona terminem dostawy innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SWZ.
1.Przedmiot zamówienia- oferowany (dane szczegółowe, nazwa, numer katalogowy, producent) oraz ceny (jednostkowe oraz za cały Pakiet).

## PAKIET 1
Pakiet nr 1 Krążki antybiogramowe
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Krążki antybiogramowe penicylina 1 jednostka Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
2 | Krążki antybiogramowe ertapenem 10µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 3
3 | Krążki antybiogramowe meropenem 10µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
4 | Krążki antybiogramowe gentamycyna 10µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
5 | Krążki antybiogramowe ceftazydym 10µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
6 | Krążki antybiogramowe ceftazydym 30µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
7 | Krążki antybiogramowe linezolid 10µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
8 | Krążki antybiogramowe ceftarolona 5µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
9 | Krążki antybiogramowe cefotaksym 30µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
10 | Krążki antybiogramowe temocylina 30µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
11 | Krążki antybiogramowe tikarcylina z kwasem klawulanowym 85µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
12 | Krążki antybiogramowe cefotaksym 5µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
13 | Krążki antybiogramowe moksifloksacyna 5µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
14 | Krążki antybiogramowe tygecyklina 15µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
15 | Krążki antybiogramowe erytromycyna 15µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 4
16 | Krążki antybiogramowe streptomycyna 300µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
17 | Krążki antybiogramowe pefloksacynam 5µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
18 | Krążki antybiogramowe trimetoprim 5µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
19 | Krążki antybiogramowe sulfametoksazol/trimetoprim 25µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 4
20 | Krążki antybiogramowe mupirocyna 200µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
21 | Krążki antybiogramowe ciprofloksacyna 5µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
22 | Krążki antybiogramowe ampicylina 2µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
23 | Krążki antybiogramowe furazolidon 50µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
24 | Krążki antybiogramowe tigecyklina 15µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
25 | Krążki antybiogramowe ampicylina 10µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
26 | Krążki antybiogramowe amoksycylina+kwas klawulanowy (2:1) 30µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
27 | Krążki antybiogramowe klindamycyna 2µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
28 | Krążki antybiogramowe cefoksytyna 30µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
29 | Krążki antybiogramowe chloramfenikol 30µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
30 | Krążki antybiogramowe cefepim 30µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
31 | Krążki antybiogramowe nitrofurantoina 100µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
32 | Krążki antybiogramowe cefuroksym sodum 30µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
33 | Krążki antybiogramowe azytromycyna 15µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
34 | Krążki antybiogramowe norfloksacyna 10µg. Krążki nasączone określoną powyżej ilością danego antybiotyku do oznaczania wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej | opx50 krążków | 1
35 | Krążki antybiogramowe P penicillin G 10 units | fiolka x 50 krążków | 3
36 | Krążki do antybiogramów S streptomycin 10 ug | fiolka x 50 krążków | 3
RAZEM

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 Testy do aparatu Vidas, materiały pomocnicze
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Agar chrom ID CARBA jest wybiórczym podłożem chromogennym do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) | op. x 20 szt | 4
2 | Genbag anaer | op x 20 torebek | 1
3 | GENbag microaer Genbag stanowi szczelna torebka z przezroczystego plastiku. Używana wraz generatorem, umożliwia szybkie wytworzenie odpowiedniej atmosfery do hodowli bakterii, które wymagają atmosfery beztlenowej, mikroaerofilnej lub wzbogaconej w dwutlenek węgla, oznaczenie IVD (dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro. ) | op/20szt | 1
4 | VIDAS HBsAg Ultra ( 60 ozn ) | 60 oznaczeń | 1
5 | VIDAS anty-HCV ( 60 ozn ) | 60 oznaczeń | 1
6 | VIDAS QVC (60) | 60 | 1
RAZEM

## PAKIET 3
Pakiet nr 3 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate cz.d. a większe lub równe 98%(NT) | 25g | 4
2 | AOCS Low Erucic Rapessed Oil. Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym. Zawierająca 11 estrów, w tym ester metylowy kwasu erukowego w ilości 5% wagowych. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034:2017-03. Certyfikat Analizy CRM z podaną: 1. Czystością każdego estru kwasu 2. Zawartością w [%] wagowych każdego z kwasów. Kalibracja wagowa odniesiona do NIST. 3 Stężenie analityczne każdego kwasu w [ %] wagowych wraz z podanym odchyleniem standardowym. Termin ważnośći: marzec 2022 | 100 mg | 1
3 | Acetamid 99% CAS 60-35-5 | op x 25 g | 1
4 | Acetamid 99% CAS 60-35-5 | 100 g | 1
5 | Acesulfam K czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,5% materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 500 mg | 1
6 | Czerwień fenolowa, phenol - red solution 0,5 % | 100 ml | 1
7 | Bufor B- PER II , bacterial protein extraction reagent | 250 ml | 1
8 | Fenol wzorzec analityczny PESTANAL wzorzec do chromatografii gazowej, czysta substancja; wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 0,5 g | 1
9 | Naftalen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,5%: materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 1 g | 1
10 | Sacharyna wzorzec do GC Czystość ≥ 99,5% Wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034:2017-03. Certyfikat Analizy z podaną czystością wraz z niepewnością. Aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważnośći: maj 2022 | 1 gram | 1
11 | Bromek potasu do IR – puder zawartość: >+99.0% absorbancja: =<0,15 (woda:3250-3750/ 1620-1640 1/cm); =< 0,004( CH- związki:2750-3100 1/cm); =< 0,015 (pozostałe: 420-4000 1/cm) | op. x 100g | 1
12 | Cynk metaliczny | 250 g | 1
13 | 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate | op x 5g | 1
14 | Fast Blue B Salt – Dry content ~95% | op x 10g | 1
15 | DL Lysin monohydrochlorid cz. | 50 g | 1
16 | Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate (MW=416.16) 98,5-102% | 100g | 2
17 | di-Magnezowo-sodowa sól EDTA 4hydrat (EDTA-Na2Mg) do kompleksometrii >98.5%, EDTAdisodium magnesium salt tetrahydrate, | 100g | 1
18 | Potatssium thiosulfate ?95%, CAS Number: 10294-66-3 | 100 g | 1
19 | Akroleina-DNPH 1000 ug/ml w acetonitrylu; termin ważności: co najmniej 1 rok od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia- norma ISO 17034, ISO 17025 | 1 ml | 1
20 | Fumonisin B1 solution 50 μg/mL in acetonitrile: water | 1 ml | 1
21 | Fumonisin B2 solution 50 μg/mL in acetonitrile: water | 1 ml | 1
22 | Indoor Air Standard | 1ml | 1
23 | Barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych w żelach elektroforetycznych Syngen GreenDNA Gel Stain | op./1ml | 1
24 | Formaldehyde IC Standard 1000 μg/ml In water | 100 ml | 1
25 | Fenol do ekstrakcji kwasów nukleinowych | 100 ml | 2
26 | Kwas azotowy min. 32% Suprapure do ozn. As; termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | 1 l | 1
27 | Kwas solny Trace select; termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | 1l | 3
28 | Disiarczek węgla | 25 ml | 1
29 | Dwusiarczek węgla cz d a niska zaw benzenu max zaw benzenu 1 ppm: termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | 1 l | 5
30 | Lantanu chlorek (III) chlorek 7 hydrat cz.d.a. min.99,0% termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | op a 100g | 3
31 | Methannesulfonic acid ≥ 99,5%; do przygotowania eluentu do oznaczania kationów metodą chromatografii jonowej | 250ml | 1
32 | OWO roztwór wzorcowy - TOC 100 mg/l, Calibration Standard, spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 1
33 | Roztwór certyfikowany NaOH 50% do przygotowania eluentu dla IC; Sodium Hydroxide Solution certyfied; zawierajacy ammonium Hydrox. <0,010%; carbonate 0,06%; chloride<0,005%; heavy metals<0,001%; iron<5ppm; nitrogen compounds<5ppm;phosphate<5ppm; potassium<0,003%; silica<0,01%; sulfate<0,002% | 500ml | 1
34 | Roztwór buforowy pH 4,0 w temp 25 C; spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 1
35 | Roztwór buforowy pH 7,00 w temp 25 C; spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 1
36 | Roztwór buforowy pH 10 w temp 25 C; spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 1
37 | Poliwolframian sodu Na6O39w12*H2O granulat SPT2 lub równoważny | 1 kg | 2
38 | Sodu borowodorek for the determination of hydride formers by AAS; termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności + certyfikat/świadectwo jakości + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej | 25 g | 1
39 | Sulfanilamid min. 99 %. 2/3 terminu ważności | op x 100 g | 1
40 | Telluryn potasu | 10 g | 1
41 | Wzorzec mętności 1 NTU Turbidity Standard 1 NTU (Formazin), spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025 | 500 ml | 1
42 | Wzorzec barwy Color 500 mg Pt-Co/l , spełnienie wymagań ISO 17034 oraz ISO 17025; | 500 ml | 2
43 | Wzorzec barwy wody 500 mgPt/l, Color 500Pt-Co Units Calibration Standard | 100 ml | 1
44 | Wzorzec mętności Turbidity 100 NTU, formazynowy, Calibration Standard Formazin, Certified Reference Material | 100 ml | 1
45 | Wrzorzec pH 1,68 (szczawianowy); materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 100 ml | 1
46 | Wzorzec pH ftalanowy 4,01 przeznaczony do wzorcowania pehametrów. Niepewność rozszerzona w temp.25°C±0,05°Cdla pH 4,01 wynosi 0,01.Zależność pH wzorca od temperatury w zakresie0-95°C | 100 ml | 2
47 | Wzorzec pH fosforanowy 6,86±0,01 , wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034:2017 producenta/akredytowane laboratorium wzorcujące + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 100 ml | 2
48 | Wzorzec pH fosforanowy pH 7,00 przeznaczony do wzorcowania pehametrów. Niepewność rozszerzona w temp.25°C±0,05°Cdla pH 4,00 wynosi 0,01.Zależność pH wzorca od temperatury w zakresie0-40°C | 100 ml | 2
49 | Wrzorzec pH 10,01 (weglanowy ); materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 producenta + świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową + aktualna karta charakterystyki w wersji papierowej. Termin ważności: co najmniej 2/3 terminu ważności | 250 ml | 1
50 | Wzorzec pH 10,01 +/- 0,2 w butelce z wbudowaną komorą kalibracyjną | 500 ml | 1
51 | Wzorzec pH 4,01 +/- 0,2 w butelce z wbudowaną komorą kalibracyjną | 500 ml | 1
52 | Wzorzec pH 7,00 +/- 0,2 w butelce z wbudowaną komorą kalibracyjną | 500 ml | 1
53 | Wzorzec jonów siarczanowych do chromatografii jonowej, stężenie 1mg/ml,odniesienie do NIST, spełnienie wymagań ISO 17025 lub ISO Guide 34 | opak 100 ml | 1
54 | Certyfikowany materiał referencyjny siarczki w wodzie, odniesienie do NIST, spełnienie wymagań ISO 17025 lub ISO Guide 34, stężenie 6-7 mg/L | op x 20 ml | 2
55 | CRM Cyjanki ogólne dla wody do picia w zakresie 1-100 µg/l, z dołączonym certyfikatem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | op | 1
56 | CRM - środki ochrony roślin, herbicydy - dla wody do picia ( zawierające związki takie jak: metoksuron,symazyna, chlorotoluron, atrazyna, izoproturon, propazyna, linuron,metolachlor - w całości lub częściowo), w zakresie 40-400 µg/l, z dołączonym certyfikatem jakości producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034) z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | Op 2 ml | 1
57 | CRM WWA dla wody do picia ( zawierające związki: benzo(a) piren, benzo(b) fluoroanten, benzeno(k) fluoroanten, benzeno (g,h,i) perylen, indeno(1,2,3-cd piren), w zakresie 1-10 µg/l, z dołączonym certyfikatem, jakości, spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | op 2ml | 1
58 | CRM Barwa dla wody do picia 5mg/l z dołączonym certyfikatem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | op | 1
59 | CRM Barwa dla wody do picia 15 mg/l z dołączonym certyfikatem, świadectwem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | op | 1
60 | CRM Rtęć dla wody do picia w zakresie NISKIM: 0,1-1,2 µg/l, z dołączonym, świadectwem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | 1 op | 1
61 | CRM Matrix:Soft Drink T03160QC Certfikowane parametry: sacharyna, kwas bezoesowy, kwas sorbowy | 150 ml | 1
62 | CRM Matrix: Jam T20171QC Certfikowane parametry: kwas bezoesowy, kwas sorbowy | 70 gram | 1
63 | (±)-Geosmin solution, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, z dołączonym certyfikatem jakości, akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | ampułka | 1
64 | 2-Methylisoborneol solution, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL z dołączonym certyfikatem jakości, akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | ampułka | 1
65 | 2,4-D d3 (deuterowany wzorzec wewnętrzny: 2,4-Dichlorophenoxy-d3)acetic acid, 2,4-D-d3 ), termin ważności: co najmniej 2 lata od dostawy, certyfikat jakości potwierdzający | 5 mg | 1
66 | PCR grade water | 6 x 5 ml | 3
67 | QCM – 105 - QualityCheck Volatile Halocarbons Sample – materiał certyfikowany | 2 ml | 1
RAZEM

## OSTATNIA STRONA
Wycenę w przygotowywanym Formularzu Ofertowym należy przygotować w odniesieniu do Pakietów, na które składa się ofertę - tym samym pozostałe Pakiety mogą zostać usunięte.
2.1. Zobowiązujemy się do realizacji reklamacji w terminie nie dłuższym niż:.......................... od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
2.2. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy po stronie Wykonawcy-……………………………………….........................
2.3. Osoba odpowiedzialna za załatwienie reklamacji po stronie Wykonawcy-……………………………………….................
3.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.1.Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców wymagań odnośnie ich udziału w postępowaniu- zgodnie z wymaganiami SWZ.
3.2.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ.
4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko: Adres: tel. ________________ fax ____________________ e-mail: _____________________
5. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy: ______________________________________________________________________
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami będącymi załącznikami do SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że ogólne postanowienia umowy- akceptujemy w całości i zobowiązujemy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )