[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 28 lutego 2025 roku
NOUP.9020.1.22.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO WYCHÓDŹC
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych w sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Wychódźc.
Przeprowadzone badania próbki wody pobranej w dniu 25.02.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Wychódźc, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-93/213,214/2025 z dnia 28.02.2025 r. wykazały ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, pozwalającą  na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Próbki wody wykazały, że wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 4 miejscowości gminy Czerwińsk nad Wisłą: Chociszewo, Wychódźc, Wilkówiec, Miączyn (posesja nr 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 34A, 34B, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 37 
oraz działka nr 101 i działka nr 161/15), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Wychódźc spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu 18A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
3. a/a

