## CHŁODZIARKI,ZAMRAŻARKI
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 9
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pracy urządzenia/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w PLN
CHŁODZIARKI - ROZKŁAD TEMPERATUR
1. | Chłodziarka | AP/18/226/28 | C12BF 170403 | CHL1200 BASIC | POL-EKO-APARATURA SP.J./2017 | wzorcowanie | od 0°C do +15°C | 6,0˚C rozkład na półkach w 5 punktach na półce; 6 półek =30 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
2. | Chłodziarka | AP/18/226/29 | C12 BF 170402 | CHL1200 BASIC | POL-EKO-APARATURA SP.J./2018 | wzorcowanie | od 0°C do +15°C | 15,0˚C rozkład na półkach w 5 punktach na półce; 6 półek = 30 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
Łączna wartość netto
Łączna wartość brutto

## KOMORY TERMOSTATYCZNE
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 9
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pracy urządzenia/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w PLN
KOMORY TERMOSTATYCZNE - ROZKŁAD TEMPERATUR
1. | Termoshaker z chłodzeniem | planowany zakup urzadzenia w 2024 r. |  |  |  | wzorcowanie | 1-100°C | 55°C -blok 1,5ml- 5 pkt., 72°C-blok 1,5ml- 5 pkt., | 2024-12-01 | OCL Olsztyn ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn
2. | Łaźnia wodna z wytrząsaniem | AP/20/221/3 | 01040623120250 | WB-4MS | Biogenet | wzorcowanie | max 80°C, 200 rpm | 56 ℃ - w 5 punktach pomiarowych, 65 ℃ - w 5 punktach pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
3. | Łaźnia wodna z wytrząsaniem | AP/20/221/4 | 04-0376 | ST 402 | NÜVE | wzorcowanie | max 80°C, 200 rpm | 56 ℃ - w 5 punktach pomiarowych, 65 ℃ - w 5 punktach pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
4. | Płuczka do buraka | AP/36/217/1 | brak | JB-2 | LABORSET/2015 | wzorcowanie | 0°C ~ 40°C | 25°C w 5 punktach pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
5. | Cieplarka | AP/08/102/20 | X099014 | IB - 21 E | Jeio tech | wzorcowanie | od 3°C do 60°C | 21°C w 9 punktach pomiarowych w komorze | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
6. | Suszarka | AP/08/219/17 | 980497 | FED 53 BINDER | BINDER/1998 | rozkład temperatur na półkach | od 50°C do 200°C | 130°C, w 5 punktach na półce; 2 półki = 10 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
7. | Suszarka | AP/08/219/18 | 422678 | J. P. Selecta | 2003 | rozkład temperatur na półkach | od 50°C do 200°C | 103°C, w 5 punktach na półce; 2 półki = 10 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
8. | Suszarka | brak | 422686 | J. P. Selecta | 2002 | rozkład temperatur na półkach | od 50°C do 200°C | 103°C, w 5 punktach na półce; 2 półki = 10 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
9. | Szafa chłodnicza | AP/26/226/8 | 25195 | JOLA 700/P | Igloo | rozkład temperatur na półkach | od 5°C do 40°C | 20°C w 5 punktach na półce, na 3 półkach = 15 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
10. | Komora do hodowli roślin | AP/26/226/5 | 70604572 | MLR-350HT | SANYO/1997 | rozkład temperatur na półkach | od 5°C do 40°C | 20°C i 30°C w 5 punktach na półce, na 3 półkach = 30 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
11. | Komora do hodowli roślin | AP/26/226/6 | 30402793 | MLR-350HT | SANYO/1997 | rozkład temperatur na półkach | od 5°C do 40°C | 20°C i 30°C w 5 punktach na półce, na 3 półkach = 30 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
12. | Komora do hodowli roślin | AP/26/226/7 | 30100116 | MLR-350HT | SANYO/1997 | rozkład temperatur na półkach | od 5°C do 40°C | 20°C i 30°C w 5 punktach na półce, na 3 półkach = 30 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
13. | Komora klimatyczna | AP/26/226/9 | 01.0340 | TK 252 | NüVE/2017 | rozkład temperatur na półkach | od -10°C do +60°C | 20°C i 30°C w 5 punktach na półce, na 3 półkach = 30 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
14. | Komora klimatyczna | AP/26/226/10 | 01.0157 | TK 600 | NüVE/2017 | rozkład temperatur na półkach | od -10°C do +60°C | 20°C i 30°C w 5 punktach na półce, na 3 półkach = 30 punktów pomiarowych | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
15. | Pomieszczenie klimatyzowane (ok. 12 m2) | pomieszczenie 216 | brak | brak | brak | rozkład temperatur na półkach | brak | 20°C w 5 punktach na półce, na 6 półkach = 30 punktów pomiarowych wymary półek: 125cm x 54cm | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
16. | Termomikser z grzaniem i chłodzeniem | POM/34/101/7 | S/N 1014323100757 | TS-100 C | Biosan | sprawdzenie | +4℃ do +100℃ | 37°C - blok 1,5ml - w 5 punktach pomiarowych (środkowy i narożniki), 65°C - blok 1,5ml - w 5 punktach pomiarowych (środkowy i narożniki), 95°C - blok 1,5ml - w 5 punktach pomiarowych (środkowy i narożniki) | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
17. | Blok grzejny Mini | POM/34/220/4 | A061-BSH200-07660 | BSH 200 | Benchmark | wzorcowanie | +5 do 100°C | 37°C - w 5 punktach pomiarowych (środkowe i narożniki) | 2024-10-16 | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
Łączna wartość netto
Łączna wartość brutto