.............................................






..……………………….
( nazwa, adres firmy ) 







      (miejscowość , data )








Komendant  Powiatowy







Państwowej Straży Pożarnej








w Przeworsku
WNIOSEK

o przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych  tj.  podłączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP).

......................................................................................................................................................................
( nazwa/siedziba wnioskodawcy  )

zwraca się z wnioskiem  o uzgodnienie sposobu podłączenia  urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych  systemu sygnalizacji pożarowej obiektu :

......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres obiektu  ) 

ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych  w Komendzie Powiatowej PSP w Przeworsku.
     .................................................................

( pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy )
Załączniki:

1) informacja o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, numery certyfikatów (certyfikaty) elementów wchodzących w skład systemu, zakres i obszar ochrony obiektu (rzuty graficzne), organizacja alarmowania w obiekcie, itp., 

2) oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz 
z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

3) kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,

4) kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usług transmisji alarmu pożarowego,

5) informacja o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

- tor radiowy - pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji  Elektronicznej (dokumenty potwierdzające),

- tor telefoniczny - informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych,

6) wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz plany ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109, poz. 719) ,

7) karta charakterystyki obiektu 

8) oświadczenie o przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej wystawione przez organizatora lub prowadzącego szkolenie.

